## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 007 Ubytovna D
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Boukalová Jarmila
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Boukalová | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| říjen 2011 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Objekt : |  | SO 007 Ubytovna D
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Upravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotní instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Výměníková a předávací stanice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M 21 | Elektromontáže; |  | 0 | 0 | 0 | 0
M 36 | Měření a regulace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
CELKEM VRN

## 100 stavební
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 007 Ubytovna D
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1
1 | 132 20-1101.R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 30.18 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 132 20-1109.R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 30.18 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 30.18 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 132 991 | Zřízení vsakovacích jam vel 1,0x1,0x0,8m vč. geotextilie a štěrku | kpl | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
5 | 342 25-5026.RT1 | Nadezdívka z desek porobet. tl. 12,5 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 125 mm | m2 | 16.608 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08789
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
6 | 611 42-1431.R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 53.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
7 | 612 42-1431.R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 90.175 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  |  | 1
8 | 622 42-1553.RT1 | Zateplovací systém dle etics, soklový polystyren 70 mm s omítkou marmolit | m2 | 95.787 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01556
9 | 622 42-1300.RU1 | Zateplovací systém ETICS tl.40 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2 | m2 | 100.75 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01092
10 | 622 42-1309.RU1 | Zateplovací systém ETICS tl. 150 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2 | m2 | 737.83 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01249
11 | 622 42-1309 | Zateplení objektu deskou z pěn.skla tl 150mm vč omítky silikátové | m2 | 4.25 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 216 90-4112.R00 | Očištění tlakovou vodou zdiva | m2 | 934.367 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05
13 | 622 45-4321.R00 | Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 30 % | m2 | 140.1555 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04617
| Celkem za | 62 Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 1
14 | 632 92-1911.R00 | Pokládka dlažby z dlaždic beton do písku tl 60mm vč. přiřezání | m2 | 35 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24155
15 | 632 92-1913.R00 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm | m2 | 15 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27827
16 | 935 11-1119.R00 | Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárnic 50 cm | m | 25 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07285
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 1
17 | 641 95-2211.R00 | Osazení rámů okenních plast, plocha do 2,5 m2 | kus | 19 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04128
18 | 641 95-2341.R00 | Osazení rámů okenních plast, plocha do 4 m2 | kus | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0614
19 | 641 95-2451.R00 | Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 10 m2 | kus | 32 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0907
20 | 642 95-2221.R00 | Dodatečné osaz.plast.zárubní ,pl.nad 2,5m2 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08479
21 | 641 96-0000.R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou | m | 409.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
22 | 941 94-1041.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 859.23 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03338
23 | 941 94-1291.R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 1718.46 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097
24 | 941 94-1841.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 859.23 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 944 94-4011.R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 859.23 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 944 94-4031.R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 1718.46 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 944 94-4081.R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 859.23 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  |  | 1
28 | 952 90-1111.R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 1520.98 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
29 | 953 90-9001 | Zpětná montáž prvků na fasádě vč. repase a nátěru | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
30 | 978 01-1161.R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 53.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 978 01-3161.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 90.175 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 968 06-1112.R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 136 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 968 06-2354.R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 10.26 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00219
34 | 968 06-2355.R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 4.02 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
35 | 968 06-2356.R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 | m2 | 22.14 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092
36 | 968 06-2357.R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad 4 m2 | m2 | 138.24 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00082
37 | 968 06-1125.R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 968 07-1136.R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 968 06-2456.R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
40 | 968 07-2559.R00 | Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 | m2 | 5.46 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00056
41 | 113 10-6121.R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okap.chodník ke zpětnému použití | m2 | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 764 41-0850.R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 121 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 764 42-1830.R00 | Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm | m | 109 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 764 35-2810.R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 109 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 764 45-4802.R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 65 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 764 45-6855.R00 | Demontáž kolen výtokových.kruhových,D 120 mm | kus | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 764 35-9810.R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° | kus | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 764 43-0850.R00 | Demontáž oplechování zdí,rš do 750 mm | m | 29 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 764 34-2841.R00 | Demontáž lemování trub D 250 mm, hl. kryt. do 30° | kus | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 764 31-1821.R00 | Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° | m2 | 1.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 968 90-9001 | Demontáž prvků kotvených na fasádě | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
52 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 19.964 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 179.676 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 19.964 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 159.712 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 979 901 | Poplatek za skládku | T | 19.964 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
57 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 73.339 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 1
58 | 711 49-1172.RZ1 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná | m2 | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
59 | 998 71-1201.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 4.45 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  |  | 1
60 | 712 90-9001 | Vyspravení a vyčištění stáv. živ. krytiny | m2 | 736.99 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 712 31-1101.R00 | Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP | m2 | 1473.98 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 712 34-1559.R00 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením | m2 | 758.47 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035
63 | 111-63160 | Lak asfaltový izolační ALP | kg | 286.558 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
64 | 628-52250.2 | SB pás modif. asfalt | m2 | 872.2405 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043
65 | 998 71-2201.R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | % | 4.35 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
66 | 713 12-1111.R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05
67 | 283-75421 | Deska z polystyrenu extrudov tl 100mm | m2 | 55 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
68 | 713 13-1131.R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 17.184 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
69 | 713 14-1125.R00 | Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo | m2 | 1488.5864 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031
70 | 283-75771 | Kompl.izol.dílec EPS100 a asfalt. pás tl. 60 mm | m2 | 18.9024 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00183
71 | 283-75789 | Kompl.izol.dílec EPS100 a asfalt. pás tl. 150 mm | m2 | 807.389 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00463
72 | 283-75805 | Deska polystyren EPS 100S Stabil | m3 | 122.4067 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 998 71-3201.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 2.1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotní instalace
74 | 720 101 | Náklady dle přílohy - díl 200 | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotní instalace |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Výměníková a předávací stanice |  |  |  |  | 1
74 | 732 101 | Náklady dle přílohy - díl 410 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Výměníková a předávací stanice |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 1
75 | 762 51-2245.R00 | Položení OSB desek | m2 | 14.6064 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 607-25017 | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm | m2 | 16.0666 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0148
77 | 998 76-2202.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 8.7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 1
78 | 764 90-1082.R00 | Oplechování parapetů, rš 300 mm poplast plech poz 1/K | m | 121 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034
79 | 764 90-1030.R00 | Kotlík žlabový kónický OK vel.žlabu 125 mm poplast plech, poz 5/K | kus | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
80 | 764 90-1040.R00 | Žlab podokap půlkruhový rš.250 poplast plech, popz 3/K | m | 109 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00205
81 | 764 90-1052.R00 | Odpadní trouby kruhové D 120 mm poplast plech poz 4/K | m | 65 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00345
82 | 764 90-1101.R00 | Oplechování střechy nad římsou vč. krycího plechu poz 2/K | m | 109 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00482
83 | 764 90-0250.R00 | Oplechování zdí z poplast plechu, rš do 660 mm poz 6/K | m | 29 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00489
84 | 764 90-2230.R00 | Oplechování prostupů do 150 mm poplast plech popz 7/K | kus | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00374
85 | 764 90-2240.R00 | Oplechování prostupů do 200 mm poplast plech poz 8/K | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00427
86 | 764 90-0010.R00 | Zastřešení poplast plechy, do 30° poz 9/K | m2 | 1.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055
87 | 764 90-9001 | Oplechování drobných doplňkových konstrukcí poz 15/K | m2 | 13.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 998 76-4201.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % | 1.9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1
89 | 766 101 | Okno plast vel 500/900 mm,vč. izol.dvojskla kování a mikroventilace, OZ 1 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 766 102 | Okno plast vel 900/900mm vč.izol dvojskla, kování a mikroventilace, OZ2 | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 766 103 | Okno plast vel 1100/900 vč izol.dvojskla, mikroventilace a kování D+M, OZ3 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 766 104 | Okno plast vel 1500/600 vč izol.dvojskla, mikroventilace a kování D+M, OZ4 | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 766 105 | Okno plast vel 1800/900 vč izol.dvojskla, mikroventilace a kování D+M, OZ5 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 766 106 | Okno plast vel 2400/900 vč izol.dvojskla, mikroventilace a kování D+M, OZ6 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 766 107 | Okno plast vel 1500/1800 vč izol.dvojskla, mikroventilace a kování D+M, OZ7 | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 766 108 | Okno plast vel 2400/1800mm vč izol.dvojskla, mikroventilace a kován OZ 8 | ks | 24 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 766 109 | Okno plast vel 2400/1800 vč izol.dvojskla, mikroventilace a kování D+M, OZ9 | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 766 110 | Okno plast vel 2400/500 vč izol.dvojskla, mikroventilace a kování D+M, poz OZ 10 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 766 61-5002 | Dveře vstup plastové vel 1500/2000 vč.izol.dvojsk a. kování, D01 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 766 110 | Žaluzie AL horizontální | m2 | 13 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 766 301 | Mléčná folie na sklo | m2 | 13.32 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 998 76-6201.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 1.25 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
103 | 767 64-9001 | Vrata plechová zateplená vel 2600/2100vč. kovvání D+M, DO2 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 767 101 | Repase mříží okna vel 500/900 01/Z | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 767 102 | Repase mříží okna vel 900/900mm 02/Z | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 767 103 | Repase mříží okna vel 1100/900mm 03/Z | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 767 104 | Repase mříží okna vel 1500/600mm 04/Z | kpl | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 767 105 | Repase mříží okna vel 1800/900mm poz 05/Z | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 767 106 | Repase mříží okna vel 2400/900mm 06/Z | kpl | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 767 107 | Repase mříží okna vel 1500/1800mm 07/Z | kpl | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 767 108 | Repase mříží okna vel 2400/1800mm poz 08/Z | kpl | 32 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | 767 109 | Repase mříží okna vel 2400/500mm poz 09/Z | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | 767 110 | Ocelový žebřík dl 5890mm vč. žár.zinkování 15/Z | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 767 111 | Ochranné úhelníky nerez L 80/80/2 dl.2,0m 11/Z | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 767 112 | Úprava stáv.oplocení 13/Z | kpl | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 767 113 | Snesení a zpětné osazení spirál z ostnat.drátů vč.kotvení 12/Z | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 957 99-9002 | Typová odvodněná čisticí zona vel 100x50cm vč, řešení odvodnění 14/Z | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 117 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 998 76-7201.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 1
119 | 776 10-1115.R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační stěrkou tl.10-25mm | m2 | 53.3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 776 10-1121.R00 | Adhezní můstek | m2 | 53.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 998 77-6201.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 1.3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 1
122 | 777 61-5219.R00 | Nátěrový systém pro prům.podlahy vč. výztuž pásky | m2 | 57.91 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
123 | 998 77-7201.R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % | 178.94 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
124 | 784 16-5622.R00 | Malba otěruvzdorná omyvatelná | m2 | 146.13 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048
125 | 784 16-1101.R00 | Penetrace podkladu | m2 | 146.13 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
126 | 210 20-0029.RAB | Úprava hromosvodu pro administrativní budovy | kompl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 126 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29943
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M36 | Měření a regulace
101 | 360 01 | Náklady dle přílohy díl 700 | kpl | 1 | 0 | 0
| celkem za | M36 Měření a regulace |  |  |  | 0

## ZT 200
Položkový rozpočet
Stavba : |  | SO 007 ubytovna D |  |  | 0
Objekt : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vztápění věznice Příbram
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
1 | 722 133-9001 | Demontáž nepotřebných rozvodů vody a zařízení | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 722 17-9002 | Napojení plast.potrubí na stáv.potrubí pozink | kpl | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 722 23-2365 | Filtr vodovodní DN50 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 734 41-1111.R00 | Teploměr přímý s pouzdrem | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
5 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa , D 160 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297
6 | 722 23-1162.R00 | Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00162
7 | 724 11-9002 | Expanzní nádoba na pitnou vodu 200l | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 722 22-2316 | Ventil kulový Giacomini R 250D DN 50 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 722 22-2321 | Kulový kohout s vypoušť DN 15 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 722 22-2333 | Kulový kohout s vypouš´t DN 32 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 722 22-2325 | kulový kohout vypouštěcí DN40 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 722 22-2326 | kulový kohout vypouštěcí DN50 | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 722 23-1063 | Zpětná klapka DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 722 23-1066 | Zpětná klapka DN 50 | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 724 32-9001 | Cirkulační čerpadlo DN 25 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 722 17-2314.R00 | Potrubí z PPR,, D 40/5,5 mm vč. izolace tl 9mm | m | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00563
17 | 722 17-2316.R00 | Potrubí z PPR D 63/8,6 mm vč. izol tl 9mm | m | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00654
18 | 722 17-2317.R00 | Potrubí PPR D 75/10,3 mm vč. izol tl 9mm | m | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00475
19 | 713 41-9301 | Izolace tl 30mm prům 50mm | m | 20 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 713 41-9302 | Izolace tl 30mm prům 63mm | m | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 713 41-9303 | Izolace tl 30mm prům 75mm | m | 15 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 722 17-9003 | Pozinkované žlábky pro potrubí DN 50 | m | 11 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 722 29-0226.R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
24 | 722 29-0229.R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100 | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
25 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 12 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
26 | 998 72-2201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 719.79 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 727 | Zednické výpomoce |  |  |  |  | 1
27 | 727 01 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 727 Zednické výpomoce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 Zdravotní instalace celkem |  |  |  |  | 0

## 410 VS+PS
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 007 ubytovna D
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 732 | Výměníková a předávací stanice |  |  |  |  | 1
|  | Kompaktní výměníková stanice voda - voda, jm. výkon 253 kW, PN25, primer: dt 95/65 °C, PN 6, |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
|  | sekunder: dt 70/50 °C,PN 6, 2x deskový výměník včetně tepelné izolace, každý o výkonu 50 % jm.v., |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
1 | 732 101 | včetně 2x pojistného ventilu otv.př. 4,0 bar | kpl | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| , | Expanzní čerpadlový automat s vyrovnávací nádobou o objemu |  |  |  | 0 | 1
|  | 200l pro systém UT o jm. v. 253 kW, PN 6, topný systém |  |  |  | 0
|  | 70 °C, poj.ventilu o otv.př. 3,5 bar, Hstat 16.0 m, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 732 102 | včetně tepelné izolace a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Úpravna vody a změkčovací zařízení, průtok max. 2 m3/h, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dávkovací čerpadlo el.230 V, o objemu systému UT 253kW |  |  |  | 0
|  | výkonu, odželezňovací filtr, mechanický filtr, oddělovací člen |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | od systému pitné vody s průtokoměrem, včetně 2 bal regenerační soli a inhibitoru |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 732 103 | soli a inhibitoru | kpl | 1 |  | 0
|  | Kombinovaný rozdělovač a sběrač RS kombi vč.konzol, nátěru |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 732 104 | a tepel.izolace, modul 120, 9 hrdel, L = 2000 mm | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Deskový výměník z nerezových desek pájených mědí pro ohřev TV |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 732 105 | včetně tepelné izolace, jm.v. 125 kW | kpl | 2 |  | 0 | 1
|  | Akumulační nádoba pro TV atypická, s magneziovou anodou, PN 10, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 732 106 | vč.tep.izolace objem 4000 l, d=1600 mm, v=2300 mm | kpl | 2 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Čerpadlo s plynulou regulací otáček v závislosti na tlakové diferenci DN 32/6, G = 2,7 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 1
7 | 732 107 | DN 40/6, G = 8,8 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 732 108 | Čerpadlo třístupňové DN40/6, G = 3,6 m3/h, el. 230 V | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 732 109 | Čerpadlo třístupňové, dobíjecí okruh TV, DN32/10, G = 2,4 m3/h, el. 230 V | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí z ocelových trubek závitových v kotelnách a strojovnách |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 733 101 | ve spojích svařovaných do DN 50 | m | 58 |  | 0 | 1
|  | Potrubí z ocelových trubek hladkých v kotelnách a strojovnách |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
11 | 733 102 | DN 65 - 76/3.2 | m | 35 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 733 103 | DN 80 - 89/3,6 | m | 35 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí dobíjecího okruhu TV ze síťovaného polyethylenu PEX-a |  |  |  | 0 | 1
13 | 733171 | PN 10 bar, včetně spojovacích armatur a fitinek DN 40 | m | 6 |  | 0
14 | 733104 | Orientační štítky na potrubí | ks | 13 |  | 0
15 | 733105 | Odvzdušňovací nádoby DN 50 | ks | 10 |  | 0
16 | 733106 | Závěsy na potrubí, konzole, objímky |  |  |  | 0
|  | Doplňkové konstrukce z ocelového válc. materiálu včetně | kpl | 1 |  | 0
17 | 767101 | nátěrů, pevné body |  |  |  | 0
|  | Uzavírací ventil s lineární škrticí charakteristikou - armatury |  |  |  | 0
18 | 734101 | na vstupu do PS, DN 80 | ks | 1 |  | 0
|  | Vyvažovací regulační ventil s přednastavením DN 50 |  |  |  | 0
19 | 734102 | DN 80 | ks | 2 |  | 0
|  | Regulátor diferenčního tlaku plynule nastavitelný, montáž do zpětného potrubí, |  |  |  | 0
|  | včetně kapiláry do přívodního potrubí a návarku 1/4“, |  |  |  | 0
20 | 734103 | se schopností regulovat až po úplné uzavření, PN 25, DN65 | ks | 1 |  | 0
21 | 734104 | Mezipřírubová uzavírací klapka včetně přírub DN 65/6 | m | 5 |  | 0
22 | 734105 | Filtr přírubový s výměnnou vložkou DN 65/16 | ks | 1 |  | 0
23 | 734106 | DN 80/16 | ks | 1 |  | 0
24 | 734107 | Přírubový spoj DN 80/6 | ks | 2 |  | 0
25 | 734108 | Uzavírací ventil DN 25/6 | ks | 2 |  | 0
26 | 734109 | Zpětný ventil DN 25/6 | ks | 2 |  | 0
27 | 734110 | DN 65/6 | ks | 1 |  | 0
28 | 734111 | Pojistný ventil G = 2,4 m3/h, otv.př. 10 bar - dobíjecí okruh TV | ks | 2 |  | 0
29 | 734 112 | Vypouštěcí a odvzdušňovací kulový kohout G 1/2“ | ks | 18 |  | 0
30 | 734113 | Odvzdušňovací kulový kohout G 3/8“ | ks | 10 |  | 0
31 | 734114 | Kulový kohout G 1“ | ks | 6 |  | 0
32 | 734115 | G 6/4“ | ks | 7 |  | 0
33 | 734116 | G 2“ | ks | 2 |  | 0
34 | 734117 | Filtr závitový s výměnnou vložkou G 1“ | ks | 1 |  | 0
35 | 734118 | G 6/4“ | ks | 1 |  | 0
36 | 734119 | Zpětný ventil G 6/4" | ks | 3 |  | 0
37 | 734120 | G 2“ | ks | 2 |  | 0
38 | 734121 | Vyvažovací regulační ventil s přednastavením a vypouštěním G 5/4" | ks | 2 |  | 0
39 | 734122 | G 6/4“ | ks | 2 |  | 0
40 | 734123 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-6 bar | ks | 2 |  | 0
41 | 734124 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-10 bar | ks | 2 |  | 0
42 | 734125 | Teploměr kruhový s jímkou, G 3/8", rozsah 0-120 °C | ks | 10 |  | 0
43 | 734126 | Tlakoměr diferenciální, roz. 0-100 kPa včetně návarků | ks | 1 |  | 0
44 | 734127 | Jímky pro tlakové a teplotní odběry |  |  |  | 0
45 | 783101 | Nátěry potrubí syntetické základní do DN 50 | m | 71 |  | 0
46 | 783102 | Nátěry potrubí syntetické základní do DN 80 | m | 47 |  | 0
47 | 783103 | Nátěry potrubí syntetické základní s 1x email. do DN 50 | m | 10 |  | 0
48 | 713441 | Tepelná izolace potrubí a kolen z polyetylenu, tl. 25 mm do DN 40 | m | 10 |  | 0
|  | Izolace potrubí a kolen z minerální vlny s povrchovou úpravou |  |  |  | 0
49 | 713442 | Al folií vyztuženou tl. 30 mm - d 48 mm | m | 36 |  | 0
50 | 713443 | tl. 30 mm - d 60 mm | m | 8 |  | 0
51 | 713444 | tl. 40 mm - d 76 mm | m | 35 |  | 0
52 | 713445 | tl. 40 mm - d 89 mm | m | 35 |  | 0
53 | 733107 | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
54 | 733108 | Pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
55 | 727101 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| celkem za | 732 Předávací stanice |  |  |  | 0

## 700 MaR
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 007 Ubytovna D
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M 36 | Měřící a regulační zařízení |  |  |  |  | 1
1 | 360 01 | Čidlo teploty tyčové , 34/1-2x,35/1-2x, 35/3-2x,36/1,37/1,38/1-2x | ks | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
2 | 360 02 | Montáž | ks | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
3 | 360 03 | Jímka | ks | 10 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 360 04 | Prostorový snímač teploty ,36/2,38/4, | ks | 2 |  | 0 | 1
5 | 360,05 | Montáž | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 360 06 | Průchodka | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 360 07 | Snímač tlaku , 0-10V, 0-6B,34/2, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 360 08 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 360 09 | Stonkový termostat, 30 až 90 st.C, 38/2-2x | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 360 10 | Montáž | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 360 11 | Průchodka | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 360 12 | Snímač zaplavení včetně elektrod, 38/3 | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 360 13 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 1
14 | 360 14 | Trojcestný směšovací ventil kv=10m3/hod, PN16, pohon 24V, 0-10V, 37/3, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 360 15 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 360 16 | Trojcestný směšovací ventil kv=16m3/hod, PN25, pohon 24V, 0-10V, 35/3-2x, | ks | 2 |  | 0 | 1
17 | 360 17 | Montáž | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 360 18 | Trojcestný směšovací ventil kv=31m3/hod, PN16, pohon 24V, 0-10V, 36/3, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 360 19 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 360 20 | Havarijní ventil s elektrohydraulickým uzávěrem, DN 80, PN25, pohon 230V,50 Hz, 4/5 | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 360 21 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 1
|  | Zářivkové svítidlo, 2x36W, přisazené, IP54 |  | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
|  | Jednopólový vypínač pro nástěnnou montáž, IP44 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 360 22 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 360 23 | KABELY A KONSTRUKCE VČETNĚ NÁTĚRŮ |  |  |  |  | 1
24 | 360 24 | Kabel JYSTY 2P x 0,8 pevně uložený | m | 270 |  | 0
25 | 360 25 | Montáž | m | 270 |  | 0
26 | 360 26 | Kabel CYKY 3J x 1, 5 pevně uložený | m | 195 |  | 0
27 | 360 27 | Montáž | m | 195 |  | 0
28 | 360 28 | Kabel CYKY 5J x 1, 5 pevně uložený | m | 85 |  | 0
29 | 360 29 | Montáž | m | 85 |  | 0
30 | 360 30 | Kabel LAM TWIN 4x2x0,5 pevně uložený | m | 75 |  | 0
31 | 360 31 | Montáž | m | 75 |  | 0
32 | 360 32 | Žlab MARS 62x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 35 |  | 0
33 | 360 33 | Montáž | m | 35 |  | 0
34 | 360 34 | Žlab MARS 125x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 25 |  | 0
35 | 360 35 | Montáž | m | 25 |  | 0
36 | 360 36 | Kotevní destička | ks | 65 |  | 0
37 | 360 37 | Montáž | kg | 65 |  | 0
38 | 360 38 | Materiál úhelník 35x35x3 | kg | 20 |  | 0
39 | 360 39 | Krabice se svorkama na povrch (Acidur) | ks | 5 |  | 0
40 | 360 40 | Montáž | ks | 5 |  | 0
41 | 360 41 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou | ks | 45 |  | 0
42 | 360 42 | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 95 |  | 0
0
ROZVÁDĚČ RA-007
43 | 360 43 | Skříňový rozváděč, šířka 800, výška 2000, hloubka 400 mm, přívod a vývody horem,včetně jističů,relé,motorových spouštěčů, stykačů, prodrátování, svorek, přepínačů, signálek a pod, | ks | 1 |  | 0
44 | 360 44 | Montáž | m | 1 |  | 0
45 | 360 45 | Podstanice řídícího systému pro AI=20,DI=15, AO=8, DO=13 | ks | 1 |  | 0
|  | Ovládací panel pro montáž na čelní desku rozváděče | ks | 1 |  | 0
46 | 360 46 | Převodník metalika-optika | ks | 1 |  | 0
0
|  | SOFTWARE objektu 007 |  |  |  | 0
48 | 360 47 | Vypracování SW podstanice | HZS |  |  | 0
49 | 360 48 | Seřízení ma uvedení do provozu | HZS |  |  | 0
50 | 360 49 | Revize včetně revizní zprávy | HZS |  |  | 0
51 | 360 50 | Vypracování výrobní dokumentace M + R |  |  |  | 0
| celkem za | M 36 Měření a regulace |  |  |  | 0