## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 016 Kotelna, prádelna
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Boukalová Jarmila
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Boukalová | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| říjen 2011 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Objekt : |  | SO 016 Kotelna, prádelna
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | zdravotní instalace |  | 0 | 0
731 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Předávací stanice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M36 | Měření a regulace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
CELKEM VRN

## 100 stavební
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 016 Kotelna, prádelna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
1 | 611 42-1431.R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 14.58 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
2 | 612 42-1431.R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 45.927 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 1
3 | 978 01-1161.R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 14.58 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 978 01-3161.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 45.93 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 1.21 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 10.89 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 1.21 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 9.68 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 979 901 | Poplatek za skládku | t | 1.21 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
10 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 1.767 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotní instalace
11 | 720 01 | Náklady dle přílohy- díl 200 | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotní instalace |  |  |  | 0
Díl: | 731 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 1
11 | 731 01 | Náklady dle přílohy- díl 400 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 731 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Předávací stanice |  |  |  |  | 1
12 | 732 | Náklady dle přílohy -díl 410 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Předávací stanice |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 1
13 | 776 10-1115.R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl.10-25mm | m2 | 15.795 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 776 10-1121.R00 | Adhezní můstek | m2 | 15.795 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 998 77-6201.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 79.21 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 1
16 | 777 61-5219.R00 | Nátěrový systém proprům.podlahy vč.výztuž pásky | m2 | 18.27 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
17 | 998 77-7201.R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % | 56.45 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
18 | 784 16-5622.R00 | Malba otěruvzdorná omyvatelná | m2 | 63.495 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048
19 | 784 16-1101.R00 | Penetrace podkladu | m2 | 63.495 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M36 | Měření a regulace
20 | 360 01 | Náklady dle přílohy -díl 700 | kpl | 1 | 0 | 0
| celkem za | M36 Měření a regulace |  |  |  | 0

## ZT 200
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 016 Kotelna, prádelna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
1 | 721 17-6114.R00 | Potrubí plast odpadní DN 70 x 1,9 mm | m | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078
2 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 998 72-1201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 24.06 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
4 | 722 133-9001 | Demontáž nepotřebných rozvodů vody a zařízení | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 722 17-0928.R00 | Oprava potrubí -napojení na st.potrubí DN 63 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013
6 | 734 41-1111.R00 | Teploměr přímý s pouzdrem | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
7 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa , D 160 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297
8 | 724 11-9002 | Expanzní nádoba na pitnou vodu 200ll | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 722 23-1164.R00 | Ventil pojistný , G 5/4 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00352
10 | 722 22-2326 | kulový kohout vypouštěcí DN50 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 722 23-1066 | Zpětná klapka DN 50 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 722 17-2316.R00 | Potrubí z PPR D 63/8,6 mm vč. izolace tl 9mm | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00654
13 | 722 17-2316.R00 | Potrubí z PPR, D 63/8,6 mm vč.izol tl 30mm | m | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00654
14 | 722 17-9004 | Pozinkované žlaby pro zavěš.potrubí do DN 75 | m | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 722 29-0226.R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 18 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
16 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 18 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
17 | 998 72-2201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 553.3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 727 | Zednické výpomoce |  |  |  |  | 1
18 | 727 01 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 727 Zednické výpomoce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 | Zdravotní instalace celkem |  |  |  | 0

## 400 UT
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | So 016 Kotelna, prádelna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 731 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 1
|  | Potrubí z ocelových trubek závitových v kotelnách a strojovnách |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
1 | 133 111 | ve spojích svařovaných DN 15 - DN40 | m | 620 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
2 | 733 112 | Odvzdušňovací nádoby DN 40 | ks | 2 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 734 101 | Kulový kohout G 1" | ks | 8 |  | 0 | 1
4 | 734 102 | Vyvažovací regulační ventil s přednastavením DN 20 | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 734 103 | Vypouštěcí a odvzdušňovací kulový kohout G 1/2“ | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 734 104 | Odvzdušňovací kulový kohout G 3/8“ | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 734 105 | Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou G 3/8“ | ks | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Radiátorový ventil regulační s přednastavením G 1/2" | ks | 11 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 734 106 | G 3/4" | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Radiátorové šroubení uzavírací a vypouštěcí G 1/2" | ks | 11 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 734 107 | G 3/4" | ks | 5 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 734 108 | Ruční hlavice s pojistkou proti odcizení | kpl | 16 |  | 0 | 1
|  | Teplovzdušná nástěnná vytápěcí jednotka cirkulační včetně sekundární žaluzie |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a stěnových konzol, výměník Cu/Al, dvouřadý výměník, velikost 1 - jm.v. 8,0 kW |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 735 001 | dvoustupňový motor, el.en. 400 V, 0,05 kW | kpl | 5 |  | 0 | 1
|  | Teplovzdušná nástěnná vytápěcí jednotka cirkulační včetně sekundární žaluzie |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a stěnových konzol, výměník Cu/Al, dvouřadý výměník, velikost 1 - jm.v. 9,6 kW |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 735 002 | dvoustupňový motor, el.en. 400 V, 0,05 kW | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Teplovzdušná nástěnná vytápěcí jednotka cirkulační včetně sekundární žaluzie |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a stěnových konzol, výměník Cu/Al, dvouřadý výměník, velikost 2 - jm.v. 13,2 kW |  |  |  |  | 1
13 | 735 003 | dvoustupňový motor, el.en. 400 V, 0,12 kW | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
|  | Dálkové ovládání nástěnných jednotek podle prostorové teploty, přepínání stupňů a vypínání NJ |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 735 004 | s dálkovým ovladačem | kpl | 3 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Deskové radiátory včetně odvzdušňovacího ventilu a stěnových konzol |  |  |  | 0 | 1
15 | 735101 | typ 22-600/1100 | kpl | 1 |  | 0
16 | 735102 | typ 22-600/1200 | kpl | 1 |  | 0
17 | 735103 | typ 22-900/800 | kpl | 1 |  | 0
18 | 735104 | typ 22-900/900 | kpl | 2 |  | 0
19 | 735105 | typ 22-900/1200 | kpl | 1 |  | 0
20 | 735106 | typ 22-900/1800 (V-Š 3/4") | kpl | 1 |  | 0
21 | 735107 | typ 33-600/1400 | kpl | 3 |  | 0
22 | 735108 | typ 33-600/1800 (V-Š 3/4") | kpl | 2 |  | 0
23 | 735109 | typ 33-900/900 | kpl | 1 |  | 0
24 | 735110 | typ 33-900/1100 (V-Š 3/4") | kpl | 1 |  | 0
25 | 735111 | typ 33-900/1400 (V-Š 3/4") | kpl | 1 |  | 0
|  | Koupelnový trubkový radiátor včetně odvzdušňovacího ventilu a stěnových konzol |  |  |  | 0
26 | 735112 | výška 1830/1000 mm | kpl | 1 |  | 0
27 | 783101 | Nátěry potrubí syntetické základní s 1x email. do DN 40 | m | 620 |  | 0
28 | 713441 | Tepelná izolace potrubí a kolen vedeného pod stropem, z polyetylenu tl. 25 mm do DN 40 | m | 360 |  | 0
29 | 733105 | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
30 | 767101 | Pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
31 | 727101 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| celkem za | 731 ústřední vytápění |  |  |  | 0

## 410 PS
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 016 Kotelna, prádelna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 732 | Předávací stanice |  |  |  |  | 1
|  | Kombinovaný rozdělovač a sběrač RS kombi včetně konzol, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
32 | 732103 | nátěru a tepelné izolace, modul 100 6 hrdel, L = 1000 mm | kpl | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Deskový výměník z nerezových desek pájených mědí pro ohřev TV |  |  |  | 0 | 1
33 | 732104 | včetně tepelné izolace, jm.v. 210 kW | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 732105 | Akumulační nádoba pro TV, s magneziovou anodou, PN 10, |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | včetně tepelné izolace, objem 5000 l | kpl | 2 |  | 0
35 | 732304 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček v závislosti na tlakové diferenci DN 32/6, G = 2,9 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 732305 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček v závislosti na tlakové diferenci DN 32/6, G = 3,14 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 732306 | Čerpadlo třístupňové DN40/6, G = 6,0 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 732 307 | Čerpadlo třístupňové, dobíjecí okruh TV, DN32/10, G = 4,0 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí z ocelových trubek závitových v kotelnách a strojovnách |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 733305 | ve spojích svařovaných do DN 50 | m | 28 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí z ocelových trubek hladkých v kotelnách a strojovnách |  |  |  | 0 | 1
40 | 733306 | DN 65 - 76/3.2 | m | 22 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 733171 | Potrubí dobíjecího okruhu TV ze síťovaného polyethylenu PEX-a |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PN 10 bar, včetně spojovacích armatur a fitinek DN 50 | m | 10 |  | 0 | 1
42 | 733307 | Orientační štítky na potrubí | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 733308 | Odvzdušňovací nádoby DN 50 | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 733309 | Závěsy na potrubí, konzole, objímky |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 767103 | Doplňkové konstrukce z ocelového válc. materiálu včetně nátěrů | lpl | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uzavírací ventil s lineární škrticí charakteristikou - armatury na vstupu do PS, DN 65 | ks | 1 |  | 0 | 1
49 | 734127 | na vstupu do PS, DN 65 |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
50 | 734128 | Vyvažovací regulační ventil s přednastavením DN 50 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 734129 | DN 65 | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Regulátor diferenčního tlaku plynule nastavit, montáž do zpět potrubí, |  |  |  | 0 | 1
|  | včetně kapiláry do přívodního potrubí a návarku 1/4“, |  |  |  | 0
52 | 734130 | se schopností regulovat až po úplné uzavření, PN 25, DN 50 | ks | 1 |  | 0
53 | 734131 | Mezipřírubová uzavírací klapka včetně přírub DN65/6 | m | 1 |  | 0
54 | 734 132 | Filtr přírubový s výměnnou vložkou DN 65/16 | ks | 1 |  | 0
55 | 734133 | Zpětná klapka přírubová včetně protipřírub DN 65 | ks | 1 |  | 0
56 | 734135 | Pojistný ventil G = 4,8 m3/h, otv.př. 10 bar - dobíjecí okruh TV | ks | 1 |  | 0
57 | 734136 | Vypouštěcí a odvzdušňovací kulový kohout G 1/2“ | ks | 12 |  | 0
58 | 734137 | Odvzdušňovací kulový kohout G 3/8“ | ks | 6 |  | 0
59 | 734138 | Kulový kohout G 1“ | ks | 2 |  | 0
60 | 734 139 | G 6/4“ | ks | 6 |  | 0
61 | 734140 | G 2“ | ks | 5 |  | 0
62 | 734141 | Filtr závitový s výměnnou vložkou G 6/4“ | ks | 2 |  | 0
63 | 734142 | Zpětný ventil G 6/4" | ks | 2 |  | 0
64 | 734143 | G 2“ | ks | 1 |  | 0
65 | 734144 | Vyvažovací regulační ventil s přednast a vypouštěním G 5/4" | ks | 2 |  | 0
66 | 734145 | G 2“ | ks | 1 |  | 0
67 | 734146 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-6 bar | ks | 1 |  | 0
68 | 734147 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-10 bar | ks | 1 |  | 0
69 | 734 148 | Teploměr kruhový s jímkou, G 3/8", rozsah 0-120 °C | ks | 6 |  | 0
70 | 734149 | Tlakoměr diferenciální, roz. 0-100 kPa včetně návarků | ks | 1 |  | 0
71 | 734150 | Jímky pro tlakové a teplotní odběry |  |  |  | 0
72 | 783103 | Nátěry potrubí syntetické základní do DN 50 | m | 18 |  | 0
73 | 783104 | Nátěry potrubí syntetické základní do DN 65 | m | 22 |  | 0
74 | 783105 | Nátěry potrubí syntetické základní s 1x email. do DN 50 | m | 10 |  | 0
75 | 713414 | Tepelná izolace potrubí a kolen z polyetylenu tl. 25 mm do DN 50 | m | 20 |  | 0
|  | Izolace potrubí a kolen z minerální vlny s povrchovou úpravou |  |  |  | 0
76 | 713415 | AL folií vyztuženou tl. 30 mm - d 60 mm | m | 6 |  | 0
|  | Izolace potrubí a kolen z minerální vlny s povrchovou úpravou |  |  |  | 0
77 | 713416 | AL folií vyztuženou- přípojka do PS tl. 40 mm - d 76 mm | m | 22 |  | 0
78 | 733310 | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
79 | 767104 | Pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
80 | 737102 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| celkem za | 732 Předávací stanice |  |  |  | 0

## 700 MaR
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 016 Kotelna, prádelna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M 36 | Měřící a regulační zařízení |  |  |  |  | 1
1 | 360 01 | Čidlo teploty tyčové , 60/1-2x,61/1,62/1,63/1, 63/3-2x,64/1-2x | ks | 9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
2 | 360 02 | Montáž | ks | 9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
3 | 360 03 | Jímka | ks | 9 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 360 04 | Prostorový snímač teploty ,62/2,61/2,64/4 | ks | 3 |  | 0 | 1
5 | 360,05 | Montáž | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 360 06 | Průchodka | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 360 07 | Snímač tlaku , 0-10V, 0-6B,60/2, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 360 08 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 360 09 | Stonkový termostat, 30 až 90 st.C, 64/2-2x | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 360 10 | Montáž | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 360 11 | Snímač zaplavení včetně elektrod, 64/3 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 360 12 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 360 13 | Trojcestný směšovací ventil kv=6,3m3/hod, PN16,pohon 24V, 0-10V, 62/3, | ks | 1 |  | 0 | 1
14 | 360 14 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 360 15 | Trojcestný směšovací ventil kv=10m3/hod, PN16,pohon 24V, 0-10V, 61/3, | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 360 16 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 1
17 | 360 17 | Trojcestný směšovací ventil kv=31,0m3/hod, PN16,pohon 24V, 0-10V, 63/2, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 360 18 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 360 19 | Havarijní ventil s elektrohydraulickým uzávěrem, DN 65, PN25, pohon 230V,50 Hz, 64/5 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 360 20 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 360 21 | Zářivkové svítidlo, 2x36W, přisazené, IP54 |  | 8 |  | 0 | 1
22 | 360 22 | Jednopólový vypínač pro nástěnnou montáž, IP44 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
[7 empty] | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KABELY A KONSTRUKCE VČETNĚ NÁTĚRŮ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 360 23 | Kabel JYSTY 2P x 0,8 pevně uložený | m | 255 |  | 0 | 1
24 | 360 24 | Montáž | m | 255 |  | 0
25 | 360 25 | Kabel CYKY 3J x 1, 5 pevně uložený | m | 105 |  | 0
26 | 360 26 | Montáž | m | 105 |  | 0
27 | 360 27 | Kabel CYKY 5J x 1, 5 pevně uložený | m | 45 |  | 0
28 | 360 28 | Montáž | m | 45 |  | 0
29 | 360 29 | Kabel LAM TWIN 4x2x0,5 pevně uložený | m | 75 |  | 0
30 | 360 30 | Montáž | m | 75 |  | 0
31 | 360 31 | Žlab MARS 62x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 25 |  | 0
32 | 360 32 | Montáž | m | 25 |  | 0
33 | 360 33 | Žlab MARS 125x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 10 |  | 0
34 | 360 34 | Montáž | m | 10 |  | 0
35 | 360 35 | Kotevní destička | ks | 65 |  | 0
36 | 360 36 | Montáž | kg | 65 |  | 0
37 | 360 37 | Materiál úhelník 35x35x3 | kg | 20 |  | 0
38 | 360 38 | Krabice se svorkama na povrch (Acidur) | ks | 5 |  | 0
39 | 360 39 | Montáž | ks | 5 |  | 0
40 | 360 40 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou | ks | 20 |  | 0
41 | 360 41 | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 50 |  | 0
0
ROZVÁDĚČ RA-016
44 | 360 44 | Nástěnná rozváděčová skříňka, šířka 800, výška 1000, hloubka 260 mm, přívod a vývody horem,včetně jističů,relé,motorových spouštěčů, stykačů, prodrátování, svorek, přepínačů, signálek a pod, | ks | 1 |  | 0
45 | 360 45 | Montáž | m | 1 |  | 0
46 | 360 46 | Podstanice řídícího systému pro AI=17,DI=14, AO=5, DO=10 | ks | 1 |  | 0
47 | 360 47 | Ovládací panel pro montáž na čelní desku rozváděče | ks | 1 |  | 0
48 | 360 48 | Převodník metalika-optika | ks | 1 |  | 0
0
|  | SOFTWARE objektu 016 |  |  |  | 0
49 | 360 49 | Vypracování SW podstanice | HZS |  |  | 0
50 | 36050 | Seřízení ma uvedení do provozu | HZS |  |  | 0
51 | 360.51 | Revize včetně revizní zprávy | HZS |  |  | 0
52 | 360 52 | Vypracování výrobní dokumentace M + R |  |  |  | 0
| celkem za | M36 Měření a regulace |  |  |  | 0