## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 037 Návštěvní dům
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Boukalová Jarmila
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Boukalová | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| říjen 2011 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Objekt : |  | SO 037 Návštěvní dům
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Komunikace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Upravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotní instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Předávací stanice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M 21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M 36 | MaR |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
CELKEM VRN

## 100 stavební
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 037 Návštěvní dům
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1
1 | 132 20-1101.R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 24.81 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 132 20-1109.R00 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 24.81 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  |  | 1
3 | 591 10-0020.RAA | Zpětné položení dlažby dlažby zámkové, dlažba přírodní tloušťka 6 cm 30% nových | m2 | 50.52 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51606
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  | 1
4 | 611 42-1431.R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 1.21 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
5 | 612 42-1431.R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 | 9.424 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  |  | 1
6 | 622 42-1553.R00 | Zateplovací systém dle etics, soklový polystyren 70 mm s omítkou marmolit | m2 | 16 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01556
7 | 622 42-1300.RU1 | Zateplovací systém ETICS tl.40 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2 | m2 | 26.266 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01092
8 | 622 42-1309.RU1 | Zateplovací systém ETICS tl. 150 mm se silikátovou omítkou 2,5 kg/m2 | m2 | 201.635 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01249
9 | 216 90-4112.R00 | Očištění tlakovou vodou zdiva | m2 | 243.901 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-05
10 | 622 45-4321.R00 | Oprava vnějších omítek cement.,štukových do 30 % | m2 | 306.5852 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04617
| Celkem za | 62 Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 1
11 | 641 95-2211.R00 | Osazení rámů okenních plast, plocha do 2,5 m2 | kus | 19 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04128
12 | 642 95-2221.R00 | Dodatečné osaz.plast.zárubní.,pl.nad 2,5m2 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08479
13 | 641 96-0000.R00 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou | m | 122.696 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
14 | 941 94-1041.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 74.0105 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03338
15 | 941 94-1291.R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 74.01 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097
16 | 941 94-1841.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 74.01 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 944 94-4011.R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 74.01 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 944 94-4031.R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 74.01 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 944 94-4081.R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 74.01 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  |  | 1
20 | 952 90-1111.R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 338.44 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
21 | 953 90-9001 | Zpětná montáž prvků na fasádě vč. repase a nátěru | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 1
22 | 978 01-1161.R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 | 1.21 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 978 01-3161.R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 9.42 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 968 06-1112.R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 26 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 968 06-2354.R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 0.72 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00219
26 | 968 06-2246.R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 | m2 | 33.45 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00092
27 | 968 06-1125.R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 968 06-2456.R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 10.148 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
29 | 113 10-6121.R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho ke zpětnému použití | m2 | 50.52 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 764 41-0850.R00 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm | m | 25 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 764 35-2810.R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 62 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 764 45-4802.R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm | m | 15 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 764 45-6855.R00 | Demontáž kolen výtokových.kruhových,D 120 mm | kus | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 764 35-9810.R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30° | kus | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 764 43-0850.R00 | Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm | m | 54 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 968 90-9001 | Demontáž prvků kotvených na fasádě | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
37 | 712 40-0832.R00 | Odstranění živičné krytiny střech do 30° 2vrstvé | m2 | 366.343 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 762 34-1811.R00 | Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých | m2 | 91.5858 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 14.339 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 129.051 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 979 08-2111.R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 14.339 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 979 08-2121.R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 114.712 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 979 901 | Poplatek za skládku | T | 14.339 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
44 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 47.595 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 1
45 | 711 49-1172.RZ1 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná | m2 | 50.52 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
46 | 998 71-1201.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 4.45 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  |  | 1
47 | 712 43-1101.R00 | Povlaková krytina střech do 30°, AIP přibitím | m2 | 366.343 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 712 34-1559.R00 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením | m2 | 732.688 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035
49 | 628-52250.2 | SBS modifik.pás | m2 | 421.2945 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0043
50 | 628-52266 | SBS modifik.pás s posypem tl 40mm | m2 | 421.2945 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0044
51 | 628-22006 | Pás asfaltovaný V 13 oboustranný posyp | m2 | 421.2945 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
52 | 998 71-2202.R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % | 5.1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
53 | 713 12-1111.R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 | 50.52 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9e-05
54 | 283-75421 | Deska z polystyrenu extrudov tl 100mm | m2 | 55.572 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038
55 | 713 13-1131.R00 | Izolace tepelná stěn lepením | m2 | 49.26 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
56 | 713 14-1125.R00 | Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo | m2 | 366.343 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031
57 | 283-75805 | Deska polystyren EPS 100S Stabil | m3 | 120.8932 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 283 75740 | Deska XPS tl 70 mm | m2 | 54.186 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 713 19-1100.RT9 | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE | m2 | 366.343 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
60 | 998 71-3201.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 2.1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotní instalace
11 | 720 01 | Náklady dle přílohy- díl 200 | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotní instalace |  |  |  | 0
Díl: | 732 | Předávací stanice |  |  |  |  | 1
61 | 732 101 | Náklady dle přílohy díl 410 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Předávací stanice |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 1
62 | 762 34-0010.RAA | Bednění střech z prken na sraz prkna tloušťky 20 mm, včetně dodávky | m2 | 91.5858 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01109
63 | 998 76-2202.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 8.7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 1
64 | 764 90-1082.R00 | Oplechování parapetů, rš 300 mm poplast plech poz 1/K | m | 52 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034
65 | 764 90-1030.R00 | Kotlík žlabový kónický OK vel.žlabu 125 mm poplast plech, poz 5/K | kus | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
66 | 764 90-1040.R00 | Žlab podokap půlkruhový rš.250 poplast plech, poz 3/K | m | 62 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00205
67 | 764 90-1052.R00 | Odpadní trouby kruhové D 120 mm poplast plech poz 4/K | m | 15 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00345
68 | 764 90-1101.R00 | Oplechování štít.zdi vč. podklad.desky poz 2/K | m | 40 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00482
69 | 764 90-1260 | Lemování zdí z poplast plechu rš.400+250mm poz 6/K | m | 14 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 764 90-9001 | Oplechování drobných doplňkových konstrukcí poz 11/K | m2 | 8.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 998 76-4201.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % | 1.9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1
72 | 766 101 | Okno plast vel 600/600mm vč.izol dvojskla, kování a mikroventilace, poz OZ1 | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 766 102 | Okno plast vel 1100/1500 mm,vč. izol.dvojskla kování a mikroventilace, poz OZ2 | kpl | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 766 103 | Okno plast vel 1400/1500 vč izol.dvojskla, mikroventilace a kování D+M, poz OZ 3 | ks | 12 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 766 61-5002 | Dveře vstupní plast.vel.900/1970 dvoukř.prosklené vč.kování D+M, | kpl | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 766 201 | Dveře vstupní plastvel 600/1970 dvoukřl.prosklené vč.kování D+M, | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 766 201 | Dveře vstupní plastvel 1100/2465 prosklené vč.kování D+M, pozD 05 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 766 301 | Mléčná folie na sklo | m2 | 16.17 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 998 76-6201.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % | 1.25 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
80 | 767 101 | Repase mříží okna vel 1400/1500mm poz 03/Z | ks | 12 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 998 76-7201.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 1.7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 1
82 | 776 10-1115.R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační stěrkou tl.10-25mm | m2 | 1.21 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 776 10-1121.R00 | Adhezní můstek | m2 | 1.21 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 998 77-6201.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 1.3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  |  | 1
85 | 777 61-5219.R00 | Nátěrový systém pro prům.podlahy vč. výztuž pásky | m2 | 1.21 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
86 | 998 77-7202.R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m | % | 1.7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
87 | 783 78-2303.R00 | Nátěr tesařských konstrukcí protihnilobný | m2 | 366.343 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  | 1
88 | 784 16-5622.R00 | Malba otěruvzdorná omyvatelná | m2 | 10.634 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048
89 | 784 16-1101.R00 | Penetrace podkladu | m2 | 10.634 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00015
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
90 | 210 20-0029.RAB | Úprava hromosvodu pro administrativní budovy | kompl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29943
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M36 | Měření a regulace
91 | 360 01 | Náklady dle přílohy díl 700 | kpl | 1 | 0 | 0
| celkem za | M36 Měření a regulace |  |  |  | 0

## 200 ZT
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 037 Návštěvní dům
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
1 | 721 17-000 | Napojení kanalizace na stáv.dešťový svod | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 721 17-6102.R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038
3 | 953 50-9001 | Průraz přes obvodovou zeď vel 100x100 mm | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 721 29-0111.R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 998 72-1201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % | 1.5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
6 | 722 133-9001 | Demontáž nepotřebných rozvodů vody a zařízení | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 722 17-9002 | Napojení plast.potrubí na stáv.potrubí pozink | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 722 13-1914.R00 | Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32 | soubor | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01164
9 | 722 23-1283.R00 | Ventil redukční G 1 (DN 25) | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00293
10 | 722 23-2362 | Filtr vodovodní DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 722 23-2364 | Filtr vodovodní DN 15 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 734 41-1111.R00 | Teploměr přímý s pouzdrem | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
13 | 734 42-1130.R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa , D 160 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297
14 | 722 23-1161.R00 | Ventil pojistný, G 1/2 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152
15 | 724 30-9002 | Nádoba expanzní na pitnou vodu 8l | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 722 22-2313 | Kulový kohout DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 722 22-2311 | Kulový kohouti DN 15 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 722 22-2332 | Kulový kohout s vypouš´t DN 25 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 722 23-1062 | Zpětná klapka DN 15 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 722 23-1063 | Zpětná klapka DN 25 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 724 32-9000 | Cirkulační čerpadlo DN 15 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 722 17-2313.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm vč. izol tl 9mm | m | 24 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00535
23 | 722 17-2312.R00 | Potrubí z PPR 25/3,5 mm vč. tep izolace tl 20mm | m | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00518
24 | 722 17-9001 | Pozink.žlábky pro potrubí pod stropem do DN 40 | m | 22 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 722 18-9002 | Izolace tl 25mm DN 32 | m | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 722 29-0226.R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 27 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
27 | 722 29-0234.R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 27 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
28 | 998 72-2201.R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | % | 1.25 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 727 | Zednické výpomoce |  |  |  |  | 1
29 | 727 01 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 727 Zednické výpomoce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 720 | Zdravotní instalace celkem |  |  |  | 0

## 410 PS
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 037 Návštěvní dům
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 732 | Předávací stanice |  |  |  |  | 1
1 | 732 101 | Zásobníkový ohřívač TV závěsný, kombinovaný, objem 200 l, včetně tepelné izolace, jm.v. 24 kW | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
Kombinovaný rozdělovač a sběrač včetně konzol,
2 | 732 102 | nátěru a tepelné izolace, modul 80 8 hrdel, L = 1200 mm | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
3 | 732 103 | Čerpadlo s plynulou regulací otáček v závislosti na tlakové diferenci DN 25/6, G = 0,60 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | DN 25/6, G = 1,20 m3/h, el. 230 V | kpl | 2 |  | 0 | 1
4 | 732 104 | Čerpadlo třístupňové DN25/6, G = 0,69 m3/h, el. 230 V | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Potrubí z ocelových trubek závitových v kotelnách a strojovnách |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 733 101 | ve spojích svařovaných do DN 32 | m | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 733 102 | Orientační štítky na potrubí | ks | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 733 103 | Odvzdušňovací nádoby DN 50 | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 733 104 | Závěsy na potrubí, konzole, objímky |  |  |  | 0
10 | 733 105 | Doplňkové konstrukce z ocelového válc. materiálu včetně nátěrů, | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 734 101 | Uzavírací ventil s lineární škrticí charakteristikou - armatury na vstupu do PS, DN32 | ks | 1 |  | 0
12 | 734 102 | Vyvažovací regulační ventil s přednastavením DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 734 103 | DN 32 | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Regulátor diferenčního tlaku plynule nastavitelný, montáž do zpětného potrubí, |  |  |  | 0 | 1
|  | včetně kapiláry do přívodního potrubí a návarku 1/4“, |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 734 104 | se schopností regulovat až po úplné uzavření, PN 25, DN 25 | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 734 105 | Vypouštěcí a odvzdušňovací kulový kohout G 1/2“ | ks | 10 |  | 0 | 1
16 | 734 106 | Odvzdušňovací kulový kohout G 3/8“ | ks | 6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 734 107 | Kulový kohout G 3/4“ | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 734 108 | G 1“ | ks | 9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 734 109 | G 5/4“ | ks | 2 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 734110 | Filtr závitový s výměnnou vložkou G 3/4“ | ks | 1 |  | 0 | 1
21 | 734 111 | G 1“ | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
22 | 734 112 | Zpětný ventil G 3/4" | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 734 113 | G 1“ | ks | 3 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 734 114 | Vyvažovací regulační ventil s přednastavením a vypouštěním G 3/4" | ks | 1 |  | 0 | 1
25 | 734115 | G 1“ | ks | 3 |  | 0
26 | 734116 | Tlakoměr kruhový, rozsah 0-6 bar | ks | 1 |  | 0
27 | 734117 | Teploměr kruhový s jímkou, G 3/8", rozsah 0-120 °C | ks | 7 |  | 0
28 | 734118 | Tlakoměr diferenciální, roz. 0-100 kPa včetně návarků | ks | 1 |  | 0
29 | 734119 | Jímky pro tlakové a teplotní odběry |  |  |  | 0
30 | 783 101 | Nátěry potrubí syntetické základní do DN 32 | m | 46 |  | 0
31 | 783102 | Nátěry potrubí syntetické základní s 1x email. do DN 32 | m | 4 |  | 0
32 | 713441 | Tepelná izolace potrubí a kolen z polyetylenu tl. 25 mm | m | 46 |  | 0
33 | 733106 | Tlakové zkoušky potrubí | kpl | 1 |  | 0
34 | 733107 | Pomocné ocelové konstrukce | kpl | 1 |  | 0
35 | 727101 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| celkem za | 732 Předávací stanice |  |  |  | 0

## 700 MaR
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 037 Návštěvní dům
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M 36 | Měřící a regulační zařízení |  |  |  |  | 1
1 | 360 01 | Čidlo teploty tyčové , 77/1-2x,78/1, 79/3,80/1 | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
2 | 360 02 | Montáž | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
3 | 360 03 | Jímka | ks | 5 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 360 04 | Prostorový snímač teploty ,78/2,80/4 | ks | 2 |  | 0 | 1
5 | 360,05 | Montáž | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 360 06 | Průchodka | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 360 07 | Stonkový termostat, 30 až 90 st.C, 80/2 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 360 08 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 360 09 | Snímač tlaku , 0-10V, 0-6B,77/2, | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 360 10 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 360 11 | Snímač zaplavení včetně elektrod, 80/3 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 360 12 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 360 13 | Trojcestný směšovací ventil kv=2,5m3/hod, PN16,pohon 24V, 0-10V, 78/3, | ks | 1 |  | 0 | 1
14 | 360 14 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 360 15 | Přímý ventil kv=4,0m3/hod, PN16,pohon 24V, 0-10V, 79/2, | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 360 16 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 1
17 | 360 17 | Havarijní ventil s elektrohydraulickým uzávěrem, DN 25, PN25, pohon 230V,50 Hz, 68/5 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 360 18 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 360 19 | Zářivkové svítidlo, 2x36W, přisazené, IP54 |  | 8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 360 20 | Jednopólový vypínač pro nástěnnou montáž, IP44 | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1
|  | KABELY A KONSTRUKCE VČETNĚ NÁTĚRŮ |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
21 | 360 21 | Kabel JYSTY 2P x 0,8 pevně uložený | m | 150 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 360 22 | Montáž | m | 150 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 360 23 | Kabel CYKY 3J x 1, 5 pevně uložený | m | 85 |  | 0 | 1
24 | 360 24 | Montáž | m | 85 |  | 0
25 | 360 25 | Kabel CYKY 5J x 1, 5 pevně uložený | m | 5 |  | 0
26 | 360 26 | Montáž | m | 5 |  | 0
27 | 360 27 | Kabel LAM TWIN 4x2x0,5 pevně uložený | m | 75 |  | 0
28 | 360 28 | Montáž | m | 75 |  | 0
29 | 360 29 | Žlab MARS 62x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 13 |  | 0
30 | 360 30 | Montáž | m | 13 |  | 0
31 | 360 31 | Žlab MARS 125x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 10 |  | 0
32 | 360 32 | Montáž | m | 10 |  | 0
33 | 360 33 | Kotevní destička | ks | 25 |  | 0
34 | 360 34 | Montáž | kg | 10 |  | 0
35 | 360 35 | Materiál úhelník 35x35x3 | kg | 10 |  | 0
36 | 360 36 | Krabice se svorkama na povrch (Acidur) | ks | 5 |  | 0
37 | 360 37 | Montáž | ks | 5 |  | 0
38 | 360 38 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou | ks | 20 |  | 0
39 | 360 39 | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 35 |  | 0
ROZVÁDĚČ RA-037
40 | 360 40 | Nástěnná rozváděčová skříňka, šířka 800, výška 1000, hloubka 260 mm, přívod a vývody horem,včetně jističů,relé,motorových spouštěčů, stykačů, prodrátování, svorek, přepínačů, signálek a pod, | ks | 1 |  | 0
41 | 360 41 | Montáž | m | 1 |  | 0
42 | 360 42 | Podstanice řídícího systému pro AI=12,DI=10, AO=5, DO=10 | ks | 1 |  | 0
43 | 360 43 | Ovládací panel pro montáž na čelní desku rozváděče | ks | 1 |  | 0
44 | 360 44 | Převodník metalika-optika | ks | 1 |  | 0
|  | SOFTWARE objektu 037 |  |  |  | 0
45 | 360 45 | Vypracování SW podstanice | HZS |  |  | 0
46 | 360 46 | Seřízení ma uvedení do provozu | HZS |  |  | 0
47 | 360 46 | Revize včetně revizní zprávy | HZS |  |  | 0
48 | 360 48 | Vypracování výrobní dokumentace M + R |  |  |  | 0
49 | 360 49 | Vypracování výrobní dokumentace M + R |  |  |  | 0
| celkem za | M36 Měření a regulace |  |  |  | 0