## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
SO 060 Nová kotelna
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
Boukalová Jarmila
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
| Boukalová | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
| listopad 2011 | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
DPH |  | 10 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
DPH |  | 20 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram
Objekt : |  | SO 060 Nová kotelna
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Konstrukční část |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Úpravy povrchu,podlahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Upravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce, bourání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
712 | Živičné krytiny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
762 | Konstrukce tesařské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
776 | Podlahy povlakové |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## 100 stavební
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 060 Nová kotelna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  | 1
1 | 131 20-1102.R00 | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 | m3 | 768.4539 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 131 20-1109.R00 | Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 | m3 | 768.4539 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 161 10-1101.R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 386.846 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 162 30-1101.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m | m3 | 1536.9078 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 122 20-1402.R00 | Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 768.4542 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 162 70-1105.R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 768.4536 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 1586.4065 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
8 | 342 26-2111.RT3 | Příčka sádrokart. oc. kce, tl.175 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, | m2 | 26.7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05211
9 | 342 26-2112.RT3 | Příčka sádrokart. oc. kce, tl.200 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, | m2 | 26.71 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05441
10 | 342 26-1211.RT3 | Příčka sádrokarton. ocel.kce, tl.100 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm, | m2 | 11.436 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04656
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Konstrukční část |  |  |  |  | 1
11 | 410 001 | Konstrukční část -náklady dle přílohy - díl 150 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 4 Konstrukční část |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 6 | Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  |  | 1
12 | 611 40-9001 | Silikonový nátěr žlb stropů | m2 | 262.02 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
13 | 612 40-9001 | Silikonový nátěr žlb stěn | m2 | 488.23 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005
| Celkem za | 6 Úpravy povrchu,podlahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Upravy povrchů vnější |  |  |  |  | 1
14 | 622 42-1300.RU5 | Zateplovací systém ETICS tl 40 mm se silikonovou omítkou 2,5 kg/m2 | m2 | 17.55 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01062
15 | 622 42-1309.RU | Zateplovací systém ETICS tl. 150 mm se silikonovou omítkou 2,5 kg/m2 | m2 | 1021.2574 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01219
16 | 622 42-1553.R00 | Pryskyřičná stěrka na XPS | m2 | 52.68 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01556
| Celkem za | 62 Upravy povrchů vnější |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 1
17 | 631 31-3611.R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 (B 20) | m3 | 10.88 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422
18 | 631 31-5611.R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20) | m3 | 12.48 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422
19 | 631 31-3711.R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 (B 30) | m3 | 55.692 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4533
20 | 631 31-5711.R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 (B 30) | m3 | 42.56 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4533
21 | 631 31-5621.R00 | Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 (B 25) | m3 | 169.7328 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.422
22 | 631 31-9173.R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm | m3 | 122.264 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 631 31-9175.R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm | m3 | 437.0656 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 631 36-1921.RT5 | Výztuž mazanin | t | 10.6409 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0662
25 | 632 92-1919.R00 | Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 50 mm | m2 | 81.6975 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27827
26 | 632 41-1109.R00 | Samonivelační stěrka | m2 | 203.81 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
27 | 631 57-1003.R00 | Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující | m3 | 135.98 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.837
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 1
28 | 642 94-2111.R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01891
29 | 642 94-5111.R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4642
30 | 553-30309 | Zárubeň ocelová vel 600x1970 | kus | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00994
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  | 1
31 | 953 90-9001 | Ukončení dilatace ocel.prahem | m | 15.1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 1
32 | 941 94-1041.R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 1194.215 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03338
33 | 941 94-1291.R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 2388.43 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097
34 | 941 94-1841.R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 1194.215 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 944 94-4011.R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1194.215 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 944 94-4031.R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 2388.43 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 944 94-4081.R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2194.215 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  |  | 1
38 | 952 90-1221.R00 | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních | m2 | 931 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05
| Celkem za | 95 Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
39 | 998 01-2022.R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m | t | 1053.965 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 1
40 | 711 47-1059.RZ4 | Izolace, vodorovná fólií PVC včetně dodávky fólie | m2 | 926.352 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00143
41 | 711 11-1001.R00 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena | m2 | 881.9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 711 47-1051.RZ5 | Izolace vodorovná fólií PVC, včetně dodávky fólie 2 mm | m2 | 881.9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00212
43 | 711 49-1172.RZ1 | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie Netex F - 300 | m2 | 1763.8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
44 | 711 11-2001.R00 | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena | m2 | 49.6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017
45 | 711 47-2051.RZ5 | Izolace svislá fólií PVC včetně dodávky fólie 2mm | m2 | 49.6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00238
46 | 711 49-1279.RZ1 | Izolace tlaková, ochranná textilie svislá včetně dodávky | m2 | 99.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00054
47 | 111-63160 | Lak asfaltový izolační ALP | kg | 188.7 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | 711 49-1179.RZ1 | Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 300g/m2 | m2 | 881.9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
48a | 711 14-1559 | Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | m2 | 556.68 |  | 0
| 628-52250.2 | SB pás modif. asfalt | m2 | 612 |  | 0
49 | 998 71-1201.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 4.45 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  |  | 1
50 | 712 34-1559.R00 | Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením | m2 | 1205.28 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00035
51 | 712 44-1559.R00 | Povlaková krytina střech do 30°, NAIP přitavením | m2 | 235.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041
52 | 628-52265 | Pás modifikovaný asfalt tl 4 mm | m2 | 792.649 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
53 | 628-52250.4 | Pás modif. asfalt tl. 5mm s posypem | m2 | 792.649 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0055
54 | 712 37-0019.RAC | Povlaková krytina střech do 10° fólie tl. 2,0 mm | m2 | 114.24 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00626
55 | 712 31-0002.RAA | Separační vrstva - asfaltový pás | m2 | 87.36 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00115
56 | 712 39-0981.R00 | Tříděný vymývaný kačírek tl 50-150mm | m2 | 108.8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 998 71-2202.R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m | % | 5.1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
58 | 713 14-1111.R00 | Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá | m2 | 297.6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00229
59 | 713 14-1221 | Ochranná paropropustná folie | m2 | 105.6 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014
60 | 713 19-1100.RT9 | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE | m2 | 87.36 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
61 | 713 49-1171. | Ochranná textilie drenážní | m2 | 119.68 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034
62 | 713 19-1172 | Geotextilie 300g/m2 vč. položení | m2 | 108.8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 283-75801 | Deska polystyren. tl. 50 mm | m2 | 91.52 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00401
64 | 283-75972 | Deska - klín spádový EPS 150 S Stabil | m3 | 5.984 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025
65 | 631-50844 | Deska izolační minerální tl. 100 mm | m2 | 116.16 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
66 | 998 71-3202.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 2.1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  |  | 1
67 | 720 01 | Zdravotníi instalace-náklady dle přílohy díl 200 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  |  | 1
68 | 762 10-0029.RAA | Bednění celoplošné OSB desky tl.25mm, vaznice + dilat. vrstva vč. inpregnace | m2 | 602.64 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04804
69 | 763 10-0001.RAB | Lepený vazník 200/1000-1500mm vč. impregnace | m | 125 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04222
70 | 762 10-0090 | Lehká odnímatel.střeš. konstrukce, vč. bednění OSB a dilatační vrstvy, podbití a impregnace | m2 | 112.56 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03094
71 | 998 76-2202.R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | % | 8.7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  | 1
72 | 764 53-0410.R00 | Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 80 mm | m | 80 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00295
73 | 764 53-0430.R00 | Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 400 mm | m | 102 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00375
74 | 764 53-0440.R00 | Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm | m | 55 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00428
75 | 764 53-0450.R00 | Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 600 mm | m | 17 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00526
76 | 764 51-0460.R00 | Okapnice sedlové střechy Ti Zn, rš 350 mm | m | 32 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00379
77 | 764 24-3411.R00 | Lemování trub Ti Zn 2díly vl. kryt. D 300mm,do 30° | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062
78 | 764 99-9001 | Kotlík s vyplechováním prostupu v atice TiZn | kpl | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 764 55-1403.R00 | Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str.125mm | m | 37 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00381
80 | 764 24-3423.R00 | Lemování trub Ti Zn 2díly vl.kryt.D 400mm,přes 45° | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00916
81 | 764 24-4482.R00 | Lemování trub Ti Zn 2díly hl.kryt. D1000mm, do 45° | kus | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02143
82 | 764 29-1419R00 | Dilatační lišta z Ti Zn plechu, rš 200 mm | m | 15 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00245
83 | 764 51-0450.R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 300 mm | m | 30 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00341
84 | 764 21-1449.RT3 | Krytina hladká z Ti Zn, falcovaná, do 30° plocha nad 25 m2 | m2 | 44.8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00677
85 | 998 76-4202.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m | % | 2.25 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 1
86 | 766 101 | Okno dřevěné vel.2000/1000mm pevně zasklené izol.dvojskem, poz 01 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 766 102 | Okno dřevěné vel 4000/1000mm pevně zasklené izol.dvojsklem, poz 02 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 766 03 | Okno dřev.ěné vel 3000/1000mm pevně zasklené izol dvojsklem , poz 03 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 766 04 | Okno dřev.vel 3000/1000mm,otvíravé vč izol dvojskla a kování, poz 04 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 766 05 | Dveře vnitřní jednokřídl.vel 600/1970mm vč. kování, poz 09 | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 766 06 | Dveře vnitř. jednokřídl. vel 600/1970mm vč. kování eW 15DP3-C | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 998 76-6202.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 1.7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 1
93 | 767 101 | Ocel.jednoramenné schodiště vč. zábradlí poz Z1 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 767 102 | Podlah.mříž s rámem vel 400Ú400/50mm vč. žár. zinkování poz Z2 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 767 103 | Ocelový reviz.žebřík vč. ochran.koše a žárov. zinkování, poz Z3 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 767 104 | Ocel. revizní žebřík dl.4,95m vč. žár zinkování poz Z4 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 767 105 | Ocel.revizní žebřík dl. 2,30m vč. žár.zinkování poz Z5 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 767 106 | Ocel.revizní žebřík dl.4,0m vč. žár. zinkování poz Z6 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 767 107 | Ocel. zábradlí vnitřní výšky 1m vč.žár. zinkování | m | 10 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 767 108 | Velkoplošný informační panel vel. 5100/2400mm poz Z8 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 767 109 | Stálá informační tabule vel 400/300mm poz Z9 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 767 110 | Sestava okno+dveře prosklené vel 900/2115 vč. kování EW 15 DP3, poz 05 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 767 111 | Vrata sekční vel.9000/6700 s autom.pohonem část. proskl., nezateplená, poz 06 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 767 112 | Vrata sekční vel 4000/3300 s autom.pohonem, část proskl.,nezateplená, poz 07 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 767 113 | Vrata sekční vel 3000/4000 s autom.pohonem čřást.proskl., zateplená, poz 08 | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 767 13-0069 | Podhled minerální kazety 600 x 600 2mm | m2 | 18.79 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00408
107 | 998 76-7202.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | % | 1.9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  | 1
108 | 771 57-5012.RAA | Dlažba keramická vel.20 x 20 cm do tmele | m2 | 3.47 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01769
109 | 771 57-9791.R00 | Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 3.47 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 998 77-1202.R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m | % | 7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  | 1
111 | 776 52-0010.RAB | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík tloušťky 2,0 mm | m2 | 15.32 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00423
112 | 998 77-6202.R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % | 1.55 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  |  | 1
113 | 781 47-0010.RA0 | Obklad vnitřní keramický | m2 | 27.3 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05926
114 | 998 78-1202.R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m | % | 3.85 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  |  | 1
115 | 783 85-1299.R00 | Nátěrolejovzdorný betonových podlah | m2 | 86.52 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
116 | 783 82-4120.R00 | Nátěr syntetický povrchů | m2 | 967.56 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061
117 | 578 13-1112 | Nátěr podlahy asfalt. LAS 3,5mm | m2 | 556.68 |  | 0
118 | 578 14-2111 | Nátěr podlahy asfalt. LAS 4mm | m2 | 556.68 |  | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 1
119 | 210 01 | Elektroinstalace+hromosvod náklady dle přílohy díl 500 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 117 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  |  | 1
120 | 240 01 | Vzduchotechnika-náklady dle přílohy díl 300 | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 119 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 150 statika
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 060 Nová kotelna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  |  | 1
1 | 274 32-1411.R00 | Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30) | m3 | 399.6465 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4462
2 | 274 35-1215.R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 835.06 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03921
3 | 274 35-1216.R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 835.06 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 274 36-1821.R00 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 | t | 47.7504 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212
5 | 275 32-1411.R00 | Železobeton základových patek C 25/30 (B 30) | m3 | 132.544 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4462
6 | 275 35-1215.R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení | m2 | 175.32 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925
7 | 275 35-1216.R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 175.32 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 275 36-1821.R00 | Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 | t | 11.0238 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0212
9 | 275 36-1921.RT9 | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 150/150 | t | 0.1181 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0569
10 | 273 32-1411.R00 | Železobeton základových desek C 25/30 (B 30) | m3 | 52.022 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4462
11 | 273 35-1215.R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 38.32 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03925
12 | 273 35-1216.R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 38.32 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 273 36-1821.R00 | Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 | t | 6.2426 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0217
| Celkem za | 2 Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  | 1
14 | 311 32-1411.R00 | Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 (B 30) | m3 | 492.1169 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4489
15 | 311 35-1105.R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení | m2 | 3343.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03935
16 | 311 35-1106.R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění | m2 | 3343.2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 311 36-1821.R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 | t | 62.3121 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0203
18 | 330 32-1410.R00 | Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 (B 30) | m3 | 68.027 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4612
19 | 331 35-1101.R00 | Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení | m2 | 438.42 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03555
20 | 331 35-1102.R00 | Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění | m2 | 438.42 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 331 35-1108.R00 | Příplatek za vzepření bednění při výšce 4 - 6 m | m2 | 438.42 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0081
22 | 331 35-1109.R00 | Příplatek za vzepření bednění při výšce 6 - 10 m | m2 | 438.42 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059
23 | 331 36-1821.R00 | Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 | t | 20.005 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 1
24 | 411 12-0032.RAA | Strop montovaný z panelů předpjatých, tl 25 cm vč. dobetonování a zál.výztuže | m2 | 215.8 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42698
25 | 411 32-1414.R00 | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 (B 30) | m3 | 25.1328 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4464
26 | 411 35-1101.R00 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení | m2 | 132.8644 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19419
27 | 411 35-1102.R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 132.86 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 411 35-4181.R00 | Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - zřízení | m2 | 23.282 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00138
29 | 411 35-4182.R00 | Příplatek k podpěr. konstr. stropů 5 kPa - odstr. | m2 | 23.282 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 411 35-4173.R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení | m2 | 109.5824 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00387
31 | 411 35-4174.R00 | Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění | m2 | 109.5824 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 411 36-1821.R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 | t | 2.2963 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0214
33 | 413 32-1414.R00 | Nosníky z betonu železového C 25/30 (B 30) | m3 | 13.7854 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4463
34 | 413 35-1107.R00 | Bednění nosníků - zřízení | m2 | 66.4149 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24377
35 | 413 35-1108.R00 | Bednění nosníků - odstranění | m2 | 66.4149 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 413 36-1821.R00 | Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 | t | 3.1631 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0194
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 1
37 | 631 31-3511.R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5) | m3 | 53.5851 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3786
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
38 | 998 01-2022.R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m | t | 3507.165 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Konstruční část celkem |  |  |  | 0

## 200 ZT
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž energet.náročnosti pro vyytápění věznice příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 060 Nová kotelna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | 721 11-0954 | vsazení odbočky do stávajícího potrubí KT - odbočka 200/200 | soub | 1 |  | 0 | 1
2 | 896 21-1111 | napojení kanalizace do stávající šachty pomocí spadiště na potrubí DN150 | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 721 11-0963 | napojení kanalizace na stávající kanalizaci DN150 | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01252
4 | 721 11-0964 | dopojení stávající kanalizace areálu na nově vybudovanou šachtu na stávajícím potrubí kanalizace KT150 ev. KT200 | soub | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 597 11-9001 | nerezový odpadní žlab délky 2m včetně krycí mřížky a sviské vpusti DN100 | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00293
6 | 725 98-0121 | dvířka revizní plastová 150/150mm | ks | 3 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 721 24-2111 | lapač splavenin plastový DN125 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
8 | 721 23-9108 | podlahová vpust svislá DN100 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00297
9 | 721 22-2291 | sifon s kuličkou pro napojení odpadu VZT | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00162
10 | 721 23-4101 | střešní vpust svislá DN100 dvoustupňová, spodní díl vpusti s přípravou pro napojení izolace živičné, nástavec výšky 150mm s přípravou pro napojení PVC folie | soub | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 894 81-1234 | Š8 - revizní šachta plastová průměr 425mm, dno přímé průměru 150mm, poklop litinový 1.5 tuny, výška šachty od poklopu ke dnu šachty cca 1.8m, včetně výkopu, pažení výkopu, montáže | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 894 81-1237 | Š7 - revizní šachta betonová prefabrikovaná průměr 1m, dno betonové monolitické, poklop litinový B125 s rámem, výška šachty od poklopu ke dnu šachty cca 2.8m, včetně výkopu, pažení výkopu, montáže | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 894 41-9001 | Š6 - revizní šachta betonová prefabrikovaná průměr 1m, dno betonové monolitické, poklop litinový B125 s rámem, výška šachty od poklopu ke dnu šachty cca 1.7m, včetně výkopu, pažení výkopu, montáže | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 894 41-9002 | Š5 - revizní šachta betonová prefabrikovaná průměr 1m vybudovaná na stávající kanalizaci, dno betonové monolitické, poklop litinový B125 s rámem, výška šachty od poklopu ke dnu šachty cca 2.72m, včetně výkopu, pažení výkopu, montáže | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 894 41-9003 | Š4 - revizní šachta betonová prefabrikovaná průměr 1m vybudovaná na stávající kanalizaci, dno betonové monolitické, poklop litinový B125 s rámem, výška šachty od poklopu ke dnu šachty cca 2.37m, včetně výkopu ,pažení výkopu, montáže | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00535
16 | 894 41-9004 | Š3 - revizní šachta betonová prefabrikovaná průměr 1m vybudovaná na stávající kanalizaci, dno betonové monolitické, poklop litinový D400 s rámem, výška šachty od poklopu ke dnu šachty cca 2.97m, včetně výkopu, pažení výkopu, montáže | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 894 41-9005 | Š2 - revizní šachta betonová prefabrikovaná průměr 1m , dno betonové monolitické, poklop litinový D400 s rámem, výška šachty od poklopu ke dnu šachty cca 1.61m, včetně výkopu, pažení výkopu, montáže | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018
18 | 891 41-9006 | Š1 - rozebrání stávající revizní šachty betonové prefabrikované průměru 1m , nové dno betonové monolitické, znovu sestavení šachty z původních bet. dílů, výška šachty od poklopu ke dnu šachty cca 2.42m, včetně výkopu ,pažení výkopu | soub | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
19 | 721 17-4001 | potrubí plastové z PP dle ČSN EN 1451-1 spojované těsnícími kroužky včetně tvarovek a uchycení potrubí splaškové potrubí DN32 | m | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 721 17-4002 | potrubí plastové z PP dle ČSN EN 1451-1 spojované těsnícími kroužky včetně tvarovek a uchycení potrubí splaškové potrubí DN40 | m | 5 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 721 17-4024 | potrubí plastové z PP dle ČSN EN 1451-1 spojované těsnícími kroužky včetně tvarovek a uchycení potrubí splaškové potrubí DN75 | m | 4 |  | 0 | 1
22 | 721 17-4025 | potrubí plastové z PP dle ČSN EN 1451-1 spojované těsnícími kroužky včetně tvarovek a uchycení potrubí splaškové potrubí DN100 | m | 50 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 721 17-3401 | potrubí plastové z tvrzeného PVC dle ČSN EN 1401 a pr EN 13 476 SN4 určené do země bez nutnosti obetonování včetně tvarovek DN100 | m | 18 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 721 17-3402 | potrubí plastové z tvrzeného PVC dle ČSN EN 1401 a pr EN 13 476 SN4 určené do země bez nutnosti obetonování včetně tvarovek DN125 | m | 30 |  | 0
25 | 721 17-3403 | potrubí plastové z tvrzeného PVC dle ČSN EN 1401 a pr EN 13 476 SN4 určené do země bez nutnosti obetonování včetně tvarovek DN150 | m | 44 |  | 0
26 | 721 17-3404 | potrubí plastové z tvrzeného PVC dle ČSN EN 1401 a pr EN 13 476 SN4 určené do země bez nutnosti obetonování včetně tvarovek DN200 | m | 39 |  | 0
27 | 721 17-3406 | potrubí plastové z tvrzeného PVC dle ČSN EN 1401 a pr EN 13 476 SN4 určené do země bez nutnosti obetonování včetně tvarovek DN300 | m | 100 |  | 0
28 | 132100 | výkop pro potrubí kanalizace šíře 1.1m hloubky od 1.5 do 4.2m ve třídě těžitelnosti 3 | m3 | 485 |  | 0
29 | 151010-1105 | příložné pažení s rozepřením rýhy pro potrubí kanalizace | m2 | 875 |  | 0
30 | 451 57-2111 | pískový podsyp a obsyp potrubí kanalizace KG v pažené rýze | m3 | 88.5 |  | 0
31 | 721 29-0111 | zkouška těsnosti kanalizace | soub | 1 |  | 0
32 | 998 72-1202 | Přesun hmot pro kanalizaci v objektu výšky do 12m | % | 9169.51 |  | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod
33. | 721 17-3401 | potrubí KG100 v délce 1m - chránička potrubí přípojek vody | ks | 2 |  | 0
34. | 722 23-2360 | k.k.DN15 na hadici | ks | 1 |  | 0
35. | 725 53-1211 | elektrický tlakový ohřívač teplé vody o objemu 5-ti litrů, P=2kW/230V, včetně kompletní pojistné armatury na přívodu studené vody | soub | 2 |  | 0
36. | 722 23-1283 | redukční ventil DN25, vstupní tlak 11 barů, výstupní tlak 5 barů | ks | 1 |  | 0
37. | 722 23-2362 | filtr vodovodní DN25 | ks | 1 |  | 0
38. | 722 23-2363 | filtr vodovodní DN32 | ks | 1 |  | 0
39. | 734 42-1130 | manometr 0-16 barů | ks | 2 |  | 0
40. | 722 22-2311 | kulový kohout pro vodu mosazný DN15 | ks | 1 |  | 0
41. | 722 22-2313 | kulový kohout pro vodu mosazný DN25 | ks | 1 |  | 0
42. | 722 22-2332 | kul.kohout pro vodu mosazný s vyp. DN25 | ks | 11 |  | 0
43. | 722 22-2333 | kul.kohout pro vodu mosazný s vyp. DN32 | ks | 4 |  | 0
44. | 722 23-1064 | zpětná klapka pro vodu DN32 | ks | 1 |  | 0
45. | 722 25-4114 | požární hadicový systém s tvarově stálou hadicí průměru 25mm a délky 30m | ks | 1 |  | 0
46. | 722 13-0234 | potrubí ocelové závitové pozinkované včetně závěsů, tvarovek a izolace návlekové tl.9mm DN32 | m | 40 |  | 0
47. | 722 13-0235 | potrubí ocelové závitové pozinkované včetně závěsů, tvarovek a izolace návlekové tl.9mm DN40 | m | 1 |  | 0
48. | 722 17-2315 | potrubí umělohmotné pro montáž vnitřních vodovodů z polypropylenu svařované polyfúzním svařováním PN16 pro s.v. včetně tvarovek, uchycení potrubí, izolace z minerálních vlákem tl.9mm, vnějšího profilu 20mm | m | 6 |  | 0
49. | 713 41-9003 | izolace tl.9mm, vnější profil 25mm | m | 22 |  | 0
50. | 713 41-9004 | izolace tl.9mm, vnější profil 32mm | m | 42 |  | 0
51. | 713 41-9005 | izolace tl.9mm, vnější profil 40mm | m | 1 |  | 0
52. | 722 99-9001 | napojení přípojky užitkové vody a přeložky vody na stávající areálový vodovod PEd90 -odbočka PEd50 - navrtávací pas + přípojkové šoupě DN40 + ZZS v prodloužené délce + šoupátkový poklop | soub | 2 |  | 0
53. | 722 99-9002 | napojení přeložky vody na stávající přípojku vody pro strážní věž /PEd32?/ | soub | 1 |  | 0
54. | 722 99-9003 | zaslepní stávající odbočky původní přípojky vody pro strážní věž na řadu pitné vody | soub | 1 |  | 0
55. | 722 17-1213 | potrubí umělohmotné pro rozvod studené vody PEHDd32 PN16 | m | 20 |  | 0
56. | 722 17-1215 | potrubí umělohmotné pro rozvod studené vody PEHDd50 PN16 | m | 87 |  | 0
57. | 132100 | výkop pro potrubí přeložky a přípojek vody průměrné hloubky 1.6m, šíře 1m, 3. třída těžitelnosti | m3 | 138 |  | 0
58. | 151010-1105 | pažení příložné s rozepřením rýhy pro vodovodní potrubí | m2 | 252.8 |  | 0
59. | 451 57-2111 | pískový podsyp a obsyp potrubí přípojky vody | m3 | 18.7 |  | 0
60. | 892991 | signalizační vodič CY 4mm2 | m | 105 |  | 0
61. | 722 29-0226.R00 | tlaková zkouška vodovodu | soub | 1 |  | 0
62. | 722 29-0234.R00 | proplach a dezinfekce potrubí vnitřního vodovodu | soub | 1 |  | 0
63. | 998 72-2202 | Přesun hmot provodovod v objektu výšky do 12m | % | 2981.36 |  | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty
64 | 725 10-0001 | umyvadlo U - umyvadlo keramické 550x450mm srředního standardu bílé + plastový sifon + 2x rohový ventil + baterie umývadlová páková stojánková s keramickou kartuší chromová masivní pro vysokou zátěž střední standart se zárukou minimálně 5 let, vše kompletní včetně montážního příslušenství | soub | 2 |  | 0
65 | 725 10-0006 | WC kombi WC - WC kombi keramické středního standardu bílé se spodním odpadem + sedátko plastové + rohový ventil s připojovací trubičkou, vše kompletní včetně montážního příslušenství | soub | 1 |  | 0
66 | 998 72-5202 | Přesun hmot pro zař.předměty v objektu výšky do 12m | % | 144.6 |  | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0
Díl: | 727 | Zednické výpomoce
15 | 727 01 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | 727 Zednické výpomoce |  |  |  | 0
| 720 Zdravotní instalace celkem |  |  |  |  | 0

## 300VZT
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 060 Kotelna
P.č. | Poz | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M 24 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 1
|  | KOMPAKTNÍ VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA V PODSTROPNÍM PROVEDENÍ |  |  |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03154
1. | 3.1 | PŘÍVOD VZDUCHU: 200m3/h | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
|  | VENTILÁTOR: příkon 0,115kW, proud 10A - jištění, napětí 230V | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TLAK: 150Pa |  |  |  | 0 | 1
|  | EL OHŘÍVAČ: výkon 10kW, PŘÍKON 1,67kW | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ODVOD VZDUCHU: 200m3/h |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VENTILÁTOR: příkon 0,115kW | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TLAK: 150Pa |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | FILTR: EU4 | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ROTAČNÍ REKUPERÁTOR | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TLUMIČ HLUKU NA KRUHOVÉ POTRUBÍ |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | 3.2 | průměr 160 | ks | 4 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ |  |  |  | 0 | 1
3. | 3.3 | 200X200 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KRYCÍ MŘÍŽKA |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 3.4 | 200X200 | ks | 1 |  | 0 | 1
|  | TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3.5 | průměr 100 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | 3.6 | průměr 160 | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | 3.6a | průměr 160 | ks | 1 |  | 0 | 1
|  | OHEBNÁ HADICE |  |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
8. | 3.7 | průměr 100 | bm | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | 3.8 | průměr 160 | bm | 2 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | MŘÍŽKY STĚNOVÉ |  |  |  | 0 | 1
10. | 2011-09-03 | 200X100 | ks | 4 |  | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
11. |  | do průměru200 30% tvarovek | bm | 15 |  | 0
ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO
12. |  | do průměru200 | ks | 3 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č. 3 |  |  |  | 0
Zařízení č.4
KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
13. | 2011-01-04 | KONDENZAČNÍ JEDNOTKA: Qch= 1,5 - 5,6kW | ks | 1 |  | 0
|  | příkon 1,74kW, proud 8,33A, napětí 230V |  |  |  | 0
|  | ROZNÁŠECÍ RÁM POD KONDENZAČNÍ JEDNOTKU |  |  |  | 0
14. | 4.1a | RÁM ZE SVAŘOVANÝCH PROFILŮ | ks | 1 |  | 0
|  | NÁSTĚNNÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA |  |  |  | 0
15. | 2011-02-04 | NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA: Qch= 5,1kW | ks | 1 |  | 0
|  | ČERPADLO KONDENZÁTU PRO NÁSTĚNOU KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU |  |  |  | 0
16. | 2011-03-04 | ČERPADLO včetně potrubí pro odvod kondenzátu | ks | 1 |  | 0
|  | OVLADAČ |  |  |  | 0
17. | 2011-04-04 | OVLADAČ - součást pozice 4.2 | ks | 1 |  | 0
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ A POTRUBÍ CHLADIVA |  |  |  | 0
18. |  | 1.TRASA POTRUBÍ | bm | 10 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č.4 |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.5 |  |  |  | 0
|  | STŘEŠNÍ VENTILÁTOR |  |  |  | 0
19. | 2011-01-05 | ODVOD VZDUCHU: 1500m3/h | ks | 1 |  | 0
|  | příkon 0,249kW, proud 0,6A, napětí 400V |  |  |  | 0
|  | STŘEŠNÍ TLUMÍCÍ NÁSTAVEC |  |  |  | 0
20. | 2011-02-05 | NÁSTAVEC | ks | 1 |  | 0
|  | ADAPTÉR |  |  |  | 0
21. | 2011-03-05 | ADAPTÉR | ks | 1 |  | 0
|  | PRUŽNÁ MANŽETA |  |  |  | 0
22. | 2011-04-05 | MANŽETA | ks | 1 |  | 0
|  | ZPĚTNÁ KLAPKA |  |  |  | 0
23. | 2011-05-05 | KLAPKA | ks | 1 |  | 0
|  | PŘÍRUBA |  |  |  | 0
24. | 2011-06-05 | PŘÍRUBA | ks | 1 |  | 0
|  | KRYCÍ MŘÍŽKA |  |  |  | 0
25. | 2011-07-05 | MŘÍŽKA | ks | 1 |  | 0
|  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO |  |  |  | 0
26. |  | do průměru400 rovné | bm | 2 |  | 0
| Celkem za | Zařízení č.5 |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.6 |  |  |  | 0
|  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE |  |  |  | 0
27. | 2011-01-06 | 1800x600 | ks | 6 |  | 0
28. | 2011-02-06 | 800x400 | ks | 8 |  | 0
|  | KRYCÍ MŘÍŽKA |  |  |  | 0
29. | 2011-03-06 | 1800x600 | ks | 6 |  | 0
30. | 2011-04-06 | 1000x500 | ks | 4 |  | 0
|  | KLAPKA REGULAČNÍ - ovládání ruční |  |  |  | 0
31. | 2011-05-06 | 1800x600 | ks | 8 |  | 0
|  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH |  |  |  | 0
32. |  | do obvodu 4000 rovné | bm | 3 |  | 0
33. |  | do obvodu 3500 20% tvarovek | bm | 10 |  | 0
|  | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU |  |  |  | 0
34. |  | do obvodu 3500 | ks | 4 |  | 0
|  | Zařízení č.6 - celkem |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.7 |  |  |  | 0
|  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE |  |  |  | 0
35. | 2011-01-07 | 1000x1000 | ks | 64 |  | 0
|  | ODJÍMATELNÝ KRYCÍ PANEL |  |  |  | 0
36. | 2011-02-07 | 1000x1000 viz. výkres | ks | 64 |  | 0
37. | 2011-03-07 | Ocelová konstrukce pro uchycení poz. 7.1 a 7.2 | kpl | 16 |  | 0
|  | Zařízení č.7 - celkem |  |  |  | 0
|  | Zařízení společné |  |  |  | 0
|  | (množství určí dodavatel) |  |  |  | 0
38. |  | Montážní a pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0
39. |  | Výšková montáž a použití mechanizmů | kpl | 1 |  | 0
40. |  | Doprava (odhad) | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Zařízení společné |  |  |  | 0
|  | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
|  | PŘÍPRAVA KE KOMPLEXNÍMU |  |  |  | 0
|  | VYZKOUŠENÍ,OŽIVENÍ A |  |  |  | 0
41. |  | VYREGULOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ | H | 16 |  | 0
42. |  | VYREGULOVÁNÍ POTRUBÍ A KONCOVÝCH ELEMENTŮ | H | 12 |  | 0
43. |  | VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU | H | 2 |  | 0
44. |  | MĚŘENÍ HLUČNOSTI ZAŘÍZENÍ | H | 6 |  | 0
45. |  | VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU | H | 2 |  | 0
46. |  | PŘÍPRAVA NA KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 12 |  | 0
47. |  | KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ | H | 24 |  | 0
48. |  | VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU | H | 4 |  | 0
49. |  | ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE | kpl | 1 |  | 0
50. |  | PROJEKT SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | kpl | 1 |  | 0
|  | (cena dle nabídky dodavatele) |  |  |  | 0
| Celkem za | Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0
|  | Vzduchotecnika celkem |  |  |  | 0
|  | Propočet investičních nákladů je zpracován odborným odhadem projektanta |  |  |  | 0
|  | dle realizační dokumentace stavby s využitím dostupných ceníků dodavatelů VZT komponentů. |  |  |  | 0
|  | Je zpracován v cenové hladině r.2011 a ceny neobsahují DPH, dopravu, |  |  |  | 0
|  | zařízení staveniště a pomocné práce navazujících profesí |  |  |  | 0
0
0
0
0

## 500-NN
Položkový rozpočet
Stavba : |  | Sníž.energet.náročnosti pro vytápění věznice Příbram |  |  | 0
Objekt : |  | SO 060 Kotelna
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M 21 | Elektroinstalace |  |  |  |  | 1
1. | 210 01 | Zářivkové svítidlo, 2x36W, přisazené, IP54 | ks | 33 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02846
2 | 210 02 | Montáž | ks | 33 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 210 03 | Žárovkové svítidlo 1 x 60W, IP 23, nástěnné | ks | 2 |  | 0 | 1
4 | 210 04 | Montáž | ks | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 210 05 | Orientační svítidlo 1 x 8W, s klopným obvodem a akumulátorem | ks | 7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 210 06 | Montáž | ks | 7 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 210 07 | Halogenové nástěnné svítidlo, 250W, IP 54 | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 210 08 | Montáž | ks | 5 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 210 09 | Výbojkové svítidlo halogeniové, závěsné, výbojka 125W vč. příslušenství | ks | 15 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 210 10 | Montáž | ks | 15 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 210 11 | Jednonásobná zásuvka pro nástěnnou montáž, 250V,16A | ks | 3 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 210 12 | Montáž | ks | 3 |  | 0 | 1
13 | 210 13 | Jednopólový vypínač pro nástěnnou montáž, řazení 1,IP44 | ks | 9 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 210 14 | Montáž | ks | 9 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 210 15 | Sériový přepínač pro nástěnnou montáž 250V, 10A, řazení 5 | ks | 1 |  | 0 | 1
16 | 210 16 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 210 17 | Střídavý přepínač pro nástěnnou montáž, 250V, 10A, řazení 6 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 210 18 | Zářivkové svítidlo, 2x36W, přisazené, IP54 | ks | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 210 19 | Vyrážecí tlačítko ve skříňce | ks | 1 |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 210 20 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 1
21 | 210 21 | Prostorový termostat, rozsah 0-40 st.C | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00147
22 | 210 22 | Montáž | ks | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KABELY A KONSTRUKCE VČETNĚ NÁTĚRŮ |  |  |  |  | 1
23 | 210 23 | Kabel CYKY 3J x 1, 5 pevně uložený | m | 590 |  | 0
24 | 210 24 | Montáž | m | 590 |  | 0
25 | 210 25 | Kabel CYKY 3J x 2, 5 pevně uložený | m | 85 |  | 0
26 | 210 26 | Montáž | m | 85 |  | 0
27 | 210 27 | Kabel CYKY 5J x 1, 5 pevně uložený | m | 295 |  | 0
28 | 210 28 | Montáž | m | 295 |  | 0
29 | 210 29 | Kabel CYKY 3x35+16 mm2, pevně uložený | m | 20 |  | 0
30 | 210 30 | Montáž | m | 20 |  | 0
31 | 210 31 | Žlab MARS 62x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 215 |  | 0
32 | 210 32 | Montáž | m | 215 |  | 0
33 | 210 33 | Žlab MARS 125x50 včetně kolen, podpěr a vík | m | 85 |  | 0
34 | 210 34 | Montáž | m | 85 |  | 0
35 | 210 35 | Kotevní destička | ks | 185 |  | 0
36 | 210 36 | Montáž | kg | 95 |  | 0
37 | 210 37 | Materiál úhelník 35x35x3 | kg | 95 |  | 0
38 | 210 38 | Krabice se svorkama na povrch (Acidur) | ks | 65 |  | 0
39 | 210 39 | Montáž | ks | 65 |  | 0
40 | 210 40 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou | ks | 100 |  | 0
41 | 210 41 | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 95 |  | 0
ROZVÁDĚČ RS-1
42 | 210 42 | Skříňový rozváděč, šířka 800, výška 2000, hloubka 400 mm, přívod a vývody horem,včetně jističů,relé,motorových spouštěčů, stykačů, prodrátování, svorek, přepínačů, signálek a pod, | ks | 1 |  | 0
43 | 210 43 | Montáž | m | 1 |  | 0
0
44 | 21044 | Revize včetně revizní zprávy | HZS | 72 |  | 0
| celkem za | M 21 Elektroistalace vnitřní |  |  |  | 0
Díl: | M 21 | Hromosvod
45 |  | Jímací vedení - vodič FeZn 8 mm FeZn | m | 395 |  | 0
46 |  | Zemnící vodič FeZn 10 mm FeZn | m | 36 |  | 0
47 |  | Svorka spojovací SS | ks | 268 |  | 0
48 |  | Svorka zkušební SZ | ks | 12 |  | 0
49 |  | Svorka páska drát | ks | 12 |  | 0
50 |  | Svorka křížová | ks | 5 |  | 0
51 |  | Svorka k jímací tyči | ks | 16 |  | 0
52 |  | Svorka připojovací | ks | 10 |  | 0
53 |  | Svorka na okap.trouby s páskem na komín | ks | 40 |  | 0
54 |  | Svorka na potrubí | ks | 4 |  | 0
55 |  | ochranná trubka | ks | 12 |  | 0
56 |  | Držák ochranné trubky | ks | 22 |  | 0
57 |  | Svorka na potrubí | ks | 4 |  | 0
58 |  | AlMgSi jímací tyč s podstavcem l=2m | ks | 4 |  | 0
59 |  | AlMgSi jímací tyč s držáky na komín l=1,5m | ks | 2 |  | 0
60 |  | AlMgSi jímací tyč s podstavcem l=3m | ks | 2 |  | 0
61 |  | Podpěrka PV velká | ks | 240 |  | 0
62 |  | Podpěrka PV menší | ks | 205 |  | 0
63 |  | Označovací štítek PVC | ks | 12 |  | 0
64 |  | podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
65 |  | režie | kpl | 1 |  | 0
66 |  | doprava | kpl | 1 |  | 0
67 |  | výchozí revizní zpráva | hod |  |  | 0
| celkem za | M 21 Hromosvod |  |  |  | 0
|  | Elektroinstaalace a hromosvod celkem |  |  |  | 0
Napájecí kabely rozváděčů kotlů a kabely pro zařízení technologie
jsou součástí dodávky a montáže včetně nosných částí a příslušenství
dodavatele této technologie.