DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Orientační rozměry ochranné zdi jsou:

Délka: 2 x 180m, 2 x 125m (celkem tedy obvod zdi cca 610m)

Výška ochranné zdi složené z panelových desek: 2,8m

Rozměr výložníku nad ochrannou zdí: 1,2m svisle, 0,8m šikmo (na konci výložníku umístěno osvětlovací těleso)

Při naplánované prohlídce objektu (24. 3. 2015 v 10:00 hod) bude nutné si ochrannou zeď uchazečem důkladně prohlédnout a případně i přesněji zaměřit.

Ve Stráži pod Ralskem 20. 3. 2015

Petra Herbstová

Investiční referent

Tel.: 487 878 235

Fax: 487 878 211

e-mail: pherbstova@vez.spr.justice.cz

Vězeňská služba České republiky
Věznice Stráž pod Ralskem
Máchova 260
471 27 Stráž pod Ralskem