Soupis výkonů zakázky: „Kuřim – oprava VN odpínačů v rozvodně trafostanice VN 22kV/0,4kV“

| pol. | popis | počet | cena /Kč/ bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. montážní práce |  |  |  |
| 1.1 | Demontáž stávajících odpínačů | 3 ks |  |
| 1.2 | Osazení kobek č 1-3 odpínači odpovídajících parametrů s ručním pohonem | 3 ks |  |
| 1.3 | Úprava stávajícího napojení odpínačů včetně pojistek – přizpůsobení propojovacích Al pasů | 3 ks |  |
| 1.4 | Provedení výchozí revize opraveného zařízení | 1 soubor |  |
| 1.5 | Dodání dokumentace skutečného provedení ve dvou vyhotoveních | 1 soubor |  |
| 1.6 | Zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého při provádění prací | 1 soubor |  |
| 1.7 | Dodávka náhradní sady pojistek | 1 soubor |  |
| 1.8 | Zaškolení obsluhy zadavatele | 1 soubor |  |
| 2. Ostatní náklady, slevy - uvede uchazeč dle vlastní skladby |  |  |  |
| cena celkem /Kč/ bez DPH |  |  |  |
| DPH /Kč/ 20% |  |  |  |
| cena celkem s DPH |  |  |  |

Parametry stávajících odpínačů:

BA 22/402

- jmenovitý proud  400A

- jmenovité napětí 25kV

- vypínací proud 400A

- krátkodobý nadproud  16kA

- dynamický proud 40A

- cos Ø 0,6

BAJ 22/402

- jmenovité napětí 25kV

- jmenovitý proud 20A