Příloha č. 4 - výzvy

Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov

# VÝKAZ VÝMĚR

### AKCE:

### Horní Slavkov – Oprava koupelen a umýváren na objektech č. 5, 6 – Ubytovny odsouzených A, B

Investor:	Vězeňská služba ČR, Věznice Horní Slavkov

Adresa:	Hasičská ul. 785, 357 31 Horní Slavkov

Místo stavby:  k.ú. Horní Slavkov 644056, st.p.č. 1165, 1166

Vypracoval:    Ing. Daniel Kadlec

Adresa:	Masarykova 716, Ostrov 363 01

Datum:	září 2012

##### Věznice Horní Slavkov- Ubytovna pro odsouzené A

Název	- položka				                                            		           Počet

- Nerezový žlab závěsný AZP Brno AUL 05.1					 	3    ks

- Nerezový žlab závěsný AZP Brno AUL 05.3					 	3    ks

- Nerezový žlab závěsný AZP Brno AUL 05.4					 	3    ks

- Nástěnný výtokový ventil na jednu vodu délka - 150mm	(např. Fanski AG005)		33  ks

- Sifon umyvadlový DN40, nerez miska							9    ks

- Sprchová hlavice RAF typ SO20, kov							42  ks

- Kulový kohout Giacomini vnitřní závit R251 motýl 1/2"	pochromovaný		42  ks

- Zpětná klapka pružinová – mosaz 6/4“							1    ks

- Kulový kohout Giacomini s vypouštěním - vnitřní závit - páčka 6/4"			6    ks

- Kulový kohout Giacomini s vypouštěním - vnitřní závit - páčka 5/4"			9    ks

- Solenoidový ventil Honeywell AT25, G1“							6    ks

- Digitální spínací hodiny pro regulaci s časovým spínáním s možností ručního ovládání

Siemens SEH62.1 (vč. skříně a kabeláže)							6    ks

- Vsuvka mosazná 1/2"									84  ks

- Vsuvka redukovaná mosaz 6/4“/1“								18  ks

- Vsuvka redukovaná mosaz 5/4“/1“								30  ks

- Vsuvka redukovaná mosaz 1“/1/2“								6    ks

- Trubka PPR PN20, d50x8,3	 vč. izolace							4    m

- Trubka PPR PN20, d40x6,7	 vč. izolace							102m

- Trubka PPR PN20, d32x5,4	 vč. izolace							48  m

- Trubka PPR PN20, d25x4,2	 vč. izolace							20  m

- Trubka PPR PN20, d20x3,4	 vč. izolace							80  m

- T-kus PPR jednoznačný 20x20x20								6    ks

- T-kus PPR jednoznačný 40x40x40								9    ks

- T-kus PPR jednoznačný 50x50x50								6    ks

- T-kus PPR redukovaný 25x20x25								12  ks

- T-kus PPR redukovaný 32x20x32								9    ks

- T-kus PPR redukovaný 40x32x40								3    ks

- Hrdlo PPR 50										1    ks

- Hrdlo PPR 40										15  ks

- Hrdlo PPR 32										6    ks

- Hrdlo PPR 20										9    ks

- Záslepka PPR 50										1    ks

- Koleno PPR 50/90°										4    ks

- Koleno PPR 40/90°										32  ks

- Koleno PPR 32/90°										6    ks

- Koleno PPR 20/90°										42  ks

- Redukce PPR 40x32									12  ks

- Redukce PPR 32x25									6    ks

- Redukce PPR 25x20									6    ks

- Nástěnné koleno s kovovým závitem vnitřním 20x1/2“					33  ks

- Koleno s kovovým závitem vnitřním 32x1“						3    ks

- Přechodka s kovovým závitem vnějším 50x6/4“						8    ks

- Přechodka s kovovým závitem vnějším 40x5/4“						6    ks

- Přechodka s kovovým závitem vnitřním 40x5/4“						6    ks

- Přechodka s kovovým závitem vnitřním 32x1“ 						6    ks

- VIEGA Sanpress trubka 1.4521 nerez 28x1,2						36  m

- VIEGA Sanpress Inox přechodka s vnějším závitem 28x1“				6    ks

##### Věznice Horní Slavkov- Ubytovna pro odsouzené A

Název	- položka				                                            		           Počet

- VIEGA sanpress Inox  T-kus 28x1/2“x28							36  ks

- VIEGA Sanpress Inox oblouk 90°28x1“							6    ks

- Kanalizační trubky a tvarovky HT-Systém DN40 – dopojení umyvadlových žlabů	9    ks

- Kanalizační trubka HT-Systém DN110 – 2m						4    ks

- Kanalizační trubka HT-Systém DN110 – 1m						4    ks

- Čistící tvarovka DN110									3    ks

- Koleno HT-Systém DN110/45°								4    ks

- Plastová dvířka 200x200mm								12  ks

- Elektrické svítidlo 24V									12  ks

- Vypínač do krabičky vč. krabičky								6    ks

- Hydroizolace podlah a stěn	- dvakrát							397 m2

- Protiskluzová dlažba – podlahy ( vč. bourání a sekání dlažeb, odvozu, sekání 		97   m2

a řezání drážek pro potrubí a odpady, sekání a zazdívání prostupů, atd.)

- Obklad – stěny ( vč. bourání a sekání obkladů, odvozu, sekání a řezání drážek		300 m2

pro potrubí a odpady, sekání a zazdívání prostupů, atd.)

- Malba vápenná – stropy									97   m2

- Kotvící a spojovací materiál								  -

- Chráničky potrubí v prostupech zdivem a stropy						  -

- protipožární ucpávky potrubí mezi podlažími						  -

##### Věznice Horní Slavkov- Ubytovna pro odsouzené B

Název	- položka				                                            		           Počet

- Nerezový žlab závěsný AZP Brno AUL 05.1					 	3    ks

- Nerezový žlab závěsný AZP Brno AUL 05.3					 	3    ks

- Nerezový žlab závěsný AZP Brno AUL 05.4					 	3    ks

- Nástěnný výtokový ventil na jednu vodu délka - 150mm	(např. Fanski AG005)		33  ks

- Sifon umyvadlový DN40, nerez miska							9    ks

- Sprchová hlavice RAF typ SO20, kov							42  ks

- Kulový kohout Giacomini vnitřní závit R251 motýl 1/2"	pochromovaný		42  ks

- Zpětná klapka pružinová – mosaz 6/4“							1    ks

- Kulový kohout Giacomini s vypouštěním - vnitřní závit - páčka 6/4"			6    ks

- Kulový kohout Giacomini s vypouštěním - vnitřní závit - páčka 5/4"			9    ks

- Solenoidový ventil Honeywell AT25, G1“							6    ks

- Digitální spínací hodiny pro regulaci s časovým spínáním s možností ručního ovládání

Siemens SEH62.1 (vč. skříně a kabeláže)							6    ks

- Vsuvka mosazná 1/2"									84  ks

- Vsuvka redukovaná mosaz 6/4“/1“								18  ks

- Vsuvka redukovaná mosaz 5/4“/1“								30  ks

- Vsuvka redukovaná mosaz 1“/1/2“								6    ks

- Trubka PPR PN20, d50x8,3	 vč. izolace							4    m

- Trubka PPR PN20, d40x6,7	 vč. izolace							102m

- Trubka PPR PN20, d32x5,4	 vč. izolace							48  m

- Trubka PPR PN20, d25x4,2	 vč. izolace							20  m

- Trubka PPR PN20, d20x3,4	 vč. izolace							80  m

- T-kus PPR jednoznačný 20x20x20								6    ks

- T-kus PPR jednoznačný 40x40x40								9    ks

- T-kus PPR jednoznačný 50x50x50								6    ks

- T-kus PPR redukovaný 25x20x25								12  ks

- T-kus PPR redukovaný 32x20x32								9    ks

- T-kus PPR redukovaný 40x32x40								3    ks

- Hrdlo PPR 50										1    ks

- Hrdlo PPR 40										15  ks

- Hrdlo PPR 32										6    ks

- Hrdlo PPR 20										9    ks

- Záslepka PPR 50										1    ks

- Koleno PPR 50/90°										4    ks

- Koleno PPR 40/90°										32  ks

- Koleno PPR 32/90°										6    ks

- Koleno PPR 20/90°										42  ks

- Redukce PPR 40x32									12  ks

- Redukce PPR 32x25									6    ks

- Redukce PPR 25x20									6    ks

- Nástěnné koleno s kovovým závitem vnitřním 20x1/2“					33  ks

- Koleno s kovovým závitem vnitřním 32x1“						3    ks

- Přechodka s kovovým závitem vnějším 50x6/4“						8    ks

- Přechodka s kovovým závitem vnějším 40x5/4“						6    ks

- Přechodka s kovovým závitem vnitřním 40x5/4“						6    ks

- Přechodka s kovovým závitem vnitřním 32x1“ 						6    ks

- VIEGA Sanpress trubka 1.4521 nerez 28x1,2						36  m

- VIEGA Sanpress Inox přechodka s vnějším závitem 28x1“				6    ks

- VIEGA sanpress Inox  T-kus 28x1/2“x28							36  ks

- VIEGA Sanpress Inox oblouk 90° 28x1“							6    ks

##### Věznice Horní Slavkov- Ubytovna pro odsouzené B

Název	- položka				                                            		           Počet

- Kanalizační trubky a tvarovky HT-Systém DN40 – dopojení umyvadlových žlabů	9    ks

- Kanalizační trubka HT-Systém DN110 – 2m						4    ks

- Kanalizační trubka HT-Systém DN110 – 1m						4    ks

- Čistící tvarovka DN110									3    ks

- Koleno HT-Systém DN110/45°								4    ks

- Plastová dvířka 200x200mm								12  ks

- Elektrické svítidlo 24V									12  ks

- Vypínač do krabičky vč. krabičky								6    ks

- Hydroizolace podlah a stěn	- dvakrát							397 m2

- Protiskluzová dlažba – podlahy ( vč. bourání a sekání dlažeb, odvozu, sekání 		97   m2

a řezání drážek pro potrubí a odpady, sekání a zazdívání prostupů, atd.)

- Obklad – stěny ( vč. bourání a sekání obkladů, odvozu, sekání a řezání drážek		300 m2

pro potrubí a odpady, sekání a zazdívání prostupů, atd.)

- Malba vápenná – stropy									97   m2

- Kotvící a spojovací materiál								  -

- Chráničky potrubí v prostupech zdivem a stropy						  -

- protipožární ucpávky potrubí mezi podlažími						  -