VÁŠ DOPIS č.j.:

ZE DNE:

NAŠE č.j.:	SVZ 9//36/12-2/Práv/502

VYŘIZUJE:

TELEFON: 	583 488 245

FAX: 	583 429 134

E-MAIL: 	vzacpal@vez.mir.justice.cz																					   						V Mírově dne 4.10.2012

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle §  12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Česká republika - Vězeňská služba ČR se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, právní forma: organizační složka státu  - Věznice Mírov, P.O.Box 1, 789 53 Mírov, za kterou činí právní úkony na základě pověření č.j.: 99/14/2005-GŘ/401 ze dne 1.5.2005 Vrchní rada, plk. Ing. Mgr. Vladimír Lang, ředitel Věznice Mírov, 789 53 Mírov, tel. 583488111, fax. 583429134, IČO 00212423, DIČ: není plátcem, vyzývá k podání nabídky na provedení veřejné zakázky

„Mírov – přemístění operačního střediska z objektu č. 2 do objektu č. 9“.

Tato výzva a textová část zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných zájemců v rámci zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce (dále jen veřejná zakázka), jejíž předpokládaná cena nepřesáhne 3.000.000,- Kč bez DPH.

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně.

I. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je přemístění stávajících slaboproudých technických prostředků operačního střediska v objektu č. 2, do hlavního operačního střediska v objektu č. 9. Předmětné přemístění bude zahrnovat tyto části:

a)	Převedení veškerých výstupu signální a zabezpečovací techniky z objektu č. 2 do počítače a signalizačního tabla operátora na operačním středisku v objektu č. 9.

Tato část bude spočívat v přeprogramování softwaru Eliwin v řídícím počítači operačního střediska v objektu č. 9. Ve vizualizaci budou doplněny podrobné mapy jednotlivých podlaží objektu č. 2 spolu se všemi signály dveřní, celové, přivolávací a zabezpečovací signalizace. V místnosti původního operačního střediska v objektu č. 2 bude instalováno nové tablo celové signalizace se světelným a akustickým výstupem. Dále zde bude instalován komunikační systém DORSY+.

b)	Úpravy softwaru v zabezpečovací ústředně v objektu č. 2 a objektu č. 9. Tyto úpravy budou zejména spočívat v přeprogramování alarmových situací a návazností na CCTV a místní dispečerské zařízení (MDZ) v ústředně elektronické zabezpečovací signalizace v objektu č. 9.

c)	Přemístění ovládání 3 ks elektronických zámků

Řídící jednotka ovládání 3 ks zámků bude přemístěna do místnosti operačního střediska v objektu č. 9 včetně signalizačního panelu. V systému elektronických zámku zůstane zachována funkce „blokace sousedních zámků“ vstupního koše v hlavním vstupu do objektu č. 2 a funkce „právo veta“ – možnost trvalého uzamčení veškerých elektronických zámků v objektu č. 2.

d)	Úprava místního dispečerského zařízení (MDZ) v obou objektech

Jedná se o rozšíření panelu MDZ v objektu č. 9 o funkci předání služby. Hlasový výstup panelu MDZ v objektu č. 2 bude nově možné obsluhou přepojit na panel MDZ v objektu č. 9.

e)	Instalace optických oddělovačů a provedení úprav ve stojanu CCTV v objektu č. 9.

Stávající vadné oddělovače budou nahrazeny blokem rozšiřovatelných oddělovačů včetně zdroje, dále 14 ks zásuvných karet EVT103W, včetně 14 ks přípojného modulu BEVT103. V této části bude také vyměněna veškerá propojovací kabeláž mezi jednotlivými komponenty stojanu CCTV a bude rozšířena kapacita přípojek 230V. K nové kabeláži bude dodána kabelová kniha v elektronické podobě.

f)	Instalace nových 3 ks monitorů a 3 ks kvadrátorů v objektu č. 9.

Do místnosti operačního střediska budou instalovány 2 ks 19“ LCD monitoru a 1 ks 23“ LCD monitoru, které budou přes 3 ks smyčkovacích kvadrátorů ukazovat obraz kamer z chodeb objektu č. 2.

g)	Rozvaděč el. energie

Bude se jednat o dodávku a montáž rozvaděče NN o rozměrech 250x500 mm, hloubky 200 mm, který bude vybaven 2 ks krone-páskami a zásuvkovou lištou pro 5 ks zásuvek.

h)	Vybavení novým pracovním pultem

Bude se jednat o dodávku a montáž pracovního pultu půdorysného tvaru U o venkovních rozměrech 2000 x 2400 mm, který bude vybaven 4 ks zásuvkovými lištami vždy pro 5 ks zásuvek jednotlivě.

II.  Doba a místo plnění

a)	Dobu plnění navrhne uchazeč v počtu kalendářních dnů od předání staveniště (nejdéle však 40 dní), přičemž zadavatel požaduje podepsat smlouvu o dílo do 10 dnů od písemné výzvy k jejímu podpisu. Nabídky, které budou obsahovat delší termín plnění díla než 40 dní od předání staveniště, budou z hodnocení vyřazeny.

b)	Místem plnění je Vězeňská služba České republiky, Věznice Mírov, 789 53 Mírov. Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 11.10.2012 v 10:00 hod. Účastníci prohlídky (nejvýše dvě osoby za každého zájemce) musí mít u sebe platný průkaz totožnosti. Kontaktními osobami za zadavatele jsou Ing. Vladimír Zacpal a Ivo Vytřísal, DiS., tel. 583 488 245, 258.

III. Požadavky na prokázání kvalifikace uchazečů

a)	Profesní kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, či jiné evidence, je-li v ní zapsán; podává-li nabídku fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku, či jiné evidenci, nahradí výpis z obchodního rejstříku nebo výpis z jiné evidence čestným prohlášením o tom, že v tomto rejstříku není zapsána.

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

b)	Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží:

- seznam stavebních prací  a obdobných dodávek souvisejících s předmětem této zakázky a provedených za poslední 3 roky, přičemž minimální plnění jednotlivé realizované dodávky musí činit 50.000,- Kč, a to ve formě čestného prohlášení. Dále specifikuje případné subdodavatele.

Doklady k prokázání kvalifikačních požadavků uchazeč předkládá v prostých kopiích. Výpis z rejstříku trestů, či čestné prohlášení uvedené v písm. a) nesmí být starší než 90 dnů ke dni, k němuž končí lhůta pro podání nabídek.

IV. Požadavky na zpracování nabídky

a)	Nabídka musí obsahovat:

1.	Identifikaci dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČO, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu;

2.	Cenu předmětu veřejné zakázky.

3.	Návrh smlouvy o dílo – uchazeč závazně použije text smlouvy o dílo, která tvoří obchodní a platební podmínky a je součástí této výzvy (Příloha č. 1). Návrh smlouvy je pro uchazeče závazný a uchazeč do něj doplní pouze chybějící údaje.

4.	Doklady k prokázání kvalifikace podle čl. III. této výzvy;

5.	Místo a datum podpisu osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;

6.	Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“

b)	Požadavek na zpracování ceny:

1.	Cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena předmětu zakázky v Kč členěná na cenu bez DPH, výši a sazbu DPH v % a celkovou cenu v Kč včetně DPH. Cena bude obsahovat ocenění jednotlivých částí uvedených v čl. I. této výzvy a bude stanovena jako nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady uchazeče spojené s řádným provedením předmětu zakázky.

2.	Cena uvedená v nabídce bude stanovena jako definitivní a nepřekročitelná, a to i v případě, pokud dodavatel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH.

c)	Místo a lhůta pro doručení nabídky:

1.	Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny zadavatele (v době od 7:00 do 14:00 h.) na adresu:

Vězeňská služba České republiky, Věznice Mírov

P.O.Box 1

789 53 Mírov

2.	Nabídka se předkládá v jednom vyhotovení v uzavřené obálce. Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření a musí být zřetelně označena názvem zakázky, nápisem „NEOTEVÍRAT“, označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.

3.	Nabídka musí být doručena do 18. října 2012 do 10.00 hodin.

V.  Způsob  hodnocení  nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší celkové nabídkové ceny za provedení díla dle čl. I této výzvy v Kč včetně DPH. Hodnocení provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem.

VI.  Ostatní podmínky výzvy

- Dokumenty pro zpracování nabídky včetně znění dotazů uchazečů a odpovědí zadavatele jsou zpřístupněny neomezeným dálkovým přístupem prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, portál: http://ezak.vscr.cz.

- Lhůta, po kterou je uchazeč svojí nabídkou vázán, činí 6 měsíců od podání nabídky.

- Zadavatel si vyhrazuje právo nezahrnout do hodnocení nabídky, které nesplní podmínky této výzvy a právo odmítnout všechny předložené nabídky a poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

- Uchazeči nepřísluší náhrada za zpracování a podání nabídky.

Vrchní rada

plk. Ing. Mgr. Vladimír LANG

ředitel

Přílohy:	1. Text obchodní smlouvy