BĚLUŠICE - oprava sociálních zařízení pro příslušníky a zaměstnance objektu č.35

Dotazy k zadávací dokumentaci a výkazu výměr:

dotaz číslo 1

V projektové dokumentaci, technické zprávě a výkazu výměr je uvedeno, že stávající zárubně budou demontovány, očištěny, natřeny a následně znovu použity. Je to vzhledem ke staří zárubní, opotřebovanosti a pracnosti oprav správné řešení?

Byly doplněny nové zárubně, položka č. 8+9.

dotaz číslo 2

Technická zpráva uvádí: "do střechy budou provedeny čtyři nové prostupy pro vedení hlavního větracího kanalizačního potrubí, potrubí nad střechou bude opatřeno větracími hlavicemi"......střešní konstrukce - vytvoření 4 prostupů, následná oprava.

Ve výkazu jsem tyto položky nenašel. Má se oceňovat?

Není potřeba, kanalizace se vkládá do stávající kanalizace.

dotaz číslo 3

Ůpravy  povrchů - technická zpráva uvádí, že v hygienickém zázemí budou provedeny pod obklady a dlažby stěrkové hydroizolace.

Stěrkové hydroizolace ve výkazu nejsou. Mají se oceňovat?

Byly doplněny izolace -  položka č.25+26.

dotaz číslo 4

Ve výkazu jsou kapitoly "izolace proti vodě" - asfaltové pásy I.N.P. a "tepelné izolace podlah" z desek EPS100. Kapitoly se týkají odizolování podlah v I.N.P. Jestli se mají provádět, jak je uvedeno ve výkazu výměr a projektové dokumentaci(řez A-A skladba SK1), musí se odbourat část betonových podlah v I.N.P. Ve výkazu výměr bourání podlah není, je zde pouze odstranění keramických dlažeb, ne podkladů.

Jak máme při oceňování zmíněných kapitol postupovat?

Bylo doplněno bourání podlah -  položka č. 11.

.

dotaz číslo 5

Ve výkazu výměr nejsou žádné položky na úpravu a doplnění vnitřní kanalizace. Při prohlídce místa plnění ´, bylo zmíněno, že dojde k přemístění některých větví stávajícího kanalizačního vedení. Nové odtokové, sprchové žlaby, musí být nově napojeny na kanalizační potrubí. Dle tech.zprávy se má měnit dešťová kanalizace, atd.

Jak se má postupovat při oceňování kanalizace?

Byla doplněna kanalizace kompletem - položka č. 31.

.

dotaz číslo 6

Mají se instalovat 3ks elektrických ohřívačů vody se zásobníkem. Tyto ohřívače se musí napojit na síť. Odkud se budou ohřívače napojovat? Měly by mýt vlastní jištění. Elektroinstalace není součástí výkazů.

Jak se má postupovat?

Dle investora, bude přívod řešen investorem. Proto jsou v PD podklady a požadavky pro profesi elektro.

Děkuji za odpovědi.

Za firmu STAKADO s.r.o.			Miroslav Dostál - jednatel