## RDS
|  |  |  | B.7_1.pp | B.7_1.np | B.7_2.np | B.7_3.np | B.9 | B.1 | B.2a | B.2b | B.17 | Areál | RPZ,001 | RPZ,002 | RK.001 | RK.002 | RK.003 | RK.004 | RK.005 | RK.006 | RK.007 | RK.008 | RK.009 | RK.010 | RK.011 | RK.012 | RK.013 | RK.014 | RK.015 | RK.016 | RK.017 | RK.018 | RK.019 | RK.020
Rozvaha: | [38 empty] | - -
Akce: | Věznice Kuřim - Rekonstrukce vnější bezpečnosti | [37 empty] | - -
-
Investor:
Vypracoval: | Aleš Marek | [34 empty] | T1769 |  |  | 2015-10-11
Část: | PCO - integrační bezpečnostní systém
Obj. kód | Zboží | Množství |  | B.7_1.pp | B.7_1.np | B.7_2.np | B.7_3.np | B.9 | B.1 | B.2a | B.2b | B.17 | Areál | RPZ,001 | RPZ,002 | RK.001 | RK.002 | RK.003 | RK.004 | RK.005 | RK.006 | RK.007 | RK.008 | RK.009 | RK.010 | RK.011 | RK.012 | RK.013 | RK.014 | RK.015 | RK.016 | RK.017 | RK.018 | RK.019 | RK.020 | Cena/mj | Celkem | Mont/mj | Mont/celk
| PC server, RM 2U | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PC klient, RM 2U | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PC klient, karta pro 4 monitory | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 55" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 920 × 1 080, VGA, DVI, 120/230VAC, 50/60 Hz | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 24" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 920 × 1 080, VGA, DVI, 120/230VAC, 50/60 Hz | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 22" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 920 × 1 080, VGA, DVI, 120/230VAC, 50/60 Hz | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Nástěnný držák LCD | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Administrační nástroj správy LARGE Admin | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Pracoviště výkonného operátora (pro system LARGE) | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Data export Program pro export dat ze systému | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Editor grafických projektů | 2 | ks |  | 2 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| RS485 Modul pro komunikaci ústř.po TCP/IP | 2 | ks |  | 2 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Rozhraní - Program pro připojení jedné ústředny PZTS | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Rozhraní LSPI Program pro připojení Matice CCTV | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Modul automatických činností Služba | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Konvertor tabulek událostí převodní program | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Vytvoření primárních mapových podkladů (půdorysů) - přehled | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Vytvoření primárních mapových podkladů (půdorysů) - jedno podlaží | 5 | ks |  | 5 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Vytvoření aktivních bodů | 499 | ks | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 11 | 11 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 |  | 0
| Programování, oživení systému | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Měření, protokoly | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
0
|  | Celková cena D+M bez DPH | [36 empty] | 0
0
Část: | SK - strukturovaná kabeláž | [36 empty] | 0
0
Obj. kód | Zboží | Množství |  | B.7_1.pp | B.7_1.np | B.7_2.np | B.7_3.np | B.9 | B.1 | B.2a | B.2b | B.17 | Areál | RPZ,001 | RPZ,002 | RK.001 | RK.002 | RK.003 | RK.004 | RK.005 | RK.006 | RK.007 | RK.008 | RK.009 | RK.010 | RK.011 | RK.012 | RK.013 | RK.014 | RK.015 | RK.016 | RK.017 | RK.018 | RK.019 | RK.020 | Cena/mj | Celkem | Mont/mj | Mont/celk
| 19´rozvaděč stojanový 42U/600x800 | 3 | ks |  | 3 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 19´rozvaděč nástěnný 9U/400x600 | 1 | ks |  |  |  |  | 1 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Podstavec 600x800 s filtrem 1x | 3 | ks |  | 3 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 19´ vent.j. - 4V-220V/60W termostat | 3 | ks |  | 3 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 19' výsuvná optická vana 1U bez čelního panelu | 6 | ks |  | 5 |  |  | 1 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 19' čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC spojek | 6 | ks |  | 5 |  |  | 1 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kazeta pro uchycení svarů v rozvaděči | 11 | ks |  | 10 |  |  | 1 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Police 250mm 1U | 7 | ks |  | 6 |  |  | 1 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Patch panel 24xRJ45/u, Cat.6 | 2 | ks |  | 2 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Keystone Cat 6A | 58 | ks | 0 | 54 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Horizontální hřebenový plastový organizer 1U | 15 | ks |  | 15 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 19" napájecí jednotka 5x230V s přepěťovou ochranou | 8 | ks |  | 7 |  |  | 1 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| zás.2x RJ45 + maska Cat.6A | 5 | ks |  | 3 | 1 | 1 | [28 empty] | 0 | 0 |  | 0
| zás. 230V/16A | 18 | ks |  | 6 | 2 | 10 | [28 empty] | 0 | 0 |  | 0
| víčko + rámeček úč zásuvky | 5 | ks |  | 3 | 1 | 1 | [28 empty] | 0 | 0 |  | 0
| KVM přepínač 8xPC RM 1U | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Switch 48 Port 10/100/1000/SFP | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| UPS 8000VA 3f RM 6U | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Bateriový modul RM 3U | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Jistič 1pólový char.B, 16A | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Jistič 3pólový char.C, 25A | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel CYKY 5Cx6 | 70 | m |  | 70 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel CYKY 3Cx2,5 | 25 | m |  | 25 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| U/UTP kabel Cat.6, LSOH | 500 | m | 40 | 270 | 30 | 160 | [28 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, 5m | 10 | ks |  | 10 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, 3m | 3 | ks |  | 3 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, 2m | 20 | ks |  | 20 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, 1m | 10 | ks |  | 10 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Patch kabel U/UTP Cat.6 4P, 0,5m | 0 | ks | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Požární ucpávka | 5 | kpl | 2 | 1 | 1 | 1 | [28 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Měření, protokoly | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
0
|  | Celková cena D+M bez DPH | [36 empty] | 0
0
Část: | CCTV - kamerový systém | [36 empty] | 0
0
Obj. kód | Zboží | Množství |  | B.7_1.pp | B.7_1.np | B.7_2.np | B.7_3.np | B.9 | B.1 | B.2a | B.2b | B.17 | Areál | RPZ,001 | RPZ,002 | RK.001 | RK.002 | RK.003 | RK.004 | RK.005 | RK.006 | RK.007 | RK.008 | RK.009 | RK.010 | RK.011 | RK.012 | RK.013 | RK.014 | RK.015 | RK.016 | RK.017 | RK.018 | RK.019 | RK.020 | Cena/mj | Celkem | Mont/mj | Mont/celk
| Skříň modulární matice 128x16 s procesorovou jednotkou, 230Vac | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Modul vstupu videosignálů (16 vstupů) | 7 | ks |  | 7 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Modul výstupu videosignálů (4 výstupy) | 3 | ks |  | 3 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Jednotka distribuce signálu, 32 výstupů, až 256 přijímačů | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Alarmový intreface, 64 vstupů/8 výstupů | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Univerzální klávesnice k maticím | 6 | ks |  | 2 |  | 2 | 2 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 19" Barevný LCD monitor, rozlišení 1280 X 1024, VGA, CVBS, Audio, 120/230VAC, 50/60 Hz | 11 | ks |  | 7 |  | 2 | 2 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Prodlužovací souprava pro vzdálené klávesnice, až 1500m | 10 | ks |  | 2 |  | 4 | 4 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Digitální rekordér 16 kanály, 960H, DVD, bez HDD | 7 | ks |  | 7 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| HDD 4TB | 14 | ks |  | 14 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PC klient, karta pro 4 monitory | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PC klient | 4 | ks |  | 1 | 1 | 2 | [28 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 55" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 920 × 1 080, VGA, CVBS, 120/230VAC, 50/60 Hz | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 40" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 920 × 1 080, VGA, CVBS, 120/230VAC, 50/60 Hz | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 22" Barevný LCD monitor, rozlišení 1 920 × 1 080, VGA, CVBS, 120/230VAC, 50/60 Hz | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 19" Barevný LCD monitor, rozlišení 1280 X 1024, VGA, CVBS, 120/230VAC, 50/60 Hz | 6 | ks |  | 6 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Nástěnný držák LCD | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Demontáž stáv. Ústředny CCTV, likvidace | 1 | kpl |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Demontáž stáv. DVR, MON v B7.124, likvidace | 1 | kpl |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Přemístění stáv. Zdroje kamer z B7.124 do B7.008 | 1 | kpl | 1 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Přepojení stávajících kamer na nový systém CCTV | 23 | kpl |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  | 12 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Autodome kamera, 960H, 36x PTZ Camera PAL, Outdoor | 8 | ks | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RK.004 to RK.005; RK.007; RK.010; RK.013 to RK.014; RK.016; RK.018
| Konvertor | 8 | ks | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RK.004 to RK.005; RK.007; RK.010; RK.013 to RK.014; RK.016; RK.018
| Držák kamery na stěnu | 8 | ks | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RK.004 to RK.005; RK.007; RK.010; RK.013 to RK.014; RK.016; RK.018
| Adaptér pro montáž na roh budovy | 8 | ks | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RK.004 to RK.005; RK.007; RK.010; RK.013 to RK.014; RK.016; RK.018
| Barevná kamera 960H, 12 V DC / 24 V AC, PAL | 31 | ks |  | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Ojektiv 1/3 2,8-12mm | 31 | ks |  | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Kamerový kryt 24VAC | 31 | ks |  | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Držák kamerového krytu | 31 | ks |  | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| adaptérpro uchycení na sloupek oplocení | 30 | ks | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Vnější LED infrareflektor 880nm, SMD LED, 60°, 40m | 18 | ks | [9 empty] | 17 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Celokovový vnitřní držák pro kameru, délka 170 mm | 18 | ks | [9 empty] | 17 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Vana 3U - 18 slotů, se zdrojem 2x12VAC/100VA | 6 | ks |  | 5 |  |  | 1 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 1x optický přijímač video, SC, MM/SM univerzální | 33 | ks |  | 31 |  |  | 2 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Digitální optopřevodník: RDW=>TDW video + RS485/422 | 13 | ks |  | 13 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 Receiver | 6 | ks |  | 4 |  |  | 2 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Venkovní ocelový rozvaděč s krytím IP66 400x600x250 | 20 | ks | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RK.001 to RK.020
| 1x optický vysílač video, SC, MM/SM univerzální | 33 | ks |  | 2 |  |  | 6 | [8 empty] | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Digitální optopřevodník: TDW=>RDW video + RS485/422 | 13 | ks | [10 empty] | RK.001: 1; RK.003: 1; RK.004: 2; RK.005: 1; RK.007: 1; RK.010: 1; RK.013: 1; RK.014: 1; RK.016: 1; RK.018: 3 | 0 | 0 |  | 0
| Digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 Transmitter | 6 | ks |  |  |  |  | 2 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RK.007; RK.010; RK.013; RK.016
| Přepěťová ochrana 1x video | 25 | ks |  | 17 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RK.004 to RK.005; RK.007; RK.010; RK.013 to RK.014; RK.016; RK.018
| Optická kazeta 12vl | 34 | ks | [12 empty] | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Zdroj 24VAC 100VA | 19 | ks | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RK.001 to RK.003; RK.005 to RK.020
| Zásuvka 230V na DIN lištu soklová | 7 | ks | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RK.002; RK.005; RK.008; RK.011; RK.014; RK.017; RK.019
| Svodič přepětí 1f | 19 | ks | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RK.001 to RK.003; RK.005 to RK.020
| Jistič 1pólový char.B, 6A | 19 | ks | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RK.001 to RK.003; RK.005 to RK.020
| Jistič 1pólový char.B, 16A | 2 | ks |  | 1 |  |  | 1 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Rozvodná skříň 380 x 300 x 120 | 25 | ks | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RK.001 to RK.020
| Konzole pro uchycení rozv. na sloupek oplocení | 80 | ks | [12 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Trubka DN 40 ocel 3m | 40 | ks | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | [23 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RK.001 to RK.020
| Kovová příchytka pro uchycení TR na stěnu | 60 | ks | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | [23 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Spona pro uchycení TR na sloupek oplocení | 60 | ks | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Opt. kabel,6 vláken MM 50/125 | 590 | m |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | RK.001: 60; RK.002: 55; RK.006: 55; RK.007: 60; RK.012: 60; RK.013: 60; RK.017: 65; RK.018: 55 | 0 | 0 |  | 0
| Opt. kabel,12 vláken MM 50/125 | 2075 | m | [10 empty] | RK.003: 45; RK.004: 60; RK.005: 750; RK.008: 60; RK.009: 60; RK.010: 60; RK.011: 480; RK.014: 55; RK.015: 60; RK.016: 280; RK.019: 55; RK.020: 110 | 0 | 0 |  | 0
| Optický pigtail SC | 114 | m |  | 60 |  |  | 12 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Svár opt.vl. | 199 | m |  | 60 |  |  | 12 | [7 empty] | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 2 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 |  | 0
| Optická spojka SC-SC | 112 | m |  | 60 |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Optický patchcord ST-SC 1m | 112 | ks |  | 60 |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| Koaxiální kabel H121 PE | 451 | m | [12 empty] | 2 | 4 | 25 | 25 | 60 | 4 | 25 | 2 | 2 | 70 | 2 | 4 | 25 | 80 | 4 | 25 | 4 | 80 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0
| Koaxiální kabel H121 | 320 | m | 200 |  |  |  | 120 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.5 | 120 | m |  |  |  |  | 120 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel zemní 1x4x0,6 | 415 | m | [10 empty] | RK.003: 25; RK.004: 25; RK.005: 60; RK.007: 25; RK.010: 70; RK.013: 25; RK.014: 80; RK.016: 25; RK.018: 80 | 0 | 0 |  | 0
| Kabel CYKY 3Cx2,5 | 235 | m | 45 | 75 | 15 | 100 | [28 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel CYKY 3Cx1,5 | 460 | m |  | 25 | 5 | 15 | [6 empty] | RK.003: 25; RK.004: 25; RK.005: 60; RK.007: 25; RK.010: 70; RK.013: 25; RK.014: 80; RK.016: 25; RK.018: 80 | 0 | 0 |  | 0
| Kabel 2x CYA1,5 | 54 | m | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | 0
| Programování, oživení systému | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Programování uživatelských požadavků | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Požární ucpávka | 8 | kpl | 4 | 2 |  |  | 2 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Měření, protokoly | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
0
|  | Celková cena D+M bez DPH | [36 empty] | 0
0
Část: | PZTS - zabezpečovací systém | [36 empty] | 0
0
Obj. kód | Zboží | Množství |  | B.7_1.pp | B.7_1.np | B.7_2.np | B.7_3.np | B.9 | B.1 | B.2a | B.2b | B.17 | Areál | RPZ,001 | RPZ,002 | RK.001 | RK.002 | RK.003 | RK.004 | RK.005 | RK.006 | RK.007 | RK.008 | RK.009 | RK.010 | RK.011 | RK.012 | RK.013 | RK.014 | RK.015 | RK.016 | RK.017 | RK.018 | RK.019 | RK.020 | Cena/mj | Celkem | Mont/mj | Mont/celk
| Ústředna zabezpečovacího systému | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem | 3 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RPZ,001 to RPZ,002
| Akumulátor 12V 38Ah | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Akumulátor 12V 18Ah | 2 | ks | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RPZ,001 to RPZ,002
| Sběrnicový modul rozšíření systému o 8 zón | 15 | ks |  | 4 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RPZ,001 to RK.001; RK.003 to RK.004; RK.007; RK.010; RK.013; RK.016; RK.018; RK.020
| Releový modul 8Out | 3 | ks |  | 3 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| LCD klávesnice | 2 | ks |  | 2 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Venkovní ocelový rozvaděč s krytím IP66 300x430x200 | 2 | ks | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RPZ,001 to RPZ,002
| Svodič přepětí 1f | 3 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RPZ,001 to RPZ,002
| Jistič 1pólový char.B, 6A | 3 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0 | bar: RPZ,001 to RPZ,002
| Venkovní mikrovlnná bariéra,50m | 1 | ks | [9 empty] | 1 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Venkovní mikrovlnná bariéra,120m | 6 | ks | [9 empty] | 6 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Souprava pro instalaci bariér | 7 | kpl | [9 empty] | 7 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| TR-230/19V/2,1A-40VA-Plast, trafo v plastu, tavná pojistka,svork. | 14 | ks | [9 empty] | 14 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Akumulátor 12V 2,1Ah | 14 | ks | [9 empty] | 14 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Sloupek Prům.60mm v.1900mm, základnová patka 300x300, pozink | 7 | ks | [9 empty] | 7 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Sloupek Prům.60mm v.1600mm, pozink | 7 | ks | [9 empty] | 7 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Betonová patka 400x400x600 | 7 | ks | [9 empty] | 7 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Duální detektor pohybu | 15 | ks | [10 empty] | RPZ,001: 1; RPZ,002: 1; RK.001: 2; RK.002: 1; RK.003: 2; RK.004: 1; RK.006: 1; RK.013: 1; RK.016: 1; RK.018: 2; RK.020: 2 | 0 | 0 |  | 0
| Čtyř drátový magnetický kontakt | 13 | ks | [10 empty] | RPZ,001: 3; RPZ,002: 3; RK.001: 1; RK.002: 3; RK.003: 1; RK.018: 1; RK.020: 1 | 0 | 0 |  | 0
| Čtyř drátový magnetický kontakt (tamper rozv.) | 22 | ks | [32 empty] | 0 | 0 | bar: RPZ,001 to RK.020
| Propojovací krabice, | 13 | ks | [10 empty] | RPZ,001: 3; RPZ,002: 3; RK.001: 1; RK.002: 3; RK.003: 1; RK.018: 1; RK.020: 1 | 0 | 0 |  | 0
| Kabel FTP Cat.5 | 60 | m |  | 60 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.5 | 50 | m |  | 50 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.5 PE | 1190 | m | [10 empty] | 90 | 70 | 80 | 60 | 50 | 25 | 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 25 | 60 | 60 | 25 | 60 | 50 | 60 | 90 | 0 | 0 |  | 0
| Kabel zemní 5x4x0,6 | 120 | ks | [10 empty] | RK.001: 15; RK.004: 15; RK.005: 15; RK.010: 20; RK.013: 15; RK.016: 15; RK.018: 25 | 0 | 0 |  | 0
| Kabel zemní 3x4x0,6 | 85 | ks | [10 empty] | RK.003: 15; RK.005: 15; RK.010: 10; RK.013: 15; RK.016: 15; RK.018: 15 | 0 | 0 |  | 0
| Kabel zemní 3x4x0,8 | 1205 | ks | [10 empty] | RPZ,001: 5; RPZ,002: 5; RK.001: 60; RK.003: 45; RK.004: 180; RK.007: 180; RK.010: 180; RK.013: 180; RK.016: 140; RK.018: 110; RK.020: 120 | 0 | 0 |  | 0
| Kabel 2x CYA 1,5 | 10 | m |  | 10 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel CYKY 3Cx1,5 | 25 | m |  | 25 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Přepojení stávajících detektorů na nový systém | 7 | ks |  | 7 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Demontáž stávajících MV bariér včetně odrazných ocelových desek | 7 | kpl | [9 empty] | 7 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Demontáže stávajících kabelových rozvodů a tras | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Programování, oživení systému | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Programování uživatelských požadavků | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Požární ucpávka | 3 | kpl | 2 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Měření, oživení, programování | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
0
|  | Celková cena D+M bez DPH | [36 empty] | 0
0
Část: | PDS - perimetrický detekční systém | [36 empty] | 0
0
Obj. kód | Zboží | Množství |  | B.7_1.pp | B.7_1.np | B.7_2.np | B.7_3.np | B.9 | B.1 | B.2a | B.2b | B.17 | Areál | RPZ,001 | RPZ,002 | RK.001 | RK.002 | RK.003 | RK.004 | RK.005 | RK.006 | RK.007 | RK.008 | RK.009 | RK.010 | RK.011 | RK.012 | RK.013 | RK.014 | RK.015 | RK.016 | RK.017 | RK.018 | RK.019 | RK.020 | Cena/mj | Celkem | Mont/mj | Mont/celk
| Konfigurační program pro nastavení systému + PC | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Sériový programovací kabel RS232 pro řídící jednotku | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Typový rozvaděč IP65, 700x500x200 | 1 | ks | [9 empty] | 1 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Modul spínaného zdroje 13,8Vss / 5A | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Akumulátor 12V 40Ah | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Vyhodnocovací jednotka | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Vstupně / výstupní univerzální modul | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Převodník z RS232/485/422 | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Integrační modul | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Systémový Ethernet (TCP/IP) komunikátor | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| 1x portový převodník z RS232/485/422 na 10/100Base-TX | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Přepětová ochrana datové linky | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Releový modul 16 Out | 2 | ks |  | 2 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Rozšířšní releového modulu na 32 Out | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Detekční senzor pro perimetrický systém - plot s roztečí 2,6m | 268 | ks | [9 empty] | 268 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Detekční senzor pro perimetrický systém - plot s roztečí 1,8m | 20 | ks | [9 empty] | 20 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Detekční senzor pro perimetrický systém - plot s roztečí 5,5m | 10 | ks | [9 empty] | 10 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Detekční senzor pro perimetrický systém - plot s roztečí 7m | 2 | ks | [9 empty] | 2 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Datový kabel pro delší zaváděcí část odolný proti UV záření | 1 | ks | [9 empty] | 1 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Vázací pásky - balení 100 ks (pro vazbu kabelu cca 10x mezi senzory) | 34 | ks | [9 empty] | 34 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Svodič přepětí 1f | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Jistič 1pólový char.B, 6A | 1 | ks |  | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel FTP Cat.5 | 0 | m | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel UTP Cat.5 | 30 | m |  | 30 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel FTP Cat.5 PE | 335 | m | 115 | 60 | [7 empty] | 160 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel sdělovací 20x2x0,5 | 20 | ks |  | 20 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel zemní 10x4x0,6 | 0 | ks | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel zemní 5x4x0,6 | 160 | ks | [9 empty] | 160 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel zemní 1x4x0,6 | 0 | m | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Kabel 2x CYA 1,5 | 10 | m |  | 5 | [7 empty] | 5 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Programování a oživení systému | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Požární ucpávka | 3 | kpl | 2 | 1 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Měření, oživení, programování | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
[37 empty] | 0 |  | 0
0
|  | Celková cena D+M bez DPH | [36 empty] | 0
0
Část: | Trasy | [36 empty] | 0
0
Obj. kód | Zboží | Množství |  | B.7_1.pp | B.7_1.np | B.7_2.np | B.7_3.np | B.9 | B.1 | B.2a | B.2b | B.17 | Areál | RPZ,001 | RPZ,002 | RK.001 | RK.002 | RK.003 | RK.004 | RK.005 | RK.006 | RK.007 | RK.008 | RK.009 | RK.010 | RK.011 | RK.012 | RK.013 | RK.014 | RK.015 | RK.016 | RK.017 | RK.018 | RK.019 | RK.020 | Cena/mj | Celkem | Mont/mj | Mont/celk
| Prostup z výkopu do objektu | 148 | kpl | 2 |  |  |  | 1 | 30 | 40 | 30 | 45 | [23 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Trubka pevná DN110 | 23 | m |  |  |  |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 5 | [22 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Chránička vrapovaná 50 | 1520 | m | [9 empty] | 80 | 25 | 25 | 50 | 40 | 70 | 80 | 45 | 45 | 90 | 45 | 50 | 75 | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | 210 | 50 | 120 | 70 | 80 | 0 | 0 |  | 0
| Chránička vrapovaná 50 (rezerva) | 1030 | m |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 30 |  |  | 50 | 40 | 25 | 45 | 45 | 90 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 50 | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 |  | 0
| Chránička 40 | 2330 | m |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 130 |  |  | 50 | 40 | 25 | 45 | 45 | 45 | 100 | 90 | 100 | 100 | 90 | 135 | 135 | 135 | 135 | 220 | 200 | 160 | 120 | 160 | 0 | 0 |  | 0
| Chránička 40 (rezerva) | 985 | m |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 30 |  |  | 50 | 40 | 25 | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 50 | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 |  | 0
| UV ochrana chráničky 55/63,2 | 300 | m | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 11 | 9 | 9 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 11 | 17 | 13 | 12 | 18 | 12 | 20 | 12 | 18 | 0 | 0 |  | 0
| UV ochrana chráničky 25/29,4 | 130 | m | [9 empty] | 100 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | 0
| inst.krabice 150x110x70 | 4 | ks | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [23 empty] | 0 | 0 |  | 0
| inst.krabice 380x300x120 | 3 | ks | 2 |  |  |  | 1 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PVC žlab 18*13 | 122 | m |  | 20 | 2 | 80 | 20 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PVC žlab 40*20 | 217 | m | 40 | 70 | 2 | 60 | 45 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PVC žlab 40*40 | 45 | m | 20 |  |  | 20 | 5 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PVC žlab 80*40 | 10 | m |  | 10 | [30 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PVC trubka 32 | 90 | m | 90 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0
| PVC trubka 40 | 45 | m | 45 | [31 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Prostup podlahou / stropem | 7 | kpl | 3 | 2 | 2 | [29 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Prostup stropem stěnou | 21 | kpl | 3 | 2 |  | 9 | 7 | [27 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Drobný instalační materiál | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Koordinace s ostatními profesemi | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
[37 empty] | 0 |  | 0
0
|  | Celková cena D+M bez DPH | [36 empty] | 0
Část: | Ostatní náklady | [36 empty] | 0
0
Obj. kód | Zboží | Množství | [33 empty] | Cena/mj | Celkem | Mont/mj | Mont/celk
0
| Výchozí revize PCO | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Výchozí revize CCTV | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Výchozí revize PZTS | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Výchozí revize PDS | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Autorský dozor | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Koordinace, obhlídky, kontrolní dny | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Mimostaveništní doprava osob a materiálu | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Tvorba realizační dokumentace pro danou lokalitu | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
| Tvorba dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | [32 empty] | 0 | 0 |  | 0
[36 empty] | Celkem bez DPH: | 0 |  | 0
|  | Celková cena D+M bez DPH | [36 empty] | 0
[37 empty] | celkem bez DPH |  | 0
[37 empty] | DPH 21 % |  | 0
[37 empty] | celkem s DPH |  | 0