## List1
skupina | počet | jednotková cena (bez DPH) | cena celkem (bez DPH)
osvělení
nouzové (halogen 100 - 150 W) | 76 |  | 0
SILL (HQIT 70 W) / LED COB 80W | 26 |  | 0
celkem |  |  | 0
CCTV
kamery oplocení střežené zóny | 25 |  | 0
venkovní kamery mimo oplocení | 15 |  | 0
kamery oplocení výrobní zóny | 28 |  | 0
vnitřní kamery | 26 |  | 0
celkem |  |  | 0
ostatní prvky systému (napájení systémů, monitory ...)
UPS | 5 |  | 0
rozvaděč | 3 |  | 0
operační středisko | 1 |  | 0
celkem |  |  | 0
EZS + EPS
PIR | 44 |  | 0
MW Armidor / Murena | 27 |  | 0
magnet | 111 |  | 0
TH | 186 |  | 0
tříštění skla | 2 |  | 0
MW Ermo 482 | 42 |  | 0
IR závory | 57 |  | 0
EPS | 43 |  | 0
ústředna LOOP 500 | 1 |  | 0
oplocení střežené zóny (perimetr F7000) | 1100 |  | 0
celkem |  |  | 0
ostatní
cestovní náhrady |  |  | 0
ubytování |  |  | 0
celkem |  |  | 0
cena celkem (bez DPH) |  |  | 0
DPH | 21% |  | 0
cena celkem (s DPH) |  |  | 0