Část 02.:

Zvedací zařízení pro imobilní pacienty

# Množství

- 4 kusy

# Technická specifikace:

- elektrické zvedání pacienta

- rozsah zdvihu min. 20 cm – 120 cm

- maximální zatížení min. 150 kg

- rozevíratelné pojezdové lyžiny

- zadní pár pojezdových koleček vybaven nášlapnou brzdou

- manuální či elektrické pohotovostní zvedání a spuštění pacienta v případě potřeby

- dobíjecí baterie

- závěsný kurt/plachetková sedačka

- 1 x vak na univerzální použití

# Místo dodání

- 2 ks	Vězeňská služba ČR

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno

Jihlavská 12

625 99 Brno-Bohunice

- 2 ks	Vězeňská služba ČR

Vazební věznice Praha-Pankrác

Soudní 988/1

140 57 Praha