A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o stavbě

a) název stavby

Brno – zvyšování ubytovací kapacity v ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

areál Vazební věznice, Jihlavská 12, Brno, k.ú. Bohunice, p.č. 1271/5

c) předmět dokumentace

Stavební úpravy stávající budovy

A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

-

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

-

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha,

Vazební věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Brno, Jihlavská 12, 625 99 Brno

IČ 00212423

A.1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Jméno a příjmení:	BESTBUILD s.r.o.

IČO:			29355257

Místo podnikání:	Záhřebská 9, 616 00 Brno

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Jméno a příjmení hlavního projektanta:

Ing. Jan Vejtasa

Číslo v evidenci ČKAIT:	1004895

Obor:			Pozemní stavby

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

- architektonicko stavební řešení

Jméno a příjmení: 	Ing. Jaromír Krivulčík

Číslo v evidenci ČKAIT:	1003987

Obor:			Pozemní stavby

- stavebně konstrukční řešení

Jméno a příjmení: 	Ing. Vít Koryčanský

Číslo v evidenci ČKAIT:	1002304

Obor:			Statika a dynamika staveb

- požárně bezpečnostní řešení

Jméno a příjmení: 	Ing. Pavel Vogel

Číslo v evidenci ČKAIT:	1004476

Obor:			Pozemní stavby

- vytápění

Jméno a příjmení: 	Ing. Miloslava Henešová

Číslo v evidenci ČKAIT:	1003171

Obor:			Technika prostředí staveb - vytápění a vzduchotechnika

- vzduchotechnika

Jméno a příjmení: 	Ing. Eduard Sznapka

Číslo v evidenci ČKAIT:	1000304

Obor:			Technika prostředí staveb - technická zařízení

- zdravotechnika

Jméno a příjmení: 	Ing. Jaroslav Vokal

Číslo v evidenci ČKAIT:	0700837

Obor:			Pozemní stavby

- silnoproudé rozvody

Jméno a příjmení: 	Ing. Zdeněk Illek

Číslo v evidenci ČKAIT:	1003561

Obor:			Technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení

- slaboproudé rozvody

Jméno a příjmení: 	Bc. Martin Olbrecht

Číslo v evidenci ČKAIT:	1006310

Obor:			Technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení

A.2. Seznam vstupních podkladů

- studie z dubna 2016 s názvem Stavební úpravy objektu 30-01-32R

- digitální verze současného stavu – pasport objektu 30-01-32R z ledna 2014

- požadavky stavebníka

A.3. Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území

Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu Ústavu pro výkon zabezpečovací detence Brno v uzavřeném areálu vazební věznice na ulici Jihlavské v Brně bez zásahu do území a stávajících přípojek.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

dosavadní využití a zastavěnost území zůstává beze změny – jedná se o stávající objekt Ústavu pro výkon zabezpečovací detence

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Na území se nevztahuje žádná ochrana podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.).

d) údaje o odtokových poměrech

Stavební úpravy řešeného objektu nijak neovlivní stávající odtokové poměry dešťových vod.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Stavební úpravy řešeného objektu nemají vliv na územně plánovací dokumentaci.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Na stavební úpravy řešeného objektu se nevztahují žádné obecné požadavky na využití území.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů budou splněny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Na řešené území nejsou uplatňovány žádné výjimky a úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyvolává žádné související a podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Katastrální území Bohunice, obec Brno

- pozemky

č. parcely	vlastník					druh/využití                                 plocha m2

1271/5		Vězeňská služba ČR			zastavěná plocha a nádvoří	683

Soudní 1672/1a, 140 00 Praha

- stavby

č. parcely 	vlastník					typ stavby 	             	 způsob využití

1271/5		Vězeňská služba ČR			budova bez č.p. 	              jiná stavba

Soudní 1672/1a, 140 00 Praha

A.4. Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby

b) účel užívání stavby

Ústav pro výkon zabezpečovací detence

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.).

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Navrhované stavební úpravy nemají vliv na bezbariérovost dotčených prostor. V rámci stavebních úprav v 1.NP bude dle požadavku investora místo dvou sprchových boxů (m.č. 116) vybudováno WC pro tělesně postižené vybavené dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných právních předpisů budou splněny.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Na stavbu nejsou uplatňovány žádné výjimky a úlevová řešení

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

- zastavěná plocha			  683 m2

- užitná plocha 1.PP			  606 m2

- užitná plocha 1.NP			  604 m2

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

- předpokládaná potřeba elektrické energie

Stavebními úpravami nedojde k navýšení potřeby elektrické energie.

- předpokládaná potřeba tepla

Úpravami v topném systému nedojde k navýšení spotřeby tepla na vytápění. Nebude již využíván ohřev bazénové vody, tedy dojde ke snížení celkové spotřeby tepla.

- předpokládané množství vody a splaškových odpadních vod

Stavební úpravy nebudou mít vliv na spotřebu vody a množství splaškových odpadních vod

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Stavba bude probíhat v termínu červen 2017 až prosinec 2017.

Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat za provozu požaduje investor rozdělení stavby na etapy tak, aby byl minimalizován vliv stavby na stávající provoz a bylo možno postupně přesunout rehabilitační oddělení z 1.PP do nových prostor v 1.NP při zachování jeho provozu.

Stavba bude rozdělena na následující etapy:

I.    První etapa zahrnuje stavební úpravy v místnostech č.  09, 10, 10a a 10b v 1.PP

II.   Druhá etapa zahrnuje stavební úpravy v místnostech č.  20, 22, 26 a 44 v 1.PP

III.  Třetí etapa zahrnuje stavební úpravy v místnostech č.  14, 14a, 16 a 16a v 1.PP

IV.  Čtvrtá etapa zahrnuje stavební úpravy v místnostech č.  112, 112a, 113, 114, 115 a 116 v 1.NP

Dotčenými místnostmi jsou samozřejmě i chodby v obou podlažích, které budou dle potřeby předěleny dočasnými sádrokartonovými příčkami tak, aby nedocházelo k propojení prostor se stavební činností a stávajícího provozu.

Časová posloupnost jednotlivých etap bude následující:

Nejdříve budou provedeny bourací práce a následné stavební úpravy v rámci etap č. I. a IV. Následně bude provedena etapa II. a nakonec etapa číslo III.

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty.