## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 |  | JKSO
Objekt |  | VAZEBNÍ VĚZNICE BRNO |  | SKP
Měrná jednotka
Stavba |  | DETENCE |  | Počet jednotek | 0
Část |  | ELEKTRO - ETAPA I |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Zdeněk ILLEK |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Zdeněk ILLEK
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem | 0
| M materiál celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## přehled položek
PŘEHLED POLOŽEK
ELEKTROINSTALACE - I.ETAPA
DETENCE - VAZEBNÍ VĚZNICE BRNO JIHLAVSKÁ 12 BUDOVA Č.III, 3.A 4.NP
MATERIÁL A MONTÁŽ |  |  | cena bez DPH | cena včetně DPH
| materiál bez DPH | montáž bez DPH
Elektroinstalace I.etapa | 0 | 0
MONTÁŽ CELKEM |  |  | 0 | 0
MATERIÁL CELKEM |  |  | 0 | 0
DODÁVKA
| počet ks | cena za ks
ROZVADĚČ CELY RO | 2 | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ RT 01 | 1 | 0 | 0 | 0
DODÁVKA CELKEM |  |  | 0 | 0

## ELEKTROINSTALACE část I
20431 |  | Položkový rozpočet: ELEKTROINSTALACE část I
Název nabídky: |  | ELEKTROINSTALACE část I
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)
1 |  | Elektroinstalační rozvodná krabice na povrch IP 54 | ks | 3 |  | 0
2 |  | KO KRABICE KU 68 - 1902 | KS | 9 |  | 0
| Celkem za : | Instalační krabice (CPV 284 220 00-6) |  |  |  | 0
Instalační žlaby
3 |  | Drátěný zinkovaný žlab 50/50 EZ vč. drobného materiálu | m | 45 |  | 0
| Celkem za : | Instalační žlaby |  |  |  | 0
Svítidla (CPV 315 000 00-1)
4 |  | A - VYR SVÍTIDLO RAMBO-228-EP, 2X28W G5, EP, IP42, PŘIS., vč.zdrojů | KS | 4 |  | 0
5 |  | B - VYR SVÍTIDLO RAMBO-106-EP 6W G5 EP IP42 + nouzový modul 8W/1hod,vč. zdrojů | KS | 2 |  | 0
6 |  | C - svítidlo HONOR GUARD MINI ANTIVANDAL E27,18W,IP 65 vč. zdroje | KS | 4 |  | 0
7 |  | D - Sv. zářivkové 2x36W přisazené - Al mřížka,EP, vč zdrojů | ks | 4 |  | 0
| Celkem za : | Svítidla (CPV 315 000 00-1) |  |  |  | 0
Vodiče (CPV 313 000 00-9)
8 |  | KABEL CYKY 2A X 1.5 | m | 250 |  | 0
9 |  | KABEL CYKY 3C x 1.5 | m | 100 |  | 0
10 |  | KABEL CYKY 3C x 2.5 | m | 50 |  | 0
11 |  | KABEL CYKY 5C x 1.5 | m | 25 |  | 0
12 |  | KABEL CYKY 5C x 4 | m | 80 |  | 0
13 |  | VODIC HO7 V-U 2.5 ZL/Z (CY) | m | 10 |  | 0
| Celkem za : | Vodiče (CPV 313 000 00-9) |  |  |  | 0
Vypínače (CPV 312 120 00-5)
14 |  | Tlačítko spínací , kovové provedení (AL) | ks | 2 |  | 0
15 |  | Vypínač 01 kovové provedení (AL) | ks | 2 |  | 0
16 |  | Vypínač pod omítku řazení 05 barva - bílá | ks | 1 |  | 0
| Celkem za : | Vypínače (CPV 312 120 00-5) |  |  |  | 0
Zásuvky (CPV 312 241 00-3)
17 |  | Zásuvka jednoduchá 230V/16A pod omítku barva bílá | ks | 8 |  | 0
18 |  | zásuvka průmyslová kovová 230V/16A IP 55 | ks | 6 |  | 0
| Celkem za : | Zásuvky (CPV 312 241 00-3) |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Hodinové zúčtovací sazby
19 |  | Demontáže stávající instalacevč. likvidace materiálu | hod | 8 |  | 0
20 |  | Koordinace s profesemi | hod | 4 |  | 0
- před dokončením kabeláže nutno prověřit a odsouhlasit s jednotlivými profesemi polohy vývodů a způsob ovládání dodávaných zařízení a technologií. Zápis o této koordinaci musí být uveden ve stavebním deníku.
21 |  | Monáž zapuštěné rozvodnice | hod | 6 |  | 0
22 |  | HZS prostoje provoz věznice | hod | 40 |  | 0
Položku možno četpat pouze se souhlasem investora nebo TDI
23 |  | Úprava stávající elektroinstalace | hod | 36 |  | 0
24 |  | Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 24 |  | 0
25 |  | Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy | hod | 6 |  | 0
26 |  | Zapojení centrálního ovládání cel do stávajícího systému | hod | 24 |  | 0
| Celkem za : | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Montáže
27 | 210010351 | Montáž krabice rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zap | ks | 3 |  | 0
28 | 210010331 | Montáž přístrojové krabice bez zapojení | ks | 9 |  | 0
29 | 210203002 | Montáž svítidla | ks | 14 |  | 0
30 | 210020503 | Montáž žlabu vč. konzol a úchytů | m | 45 |  | 0
31 | 210810042 | Položení kabelu pevně | m | 440 |  | 0
32 | 210800117 | Položení kabelu pod omítku | m | 75 |  | 0
33 | 210100001 | Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2,5mm2 | ks | 120 |  | 0
34 |  | Zapojení ventilátoru | ks | 2 |  | 0
35 |  | Zapojení vypínače na povrch | ks | 4 |  | 0
36 |  | Zapojení vypínače zapuštěného | ks | 1 |  | 0
37 | 210111012 | Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z | ks | 8 |  | 0
38 | 210111031 | Zapojení zásuvky v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z | ks | 6 |  | 0
| Celkem za : | Montáže |  |  |  | 0
Stavební práce
39 | 97408-2174 | Hrubé zapravení rýh | m | 30 |  | 0
40 | 97303-1616 | Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100x100x50mm | ks | 9 |  | 0
41 | 97301-1141 | Vysekání niky pro rozvaděč vč. zapravení | ks | 1 |  | 0
42 | 97408-2212 | Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm | m | 75 |  | 0
| Celkem za : | Stavební práce |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## rozvaděč cely
20481 |  | Položkový rozpočet: rozvaděč cely
Název nabídky: |  | rozvaděč cely
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
1 |  | Inst. relé 1 spín., 10A, 230V | ks | 3 |  | 0
2 | S 201 M-C 2 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,1pól,In=2A | ks | 1 |  | 0
3 | S 201 M-C 4 | Jistič, řada S200M (Icn=10kA),char.C,1pól,In=4A | ks | 1 |  | 0
4 |  | Popisný štítek ovladače dle výkresu |  | 3 |  | 0
5 |  | Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A | ks | 2 |  | 0
6 |  | Přepínač 1 x přepínací, 16 A, 0-1-2, do dveří rozvaděče | ks | 3 |  | 0
7 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 30 |  | 0
8 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 10 |  | 0
9 | 91004260 | Signálka bílá (koplet, 230V) | 1 ks | 1 |  | 0
10 | 91004260 | Signálka zelená (koplet, 230V) | 1 ks | 1 |  | 0
11 | 91004260 | Signálka žlutá (koplet, 230V) | 1 ks | 1 |  | 0
12 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 |  | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
13 |  | Atypická oceloplechová rozvodnice zapuštěná celkový rozměr 300x700x150 | ks | 1 |  | 0
dveře opařené zámkem
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
14 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 2 |  | 0
15 |  | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 16 |  | 0
16 |  | Kontrola funkčnosti pomocných obvodů | hod | 2 |  | 0
17 |  | Montáž relé | ks | 3 |  | 0
18 |  | Montáž chrániče | ks | 2 |  | 0
19 |  | Montáž přepínače na dveře rozvaděče | ks | 3 |  | 0
20 |  | Popis rozvaděče dle dokumentace | hod | 1 |  | 0
21 |  | Zapojení pomocných obvodů | hod | 2 |  | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
Přístrojová náplň
22 | 210140503 | Zapojení signálního přístroje vestavného Y, LSK | ks | 3 |  | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## rozvaděč RT 01
20471 |  | Položkový rozpočet: rozvaděč RT 01
Název nabídky: |  | rozvaděč RT 01
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
1 |  | Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA | ks | 1 |  | 0
2 |  | Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA | ks | 3 |  | 0
3 |  | Otočný vypínač 3pól. In= 25 A | ks | 1 |  | 0
4 |  | Pr. chránič 4 pól. 25 / 0,03 A | ks | 1 |  | 0
5 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 | ks | 7 |  | 0
6 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 3 |  | 0
7 |  | Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče | sada | 1 |  | 0
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty a pod.)
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Rozvaděčové skříně, příslušenství
8 |  | O oceloplechová rozvodnice zapuštěná 300x500x150 | ks | 1 |  | 0
dveře opařené zámkem
| Celkem za : | Rozvaděčové skříně, příslušenství |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáž přístrojů
9 |  | Montáž jističe 1-pól. | ks | 4 |  | 0
10 |  | Montáž vypínače | ks | 1 |  | 0
11 |  | Kompletace rozvaděče (hod) | hod | 6 |  | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0