TECHNICKÁ  SPECIFIKACE

Oprava výtahu v nemocnici

pro novou část

Nemocnice s poliklinikou Vazební věznice Pankrác

Popis zařízení:

- Osobní výtah

- Systém pohonu: elektrický

- Jmenovitá rychlost: 1 m/s

- Nosnost: 1 600 kg

- Počet osob: 20

- Počet stanic: 5/5

- Nosné prostředky: lana

- Kabina výtahu bude vybavena 2 sklopnými sedačkami

- Oprava výtahu bude provedena v souladu s veškerými ČSN souvisejícími

s provozem osobních výtahů

- V rámci opravy výtahu bude provedena výměna všech zařízení

a součástí výtahu

-    Při opravě výtahu budou zachovány parametry šachty