- Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo

Technický popis

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava defektu po zatečení na věži objektu F. Na omítce vnitřního schodiště se nacházejí defekty zdi způsobené zatečením přes parapet prosklené stěny věže a kondenzací vody na prosklené stěně věže ve 4. NP.

Předpokládaný rozsah prací a způsob řešení:

Opravou nedojde k zásahu do základových konstrukcí ani do svislých nosných konstrukcí.

Přehled prací:

- Vysklení dvou dílů prosklené stěny nad defektem zdi

- Dodání nových skleněných tabulí

- Revize parapetu (výměna), jeho ukotvení, zatmelení

- Znovu zasklení prosklené stěny

- Osekání omítky v rozsahu cca 1,5 m2

- Nově vyštukování, přemalování

Venkovní práce budou probíhat z plošiny nebo z lešení ve výšce do 10 m.

Odpad

Stavební odpad bude tříděn podle jednotlivých druhů a kategorií a shromažďován ve shromažďovacích prostředcích v místě stavby na určeném místě a předáván oprávněné osobě k využití či odstranění v souladu se zákonem o odpadech. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění a v souladu s prováděcími právními předpisy

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při stavbě bude dokladován.

Veškerá doprava suti a materiálů se předpokládá na dvorní prostor, kde bude nakládána na dopravní prostředky a odvezena na skládku.