## Rekapitulace
Zakázkové č:
VAZEBNÍ VĚZNICE BRNO
NOVÝ PSINEC - ELEKTROINSTALACE
| Rozpočet č: | R16390501
Výkaz neobsahuje - není součástí silnoproudu :
- zhotovení výklenku pro přípojkovou skříň MF1
- zhotovení výklenku pro rozvaděč RS 1
- dodávka veškerých ventilátorů ( pouze jejich připojení )
- zapravení rýh ve zdivu pro kabely pod omítkou , atd
- dodávku a montáž slaboproudé elektrinstalace
Rekapitulace rozpočtu
HLAVA I. | Dodávky zařízení a rozvaděčů
| Dodávky strojů a zařízení celkem |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA III A. | Základní rozpočtové náklady - Montáž
| Montážní práce celkem |  |  |  | 0
| PPV 6% | ze základu
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA III B. | Základní rozpočtové náklady - Materiál
| Materiál celkem |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA IV. | Projektové a průzkumné práce
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA VI. | Vedlejší náklady
| Celkem |  |  |  | 0
HLAVA VII. | Ostatní náklady
Revize
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| Základní sazba DPH | 21 | % | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Zpracoval: | Ing. Hrdlička Vít |  |  | Dne:
##Sheetfeed

## Rozpočet
Rozpočet |  |  |  |  | R16390501
Dodávka strojů a zařízení,rozvaděče
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
21 | ELEKTROINSTALACE PSINEC
70 | DODÁVKA ROZVADĚČE RS1 dle TOS č.1 a výkresu EL-01 | 1 | KS |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
DPH: | Základní sazba DPH |  |  |  | 0
Montáže dle ceníku C21M
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
21 | DOZBROJENÍ ROZVADĚČE RMS
21 | REKOGNOSKACE STÁVAJÍCÍHO STAVU | 4 | hod |  | 0
210120465 | JISTIC VZD 63A 3POL BEZ KRYTU | 1 | kus |  | 0
210120309 | BLESKOJISTKA 1KV 3POL | 1 | kus |  | 0
21 | MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ MATERIÁLU DODÁVANÉHO PRO ROZVAĚČ RMS | 4 | hod |  | 0
21 | PŘÍPOJKA N.N. | 0 |  |  | 0
210810054 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 4X16 PEV | 65 | m |  | 0
210100252 | UKONC KAB CELOPLAST 4X25 | 2 | kus |  | 0
210011004 | TRUBKA PLAST TUHA PEVNE pr. 32MM | 55 | m |  | 0
211010010 | OSAZ HM 8 DO TVR KAM,BETON,ZELBET | 55 | kus |  | 0
210950101 | STITEK OZNAC KABEL | 10 | kus |  | 0
21 | SVAZKOVANI VÍCEŽILOVÝCH KABELU NN | 50 | kus |  | 0
21 | MONTÁŽNÍ PRÁCE BEZ MATERIÁLU DODÁVANÉHO PRO PŘÍPOJKU " ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH TRAS | 6 | hod |  | 0
21 | ELEKTROINSTALACE PSINEC
210190051 | MONTAZ ROZVADECE SKRIN-DELENA 200KG | 1 | kus |  | 0
210191514 | SKRIN PRIPOJKOVA PLAST NEBO OCELOPL DO 9 POJISTEK, 400 A | 1 | kus |  | 0
210201020 | SVIT ZARIV 1x zdroj PRUM STROPNI PRISAZ S KRYTEM | 1 | kus |  | 0
210201020 | SVIT ZARIV 1x zdroj PRUM STROPNI PRISAZ S KRYTEM | 2 | kus |  | 0
210201020 | SVIT ZARIV 1x zdroj PRUM STROPNI PRISAZ S KRYTEM | 14 | kus |  | 0
210201022 | SVIT ZARIV 2x zdroj PRUM STROPNI PRISAZ S KRYTEM | 3 | kus |  | 0
210201022 | SVIT ZARIV 2x zdroj PRUM STROPNI PRISAZ S KRYTEM | 1 | kus |  | 0
210201020 | SVIT ZARIV 1x zdroj PRUM STROPNI PRISAZ S KRYTEM | 3 | kus |  | 0
210201020 | SVIT ZARIV 1x zdroj PRUM STROPNI PRISAZ S KRYTEM | 1 | kus |  | 0
210201022 | SVIT ZARIV 2x zdroj PRUM STROPNI PRISAZ S KRYTEM | 2 | kus |  | 0
210201022 | SVIT ZARIV 2x zdroj PRUM STROPNI PRISAZ S KRYTEM | 1 | kus |  | 0
210201022 | SVIT ZARIV 2x zdroj PRUM STROPNI PRISAZ S KRYTEM | 3 | kus |  | 0
210202007 | SVIT VYBOJ 1x zdroj PRUM RAMENKOVE | 5 | kus |  | 0
210204101 | VYLOZNIK OCEL 1-RAMEN NA ZED DO 35 KG | 3 | kus |  | 0
210202011 | SVIT VYBOJ 1x zdroj PRUM SVETLOMET NAD 10 KG | 1 | kus |  | 0
210201020 | SVIT ZARIV 1x zdroj PRUM STROPNI PRISAZ S KRYTEM | 6 | kus |  | 0
211010010 | OSAZ HM 8 DO TVR KAM,BETON,ZELBET | 120 | kus |  | 0
210111012 | ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+PE 2XZAPOJ sroub. pripojeni | 26 | kus |  | 0
210111012 | ZASUVKA DOMOV,POLOZAP 2P+PE 2XZAPOJ sroub. pripojeni | 9 | kus |  | 0
210110052 | SPINAC ZAPUSTENY RAZ 1So IP20-IP44 sroub. pripojeni | 4 | kus |  | 0
210110051 | SPINAC ZAPUSTENY RAZ1 IP20-IP44 sroub. pripojeni | 7 | kus |  | 0
210110001 | SPINAC NASTENNY RAZ1 IP20-IP44 sroub. pripojeni | 1 | kus |  | 0
210110056 | SPINAC ZAPUSTENY RAZ5,6 IP20-IP44 sroub. pripojeni | 2 | kus |  | 0
210110056 | SPINAC ZAPUSTENY RAZ5,6 IP20-IP44 sroub. pripojeni | 6 | kus |  | 0
210110056 | SPINAC ZAPUSTENY RAZ5,6 IP20-IP44 sroub. pripojeni | 4 | kus |  | 0
210110057 | SPINAC ZAPUSTENY RAZ5+5(6+6) IP20-IP44 sroub. pripojeni | 2 | kus |  | 0
210110058 | SPINAC ZAPUSTENY RAZ7 IP20-IP44 sroub. pripojeni | 1 | kus |  | 0
210110524 | PREPIN VACKOVY 63A VJ 03-06 S POJISTKAMI | 1 | kus |  | 0
210110078 | SPINAC SPECIALNI CASOVY OVLADAC | 2 | kus |  | 0
210010301 | KRABICE PRISTR DO OMITKY | 60 | kus |  | 0
210010311 | KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ | 20 | kus |  | 0
210010502 | OSAZENI WAGO SVORKY VC ZAP 3X2,5 | 80 | kus |  | 0
210010311 | KRABICE ODBOC KO 68 BEZ ZAPOJ | 15 | kus |  | 0
210010502 | OSAZENI WAGO SVORKY VC ZAP 3X2,5 | 60 | kus |  | 0
210010351 | ROZVODKA KRABIC LIS IZOL ACIDUR do 4mm2 | 5 | kus |  | 0
210020651 | KONSTRUKCE OCEL NOSNA 5 KG | 5 | kus |  | 0
210100351 | UCPAVKA-KABEL DO P21 | 15 | kus |  | 0
210010351 | ROZVODKA KRABIC LIS IZOL ACIDUR do 4mm2 | 5 | kus |  | 0
210020651 | KONSTRUKCE OCEL NOSNA 5 KG | 5 | kus |  | 0
210010331 | KRABICE PRO LIST ROZVOD JEDNODUCHA BEZ ZAP | 20 | kus |  | 0
210010502 | OSAZENI WAGO SVORKY VC ZAP 3X2,5 | 80 | kus |  | 0
210010107 | LISTA PLAST 20 MM VKLADACI | 80 | m |  | 0
210010108 | LISTA PLAST 40 MM VKLADACI | 60 | m |  | 0
210010108 | LISTA PLAST 40 MM VKLADACI | 50 | m |  | 0
210010109 | LISTA PLAST 60 MM VKLADACI | 25 | m |  | 0
210011058 | TRUBKA PLAST OHEBNA PEVNE pr. 75MM | 8 | m |  | 0
211010010 | OSAZ HM 8 DO TVR KAM,BETON,ZELBET | 400 | kus |  | 0
210810045 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 PEV | 105 | m |  | 0
210810045 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X1,5 PEV | 260 | m |  | 0
210810049 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 4X1,5 PEV | 22 | m |  | 0
210810046 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 3X2,5 PEV | 280 | m |  | 0
210810055 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 5X1,5 PEV | 15 | m |  | 0
210810052 | KABEL SIL CYKY-CYKYM 750V 4X6 PEV | 20 | m |  | 0
210810109 | KAB SIL CYKY-CYKYM 1KV 4X25 PEV | 10 | m |  | 0
210802610 | SNURA CGSU 5X6 PEVNE | 4 | m |  | 0
210220452 | OCHR SPOJ-PRAD,KOUP,CU4-16MM2 PEVNE | 25 | m |  | 0
210220452 | OCHR SPOJ-PRAD,KOUP,CU4-16MM2 PEVNE | 10 | m |  | 0
210800649 | VODIC CYA NN,VN 25 PEVNE | 29 | m |  | 0
210220321 | SVORKA NA POTRUBI BERNARD CU PAS | 10 | kus |  | 0
210220333 | SVORKA EKVIPOTENC. EPS1 | 2 | kus |  | 0
210100252 | UKONC KAB CELOPLAST 4X25 | 2 | kus |  | 0
210100259 | UKONC KAB CELOPLAST 5X10 | 2 | kus |  | 0
210100258 | UKONC KAB CELOPLAST 5X4 | 4 | kus |  | 0
210100251 | UKONC KAB CELOPLAST 4X10 | 22 | kus |  | 0
210100219 | UKONC SNURY-GUM HADICE 5X6 | 2 | kus |  | 0
210100002 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 6 | 40 | kus |  | 0
210100004 | UKONC VODICU-ROZVADEC,ZAP 25 | 12 | kus |  | 0
210011107 | TRUBKA KOVOVA TUHA PEVNE pr. 63MM | 2 | m |  | 0
210020671 | KONSTRUKCE OCEL KLASICKA VSEOBECNE | 20 | kg |  | 0
21 | SVAZKOVANI VICEŽILOVÝCH KABELU NN | 50 | kus |  | 0
210220101 | VOD SVOD FEZN D10,AL10,DU8 +PODPERY | 120 | m |  | 0
210220301 | SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SR 03/ | 5 | kus |  | 0
210010313 | KRABICE ODBOC KO100, KO125 BEZ ZAPOJ | 1 | kus |  | 0
210220302 | SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ | 8 | kus |  | 0
210220302 | SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ | 4 | kus |  | 0
210220302 | SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ | 8 | kus |  | 0
210220372 | UHELNIK OCHRAN,TRUBKA+DRZAKY-ZED | 4 | kus |  | 0
210220301 | SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SR 03/ | 10 | kus |  | 0
210220302 | SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ | 10 | kus |  | 0
210220302 | SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ | 5 | kus |  | 0
210220301 | SVORKA HROMOSVOD 2 SROUBY/SS,SR 03/ | 5 | kus |  | 0
210220302 | SVORKA HROMOSVOD NAD 2 /ST,SJ,ATD/ | 8 | kus |  | 0
210220021 | VEDENI UZEM FEZN DO 120 MM2 V ZEMI V PRUMYSLU | 80 | m |  | 0
21 | SPOJENÍ POZINKOVANÉHO PÁSKU V ZEMI SVAŘENÍM | 10 | kus |  | 0
21 | MONTÁŽE BEZ MATERIÁLU DODÁVANÉHO " NAPJENÍ JIMAČE NA BAVOLETY " | 6 | hod |  | 0
21 | OCHRANA SPOJŮ ASFALTOVOU ZALIVKOU V.Č. OCHRANY ZEMNIČE PŘI PŘECHDU ZE ZEMĚ | 14 | kus |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
DPH: | Základní sazba DPH |  |  |  | 0
Materiál
Číslo položky | Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem
21 | DOZBROJENÍ ROZVADĚČE RMS
123024200 | JISTIC LST-50C-3 50A | 1 | KS |  | 0
12 | SVODIC PREP.SJB - 25E - 3 - MZS | 1 | KS |  | 0
50 | DROBNÝ MATERIÁL NA ÚPRAVY V ROZVADĚČI RMS | 1 | SA |  | 0
21 | PŘÍPOJKA N.N. | 0 |  |  | 0
520608376 | CYKY-J 4X16mm2 /B/ | 75 | M |  | 0
010141400 | TRUBKA 8032FA PC TUHA TERMOPL 1250N | 57 | M |  | 0
014243500 | PRICHYTKA 5332 FB PRO TRUBKU 8032 | 57 | KS |  | 0
014601208 | HMOZDINKA HM8 POLYAMID | 57 | KS |  | 0
461219450 | VRUT ZAP.HL. 4X40 DIN97 ZN s prub. drazkou | 57 | KS |  | 0
014552100 | PASKA VAZACI 3,6X280 bílá | 50 | KS |  | 0
091000100 | STITEK 40x15mm PVC ZAKLAPAVACI KABELOVY | 10 | KS |  | 0
21 | ELEKTROINSTALACE PSINEC
19 | SKRIN SR302 KVS4 9x02, pripojk DCK | 1 | KS |  | 0
20 | SVÍTIDLO ozn. "A" - OFCE SLA 1x36W ,3350 lm , Ra 80 K | 1 | KS |  | 0
20 | SVÍTIDLO ozn. "An" - OFCE SLA 1x36W ,3350 lm , Ra 80 K,s 1hod nouzovým modulem | 2 | KS |  | 0
20 | SVÍTIDLO ozn. "B" - OFCE PAR 1x36W ,3350 lm , Ra 80 K | 14 | KS |  | 0
20 | SVÍTIDLO ozn. "C" FY OPAL 2x36W /840 ,3350 lm, RA 80K, stropní PC difuzor | 3 | KS |  | 0
20 | SV. ozn."Cn" FY OPAL 2x36W /840 ,3350 lm, RA 80K, stropní PC difuzor s nouz.mod. | 1 | KS |  | 0
20 | SVÍTIDLO ozn. "D" - ATLS 1x36W ,3350 lm , Ra 80 K,strpní pc difuzor | 3 | KS |  | 0
20 | SVÍTIDLO ozn. "Dn" - ATLS 1x36W ,3350 lm , Ra 80 K,strpní pc difuzor, s nouz mod | 1 | KS |  | 0
20 | SVÍTIDLO ozn. "D2" - ATLS 2x36W ,3350 lm , Ra 80 K,strpní pc difuzor | 2 | KS |  | 0
20 | SV. ozn. "D2n" - ATLS 2x36W ,3350 lm , Ra 80 K,strpní pc difuzor, s nouz mod | 1 | KS |  | 0
20 | SV. ozn. "E" DROP2 FLC 2x36W, G24d3,nástěné ,IP54 2x F26TBX, 1800 lm | 3 | KS |  | 0
20 | SV.ozn. "F" AVANTGARDEPRO ST 70W P6 ,nástěné uliční ,IP65 HIE 70W ,5300 lm | 3 | KS |  | 0
20 | VÝLOŽNÍK PRO SVÍTIDLO ozn. "F" - DVO | 3 | KS |  | 0
20 | SVÍTIDLO ozn. "G" HALOGENOVÝ REFLEKTOR VENKOVNÍ , 1000W ,IP 44, (typ neupřesněn) | 1 | KS |  | 0
20 | SV.ozn. "N" MARS 308/1 ST nouz.nastě.,s piktogr.8w,1XL8W/840.,G13,450lm,Ra80K | 6 | KS |  | 0
014601208 | HMOZDINKA HM8 POLYAMID | 190 | KS |  | 0
461219550 | VRUT ZAP.HL. 4X45 DIN97 ZN s prub. drazkou | 190 | KS |  | 0
690000200 | PRISPEVEK NA RECYKLACI SVITIDLA | 42 | KS |  | 0
690000300 | PRISPEVEK NA RECYKLACI SVET. ZDROJE | 54 | KS |  | 0
114013200 | ZAS 5512A-2349B DVOJ bila TANGO ABB | 26 | KS |  | 0
114057100 | ZAS 5598A-A2349R +prep.ochr.1x bordo TANGO ABB | 9 | KS |  | 0
110961120 | RAM 3901A-B10 R 1x bordo TANGO ABB | 9 | KS |  | 0
110601200 | SPIN 3558-A91342,1/0S,1/0So,1/0 STROJEK ABB | 4 | KS |  | 0
110603310 | KRYT 3558A-A653B PRUZOR TANGO ABB | 4 | KS |  | 0
110605210 | DOUTN 3916-22221 SIGNAL. ABB | 4 | KS |  | 0
110961110 | RAM 3901A-B10 B 1x bily TANGO ABB | 4 | KS |  | 0
110600100 | SPIN 3558-A01340,r.1,1So STROJEK ABB | 7 | KS |  | 0
110603110 | KRYT 3558A-A651B r.1,6,7,1/0 TANGO ABB | 7 | KS |  | 0
110591310 | SPIN 3558N-C01510B r.1 bila IP44 VARIANT+ ABB | 1 | KS |  | 0
110600300 | SPIN 3558-A05340,r.5 STROJEK ABB | 2 | KS |  | 0
110603210 | KRYT 3558A-A652B r.5 TANGO ABB | 2 | KS |  | 0
110961110 | RAM 3901A-B10 B 1x bily TANGO ABB | 2 | KS |  | 0
110600400 | SPIN 3558-A06340,r.6,6So STROJEK ABB | 6 | KS |  | 0
110603110 | KRYT 3558A-A651B r.1,6,7,1/0 TANGO ABB | 6 | KS |  | 0
110961110 | RAM 3901A-B10 B 1x bily TANGO ABB | 6 | KS |  | 0
110600400 | SPIN 3558-A06340,r.6,6So STROJEK ABB | 4 | KS |  | 0
110603310 | KRYT 3558A-A653B PRUZOR TANGO ABB | 4 | KS |  | 0
110605150 | DOUTN 3916-12221 ORIENT. ABB | 4 | KS |  | 0
110961110 | RAM 3901A-B10 B 1x bily TANGO ABB | 4 | KS |  | 0
110600900 | SPIN 3558-A52340,r.6+6(6+1) STROJEK ABB | 2 | KS |  | 0
110603210 | KRYT 3558A-A652B r.5 TANGO ABB | 2 | KS |  | 0
110961110 | RAM 3901A-B10 B 1x bily TANGO ABB | 2 | KS |  | 0
110600500 | SPIN 3558-A07340,r.7,7So STROJEK ABB | 1 | KS |  | 0
110603110 | KRYT 3558A-A651B r.1,6,7,1/0 TANGO ABB | 1 | KS |  | 0
110961110 | RAM 3901A-B10 B 1x bily TANGO ABB | 1 | KS |  | 0
111524300 | SPIN VS32 1103 A8 ZPC SC UKM01 IP65 3POL. | 1 | KS |  | 0
11 | MULTIFUKČNÍ ČASOVÉ RELE PO 406 DO INSTALAČNÍ KRABICE | 2 | KS |  | 0
011004504 | KRABICE KU68/2-1901 bez vick | 60 | KS |  | 0
011004603 | KRABICE KU68/2-1902 s vickem | 20 | KS |  | 0
011004603 | KRABICE KU68/2-1902 s vickem | 15 | KS |  | 0
084573102 | WAGO 273-102 SVORKA 4x1-2,5 | 60 | KS |  | 0
012014400 | ROZVODKA RD9045 5xAKZ 4mm2 IP65/55 | 5 | KS |  | 0
016031300 | VYVODKA AKS 21 IP65 PG21 UCPAV | 15 | KS |  | 0
016041600 | MATICE BL-06 PA21 | 15 | KS |  | 0
012010200 | ROZVODKA D9125 5X2,5 s uchyt. | 5 | KS |  | 0
011035500 | KRABICE LK80R/2 list.s vick. | 20 | KS |  | 0
084573102 | WAGO 273-102 SVORKA 4x1-2,5 | 80 | KS |  | 0
010505100 | LISTA LV 18X13 PVC VKLADACI | 80 | M |  | 0
010505600 | LISTA LV 24X22 PVC VKLADACI | 60 | M |  | 0
010505200 | LISTA LV 40X15 PVC VKLADACI | 50 | M |  | 0
010503500 | LISTA LH 60X40 PVC VKLADACI | 25 | M |  | 0
010503700 | LISTA LH 80x40 PVC VKLADACI | 15 | M |  | 0
010054750 | TRUBKA KOPOFLEX 75mm KF09075 | 8 | M |  | 0
014601208 | HMOZDINKA HM8 POLYAMID | 430 | KS |  | 0
461219450 | VRUT ZAP.HL. 4X40 DIN97 ZN s prub. drazkou | 430 | KS |  | 0
520605760 | CYKY-O 3X1,5mm2 /A/ | 105 | M |  | 0
520605786 | CYKY-J 3X1,5mm2 /C/ | 250 | M |  | 0
520607774 | CYKY-J 4X1,5mm2 /B/ | 25 | M |  | 0
520605885 | CYKY-J 3X2,5mm2 /C/ | 270 | M |  | 0
520612484 | CYKY-J 5X1,5mm2 /C/ | 20 | M |  | 0
520612781 | CYKY-J 5X6mm2 /C/ | 25 | M |  | 0
532512280 | 1-CYKY-J 5X25mm2 | 10 | M |  | 0
507612780 | H07RN-F 5G6mm2 | 4 | M |  | 0
500111250 | H07V-U 4mm2 Z/ZL (CY) | 30 | M |  | 0
500111350 | H07V-U 6mm2 Z/ZL (CY) | 10 | M |  | 0
50 | H07V-R 25mm2 Z/ŽL | 35 | M |  | 0
226306109 | SVORKA ZSA 16 BEZ CU PASKY | 10 | KS |  | 0
226306400 | PASKA CU K ZEM.SVORCE ZS 16 - delka 0,5 m | 10 | KS |  | 0
227000200 | SVORKOVNICE EPS1 EKVIP.S KRYTEM | 2 | KS |  | 0
254207105 | TRUBKA BEZ 60,3X2,9 4,1KG/M | 2 | M |  | 0
25 | UPEVŇOVACI KONSTRUKCE PRO UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA "G" | 1 | KS |  | 0
252352510 | PROFIL OCEL.U 6,5 pozink 7,09KG/M | 0.8 | KG |  | 0
25 | OCELOVÁ OBJÍMKA K UPEVNĚNÍ TUBKY KE STĚNĚ | 2 | KS |  | 0
023618100 | KONSTRUKCE POZINK.VSEOBECNE | 40 | KG |  | 0
014552160 | PASKA VAZACI 3,6X360 bílá | 50 | KS |  | 0
300300200 | SADRA STAVEBNI a 5KG | 60 | KG |  | 0
260700100 | DRAT ALMGSI FI 8mm 0,135KG/M MEKKY | 105 | M |  | 0
226101200 | SVORKA SR3a pro 30X4/7-10mm | 5 | KS |  | 0
011003350 | KRABICE KO125E odboc.s vick. | 1 | KS |  | 0
225102300 | SVORKA SOb PRIP OKAPOVY ZLAB | 8 | KS |  | 0
225100106 | SVORKA SK 9051-00 KRIZOVA | 4 | KS |  | 0
225000108 | SVORKA SJ1 K JIMACI TYCI | 8 | KS |  | 0
223500209 | UHELNIK OCHRANNY OU 2 | 4 | KS |  | 0
223502200 | DRZAK DOUa-20 OCHR. UHELNIKU | 8 | KS |  | 0
224201000 | PODPERA VEDENI PV21a na ploche strechy | 8 | KS |  | 0
224200303 | PODPERA VEDENI PV23 na plechove strechy | 60 | KS |  | 0
224001600 | PODPERA VEDENI PV 1b-20 do zdiva | 12 | KS |  | 0
225101104 | SVORKA SS SPOJOVACI | 10 | KS |  | 0
225101600 | SVORKA SP PRIP NA KONSTR | 10 | KS |  | 0
226000300 | SVORKA SZb ZKUSEBNI 7-10mm hromosv-uzemneni | 5 | KS |  | 0
226101200 | SVORKA SR3a pro 30X4/7-10mm | 5 | KS |  | 0
226100400 | SVORKA SR2b pro 30X4mm SR.M8 | 8 | KS |  | 0
251101409 | OCEL POZ 30X4KOT 0,95KG/M | 100 | KG |  | 0
258130203 | ELEKTRODA ER113 FI 2,5/350mm BAL=230ks | 10 | KS |  | 0
282430100 | GUMOASFALT SA12 - 5 KG - KBELIK | 1 | KS |  | 0
106143850 | TRUBICE SB 2:1 38,0/19,0 Z/ZL smrstovaci | 4 | M |  | 0
01 | DROBNÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL | 1 | SA |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
DPH: | Základní sazba DPH |  |  |  | 0
Zednické práce dle C801-3 RTS 2014 Bourání, sekání
| Zednické práce jsou součástí stavebního projektu |  |  | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
DPH: | Základní sazba DPH |  |  |  | 0