ČÁST: A

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁZEV AKCE:		" HEŘMANICE – KANCELÁŘE V UBYTOVNĚ ODSOUZENÝCH B "

STUPEŇ:			DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

OBJEDNAVATEL:	Vězeňská služba České republiky

Věznice Heřmanice

Orlovská 670/35

713 02 Ostrava

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:

DATUM:			11/2017

OBSAH:

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ	3

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI	3

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	3

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ	4

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ	4

a)	Rozsah řešeného území	4

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území apod. )	4

c)	Údaje o odtokových poměrech	4

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebyl-li vydán územní souhlas	4

e)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací	4

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území	4

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	5

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení	5

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic	5

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)	5

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ	6

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby	6

b)	Účel užívání stavby	6

c)	Trvalá nebo dočasná stavba	6

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)	6

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb	7

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů	7

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení	7

h)	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ pracovníků apod.)	7

i)	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)	7

j)	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)	7

k)	Orientační náklady stavby	7

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ	8

# A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

| Název stavby: | „HEŘMANICE – KANCELÁŘE V UBYTOVNĚ ODSOUZENÝCH B" |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Objekt bez čísla popisného na parcele č. 1147/4 katastrální území: Hrušov [714917] |
| Předmět projektové dokumentace: | - Vybudování dělících příček z SDK se zvukovou izolací - Přeložka vnitřních rozvodů energie - Ostatní práce |

## A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

| Objednatel: | Vězeňská služba České republiky |
| --- | --- |
| Adresa: | Soudní 1672/1a 14000 Praha - Nusle |
| IČO: | 00212423 |
| V zastoupení: | Věznice Heřmanice |
|  | Orlovská 670/35 713 02 Ostrava |

## A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

| Zhotovitel – zpracovatel dokumentace: | wamp in, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlem: | Slavníkovců 15 A, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory |
| Statutární zástupce: | Ing. Vlasta Vargová |
| IČO: | 25358928 |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Miroslav Pytel |
| Vedoucí projektant: |  |
| Projektanti: |  |

# A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pro vypracování dokumentace byly použity tyto podklady:

- požadavky investora a objednatele

- prohlídka objektu

- původní dokumentace se nezachovala

# A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ

## Rozsah řešeného území

Pozemek věznice s předmětným objektem č. 3 – Ubytovna odsouzených B se nachází na severním okraji zastavěné části města Ostrava v katastrálním území: Hrušov [714917] na parcele č. 1147/4.

Klimatická oblast:		nadmořská výška cca 210 m.n.m.

Ochranná pásma:		Nejsou známa

Chráněné území:		Nejsou známa

Kulturní památky:		Nejedná se o kulturní památku

Geologický průzkum:	Plánované stavební úpravy nevyžadují geologický průzkum

Radonový průzkum:	Plánované stavební úpravy nevyžadují radonový průzkum

Záplavová území:		Pozemky se nenachází v záplavovém území

## Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláštně chráněné území, záplavové území apod. )

Objektem č. 3 – Ubytovna odsouzených B se nachází v  areálu věznice Heřmanice na ul. Orlovské v Ostravě. Nejsou známé žádné požadavky na ochranu území podle jiných právních předpisů.

## Údaje o odtokových poměrech

Předmětnými stavebními úpravami nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů. Z toho důvodu neřešeno.

## Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebyl-li vydán územní souhlas

Předmětné drobné vnitřní stavební práce budou prováděny ve stávajícím objektu, jedná se o práce nevyžadující územní souhlas, které jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. Stavebními pracemi se stávající objekt nerozšiřuje ani nezvyšuje, jedná se o vnitřní drobné úpravy.

## Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Vzhledem k rozsahu stavebních prací plánovaných na stávajícím objektu – neřešeno.

## Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území vztahující se k řešenému objektu nebudou plánovanými úpravami ovlivněny.

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Tento stupeň projektové dokumentace nebyl v rámci zpracování předložen správcům inženýrských sítí, jelikož plánované práce dle svého rozsahu nemůžou zasahovat do ochranných pásem.

## Seznam výjimek a úlevových řešení

Předmětné stavební práce nejsou podmíněny výjimkami nebo úlevami.

## Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Předmětné stavební práce nejsou podmíněny souvisejícími investicemi.

## Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)

Prováděním stavby budou dotčeny tyto pozemky a stavby:

Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | 1147/4 |  |
| --- | --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |  |
| Katastrální území: | Hrušov [714917] |  |
| Číslo LV: | 283 |  |
| Výměra [m2]: | 1109 |  |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |  |
| Mapový list: | DKM |  |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |  |
| Druh pozemku: | zastavěná plocha a nádvoří |  |

Součástí je stavba

| Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: | jiná stavba |
| --- | --- |
| Stavba stojí na pozemku: | p. č. 1147/4 |

Vlastníci, jiní oprávnění

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Česká republika, |  |
| Příslušnost hospodařit s majetkem státu | Podíl |
| Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4 |  |

Informace o pozemku

| Parcelní číslo: | 1147/1 |  |
| --- | --- | --- |
| Obec: | Ostrava [554821] |  |
| Katastrální území: | Hrušov [714917] |  |
| Číslo LV: | 283 |  |
| Výměra [m2]: | 7879 |  |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |  |
| Mapový list: | DKM |  |
| Určení výměry: | Graficky nebo v digitalizované mapě |  |
| Způsob využití: | zeleň |  |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |  |

| Vlastnické právo | Podíl |
| --- | --- |
| Česká republika, |  |
| Příslušnost hospodařit s majetkem státu | Podíl |
| Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, Nusle, 14000 Praha 4 |  |

# A.4 ÚDAJE O STAVBĚ

## Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Plánované práce mají charakter udržovacích prací, jedná se konkrétně o:

- Vybudování dělících příček z SDK se zvukovou izolací

- Přeložka vnitřních rozvodů energie

- Ostatní práce

## Účel užívání stavby

V současné době je objekt ubytovny využíván jako – ubytovna pro odsouzené s veškerým zázemím, včetně kanceláří odborných pracovníků. Jedná se o stavbu se čtyřmi NP. Účel užívání ani funkční kapacity se nebudou měnit.

## Trvalá nebo dočasná stavba

Stavební práce mají charakter trvalý.

## Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Předmětný objekt není kulturní památkou.

## Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Předmětné stavební práce jsou v souladu s technickými požadavky na stavby a nemají vliv na obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

## Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Tento stupeň PD nebyl v rámci zpracování předložen správcům inženýrských sítí, jelikož plánované práce dle svého rozsahu nebudou zasahovat do ochranných pásem. Jedná se o práce uvnitř objektu.

## Seznam výjimek a úlevových řešení

Předmětné práce nejsou podmíněny výjimkami nebo na základě úlevových řešení.

## Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/ pracovníků apod.)

Stávající kapacity objektu se nemění a budou zachovány.

## Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

Potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí nebudou pracemi ovlivněny, zůstanou stávající.

## Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Návaznosti stavby vyplývají z časových představ investora o vlastní stavbě. Předmětnými stavebními úpravami objektu nedojde k zásahu do okolních staveb. Vzhledem k rozsahu prací nebude třeba zřizovat trvalé skládky materiálu, jako zařízení staveniště bude využit vnitřní prostor.

Zahájení stavby:				rok 2018

Ukončení stavby:				rok 2018

Předpokládaná doba výstavby:		1 měsíc.

Stavba bude prováděna:			Dodavatelsky na základě výběrového řízení

Popis výstavby:

1, Prohlídka stavby a zaměření před zahájením stavebních prací.

2, Provedení montáže SDK včetně osazení zárobní

3, Elektro práce

4, Ostatní související práce

5, kontrola provedení prací a úklid

Všechny stavební úpravy jsou podrobně popsány v technické zprávě v části D. Stavební práce budou provedeny v jedné etapě.

## Orientační náklady stavby

Součástí PD je i položkový rozpočet a výkaz výměr pro možnost porovnání při výběru zhotovitele. Zhotovitel bude vybrán na základě výběrového řízení.

# A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Vzhledem k rozsahu prací neřešeno

V Ostravě 11/2017							Ing. Vlasta Vargová