## List1
Výkaz/výměr doplnění kamerového systému
| položka | popis položky | Typové označení |  |  | Materiál |  | Montáž
č. |  |  |  | množ. | m.j. | j. cena | celkem | j. cena | celkem
1 |  | IP kamera se snímacím prvkem 1/3" Exmor CMOS Progressive scan, s rozlišením 720/30p, dynamickým rozsahem až 90dB, triplexním streamem a kodérem H.264 a JPEG v bezpečnostním kovovém krytu s krytím kabeláže |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | IP kamera se snímacím prvkem 1/3" Exmor CMOS Progressive scan, s rozlišením 720/30p, dynamickým rozsahem až 90dB, triplexním streamem a kodérem H.264 a JPEG ve venkovním kovovém krytu s krytím kabeláže |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Záznamové zařízení pro 8 kamer s podporou 16TB, HDSM, max. počet současně připojených klientů 5, podpora dalších značek |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | HP 1910-8 -PoE+ je vybaven 8 porty 10/100 Mb/s s podporou PoE+ doplněných o 2 SFP combo dual porty 1000 Mb/s. Jeho přepínací kapacita dosahuje hodnoty až 5,6 Gbps. |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | HP X121 1G SFP LC SX Transceiver Malý optický modul, který poskytuje plně duplexní gigabitové řešení pro multimode spojení dlouhé až 550 m. |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | LED monitor BENQ GW2470HE 23,8" LED monitor, 23,8", FF, LBL, 1920x1080, VA panel, 3000:1, 4ms, 2x HDMI, černý |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Intel NUC Kit 7i7BNH Barebone, i7-7567U, 2x DDR4 SO-DIMM, M.2, HDMI |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | NVD-20 IP video dekodér s HDMI/kompozitními video výstupy i samostatným audio výstupem. Dekóduje všechny standardní protokoly |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Rackový rozvaděč 42U Triton RJA-42-A62-CAX-A1 |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Krycí blenda 1U |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Kabel UTP kulatý, kat.5e, 1m, drát, venkovní |  | 210 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Kabel UTP kulatý, kat.5e, 1m, drát, vnitřní |  | 250 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Vysoce ohebná a odolná chránička kabelů. |  | 100 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | 1216E L50 SUPER MONOFLEX EN 750 N L50 |  | 110 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
instalce
15 |  | vytvoření drážky pro kabel |  | 45 | m | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | rozebrání podhledů a zaklopení |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | drobný montážní a spojovací materiál, vruty, montážní plastové lišty…... |  | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | přívod 230V CYKY 3x2,5mm Cu |  | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | jednofázový jistič 16A |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | nepředpokládané náklady |  | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | průraz stěnou do 60cm |  | 3 | ks | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | vizualizace -zanesení, zakreslení do vizualizačních map grafické nástavby objektu |  | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | nastavení - v případě poplachové události v prostoru - přepnutí nejbližší možné kamery do narušeného prostoru |  | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | zkušební provoz včetně kontroly systému |  | 1 | kpt | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Proškolení uživatelů |  | 1 | kpt | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Proškolení technika |  | 1 | kpt | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Blokové schéma skutečného provedení v listinné podobě a CD (klient, kamery, zařízení…..) |  | 1 | kpt | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Nastavení, oživení a revizní zkouška systému |  | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | doprava materiálu a osob |  | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Likvidace odpadů |  | 1 | soubor | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOUČET BEZ DPH |  |  |  |  | 0 |  | 0
SOUČET S DPH
|  | celková cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  | celková cena s DPH | [5 empty] | 0