TECHNICKÁ  SPECIFIKACE

Přístroj pro terapeutický laser

pro oddělení OPS

Nemocnice s poliklinikou Vazební věznice Pankrác

- Kombinovaný přístroj pro terapeutický laser a 2-kanálovou elektroterapii

- Proudy

  - Interferenční (izoplanární, dynamický, statický)

  - TENS (symetrický, asymetrický, střídavý)

  - Myorelaxace

  - Diadynamické

  - Pulzní pravoúhlý a trojúhelníkový

  - Unipolární středofrekvenční s modulací amplitudy

  - Galvanický

  - Mikroproudy

- Elektrodiagnostika s grafickým zobrazováním křivky

- Automatické počítání reobáze, chronaxie, koeficientu akomodace

- Bodová sonda

- Sprchová sonda

- Kontinuální a přerušovaná emise

- Regulace délky pulzu nebo pracovního cyklu

- Regulace výkonu

- Přednastavitelné programy