## Přehled
číslo:
Autorizované metrologické středisko K40
|  | Pavel Vostrý - Regotherm |  |  | pavel.vostry@pvr.cz |  |  |  |  | IČO: 15742504
|  | Lobezská 107/41 |  |  | www.pvr.cz |  |  |  |  | tel/fax 377 541 121
|  | 326 00 Plzeň - Lobzy | [7 empty] | tel: 602 406 491
Náklady instalací na oddílech:
Oddíl | Měření |  |  | ELEKTRO | MaR (MEREL) | Blokování TV + CV | Celkem projekt | Realizace měření | Realizace blokování | Celkem zakázka
| SV | TV | CV
Společná část zakázky |  |  |  | 0 | 16657 |  | 16657 |  |  | 16657
1 / 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | ANO | ANO | 8800
1 / 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | NE | NE | 0
1 / 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 9800 | ANO | ANO | 9800
1 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 10800 | NE | NE | 0
1 / 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 10800 | NE | NE | 0
1 / 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | ANO | ANO | 8800
1 / 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 8800 | NE | NE | 0
Celkem bez DPH | [9 empty] | 44057
DPH 21% | [9 empty] | 9251.97
Nabídková cena této etapy projektu včetně DPH | [8 empty] | 53308.97
Vysvětlivky: |  | TV . . . . | teplá voda
|  | CV . . . . | cirkulační voda
|  | SV . . . . | studená voda

## Podrobná kalkulace-VYPLNIT
R o z p i s c e n
Autorizované metrologické středisko K40
| Pavel Vostrý - Regotherm | pavel.vostry@pvr.cz | [5 empty] | IČO: 15742504
| Lobezská 107/41 | www.pvr.cz | [5 empty] | tel/fax 377 541 121
| 326 00 Plzeň - Lobzy | [6 empty] | tel: 602 406 491
| Objednatel: |  | Tel.
Dne:
Vyřizuje:
Předmět:
Měření a blokace průtoku
DOPLNIT POUZE ŽLUTĚ PODBARVENÉ BUŇKY ! ! !
Společná část zakázky
Délky kabelů od skříně u studny k místu měření
| Oddíl | Měření | Blokování
| 1 / 3 | 40 | 60
| 1 / 4 | 33
| 1 / 5 | 38 | 60
| 1 / 6 | 32
| 1 / 7 | 32
| 1 / 8 | 38 | 60
| 1 / 9 | 30
| Celkem | 243 | 180
| Průměr na oddíl | 34.7143 | 60
| Centrální elektro |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Datové, napájecí a ovládací kabely z MaR rozvaděče v SS13 do rozvaděčové skříně u studny (délka 35m), rozvaděčová skříňka u studny pro propojení kabelů, podružný materiál, zdroje 24V, vyzbrojení, | 12000 | Kč | 1 | ks | 12000 | Kč
| montáž | 7000 | Kč | 1 | kmpl | 7000 | Kč
| Centrální MaR - subdodávka Merel | 16657 | Kč | 1 | ks | 16657 | Kč
| Převodník M-BUS/RS232 DOMAT R096 - dodávka, montáž, oživení, Modul M320 - dodávka, montáž, oživení, | 16657 | Kč | 1 | ks | 16657 | Kč
Oddíl 1/3
| DN 80 studená voda - potrubí ocel. |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 65 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN80/DN65 |  |  | 2 | ks
| Příruby DN65 |  |  | 6 | ks
| potrubí DN65 |  |  | 1 | m
| plnoprůtočný kulový kohout DN65 |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| DN 65 teplá voda - potrubí plast |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 50 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN65/DN50 |  |  | 2 | ks
| přechod DN50/G2, šroubení |  |  | 2 | clk
| plnoprůtočný kulový kohout |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| DN 32 cirkulace - potrubí plast |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 25 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN32/G1, šroubení |  |  | 2 | clk
| plnoprůtočný kulový kohout |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| Blokování průtoku |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Elektroarmatura DN32 |  |  | 1 | ks
| Přechod na plastové potrubí, příslušenství |  |  | 1 | clk
| Elektroarmatura DN65 |  |  | 1 | ks
| Přecho na plastové potrubí, příslušenství |  |  | 1 | clk
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| Elektro |  |  |  |  | 0
| datový kabel pro měření vč. instalace v délce 35 m |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| ovládací kabel pro blokování vč. instalace v délce 60m |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Rozvaděčová skříňka pro elektroniky měřičů tepla |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| montáž |  | Kč | 1 | kmpl | 0 | Kč
| Elektro - subdodávka od společnosti MEREL |  |  |  |  | 8800
| Doplnění rozvaděče o rele ovládání armatur, vyzbrojení, podružný materiál, SW úprava, úprava dokumentace | 4500 | Kč | 1 | ks | 4500 | Kč
| Vizualizace a programátorské práce, odzkoušení, uvedení do provozu | 4300 | Kč | 1 | ks | 4300 | Kč
| Cena na oddíl |  |  | 8800 |  |  | Kč
Oddíl 1/4
| DN 80 studená voda - potrubí ocel. |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 65 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN80/DN65 |  |  | 2 | ks
| Příruby DN65 |  |  | 6 | ks
| potrubí DN65 |  |  | 1 | m
| plnoprůtočný kulový kohout DN65 |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| DN 65 teplá voda - potrubí plast |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 50 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN65/DN50 |  |  | 2 | ks
| přechod DN50/G2, šroubení |  |  | 2 | clk
| plnoprůtočný kulový kohout |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| DN 32 cirkulace - potrubí plast |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 25 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN32/G1, šroubení |  |  | 2 | clk
| plnoprůtočný kulový kohout |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| Blokování průtoku |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Elektroarmatura DN32 |  |  | 1 | ks
| Přechod na plastové potrubí, příslušenství |  |  | 1 | clk
| Elektroarmatura DN65 |  |  | 1 | ks
| Přecho na plastové potrubí, příslušenství |  |  | 1 | clk
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| Elektro |  |  |  |  | 0
| datový kabel pro měření vč. instalace v délce 35 m |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| ovládací kabel pro blokování vč. instalace v délce 60m |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Rozvaděčová skříňka pro elektroniky měřičů tepla |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| montáž |  | Kč | 1 | kmpl | 0 | Kč
| Elektro - subdodávka od společnosti MEREL |  |  |  |  | 8800
| Doplnění rozvaděče o rele ovládání armatur, vyzbrojení, podružný materiál, SW úprava, úprava dokumentace | 4500 | Kč | 1 | ks | 4500 | Kč
| Vizualizace a programátorské práce, odzkoušení, uvedení do provozu | 4300 | Kč | 1 | ks | 4300 | Kč
| Cena na oddíl |  |  | 8800 |  |  | Kč
Oddíl 1/5
| DN 80 studená voda - potrubí ocel. |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 65 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN80/DN65 |  |  | 2 | ks
| Příruby DN65 |  |  | 6 | ks
| potrubí DN65 |  |  | 1 | m
| plnoprůtočný kulový kohout DN65 |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| DN 65 teplá voda - potrubí plast |  | Kč | 2 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 50 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN65/DN50 |  |  | 2 | ks
| přechod DN50/G2, šroubení |  |  | 2 | clk
| plnoprůtočný kulový kohout |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| DN 32 cirkulace - potrubí plast |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 25 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN32/G1, šroubení |  |  | 2 | clk
| plnoprůtočný kulový kohout |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| Blokování průtoku |  | Kč | 2 | ks | 0 | Kč
| Elektroarmatura DN32 |  |  | 1 | ks
| Přechod na plastové potrubí, příslušenství |  |  | 1 | clk
| Elektroarmatura DN65 |  |  | 1 | ks
| Přecho na plastové potrubí, příslušenství |  |  | 1 | clk
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| Elektro |  |  |  |  | 0
| datový kabel pro měření vč. instalace v délce 35 m |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| ovládací kabel pro blokování vč. instalace v délce 60m |  | Kč | 2 | ks | 0 | Kč
| Rozvaděčová skříňka pro elektroniky měřičů tepla |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| montáž |  | Kč | 1 | kmpl | 0 | Kč
| Elektro - subdodávka od společnosti MEREL |  |  |  |  | 9800
| Doplnění rozvaděče o rele ovládání armatur, vyzbrojení, podružný materiál, SW úprava, úprava dokumentace | 5500 | Kč | 1 | ks | 5500 | Kč
| Vizualizace a programátorské práce, odzkoušení, uvedení do provozu | 4300 | Kč | 1 | ks | 4300 | Kč
| Cena na oddíl |  |  | 9800 |  |  | Kč
Oddíl 1/6
| DN 150 studená voda - potrubí ocel. |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 100 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN150/DN100 |  |  | 2 | ks
| Příruby DN100 |  |  | 6 | ks
| potrubí DN10 |  |  | 1 | m
| plnoprůtočný kulový kohout DN100 |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| DN 65 teplá voda - potrubí plast |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 50 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN65/DN50 |  |  | 2 | ks
| přechod DN50/G2, šroubení |  |  | 2 | clk
| plnoprůtočný kulový kohout |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| DN 32 cirkulace - potrubí plast |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 25 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN32/G1, šroubení |  |  | 2 | clk
| plnoprůtočný kulový kohout |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| Blokování průtoku |  | Kč | 3 | ks | 0 | Kč
| Elektroarmatura DN32 |  |  | 1 | ks
| Přechod na plastové potrubí, příslušenství |  |  | 1 | clk
| Elektroarmatura DN65 |  |  | 1 | ks
| Přecho na plastové potrubí, příslušenství |  |  | 1 | clk
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| Elektro |  |  |  |  | 0
| datový kabel pro měření vč. instalace v délce 35 m |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| ovládací kabel pro blokování vč. instalace v délce 100m |  | Kč | 3 | ks | 0 | Kč
| Rozvaděčová skříňka pro elektroniky měřičů tepla |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| montáž |  | Kč | 1 | kmpl | 0 | Kč
| Elektro - subdodávka od společnosti MEREL |  |  |  |  | 10800
| Doplnění rozvaděče o rele ovládání armatur, vyzbrojení, podružný materiál, SW úprava, úprava dokumentace | 6500 | Kč | 1 | ks | 6500 | Kč
| Vizualizace a programátorské práce, odzkoušení, uvedení do provozu | 4300 | Kč | 1 | ks | 4300 | Kč
| Cena na oddíl |  |  | 10800 |  |  | Kč
Oddíl 1/7
| DN 80 studená voda - potrubí ocel. |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 65 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN80/DN65 |  |  | 2 | ks
| Příruby DN65 |  |  | 6 | ks
| potrubí DN65 |  |  | 1 | m
| plnoprůtočný kulový kohout DN65 |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| DN 65 teplá voda - potrubí plast |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 50 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN65/DN50 |  |  | 2 | ks
| přechod DN50/G2, šroubení |  |  | 2 | clk
| plnoprůtočný kulový kohout |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| DN 32 cirkulace - potrubí plast |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 25 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN32/G1, šroubení |  |  | 2 | clk
| plnoprůtočný kulový kohout |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| Blokování průtoku |  | Kč | 3 | ks | 0 | Kč
| Elektroarmatura DN32 |  |  | 1 | ks
| Přechod na plastové potrubí, příslušenství |  |  | 1 | clk
| Elektroarmatura DN65 |  |  | 1 | ks
| Přecho na plastové potrubí, příslušenství |  |  | 1 | clk
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| Elektro |  |  |  |  | 0
| datový kabel pro měření vč. instalace v délce 35 m |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| ovládací kabel pro blokování vč. instalace v délce 100m |  | Kč | 3 | ks | 0 | Kč
| Rozvaděčová skříňka pro elektroniky měřičů tepla |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| montáž |  | Kč | 1 | kmpl | 0 | Kč
| Elektro - subdodávka od společnosti MEREL |  |  |  |  | 10800
| Doplnění rozvaděče o rele ovládání armatur, vyzbrojení, podružný materiál, SW úprava, úprava dokumentace | 6500 | Kč | 1 | ks | 6500 | Kč
| Vizualizace a programátorské práce, odzkoušení, uvedení do provozu | 4300 | Kč | 1 | ks | 4300 | Kč
| Cena na oddíl |  |  | 10800 |  |  | Kč
Oddíl 1/8
| DN 80 studená voda - potrubí ocel. |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 65 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN80/DN65 |  |  | 2 | ks
| Příruby DN65 |  |  | 6 | ks
| potrubí DN65 |  |  | 1 | m
| plnoprůtočný kulový kohout DN65 |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| DN 65 teplá voda - potrubí plast |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 50 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN65/DN50 |  |  | 2 | ks
| přechod DN50/G2, šroubení |  |  | 2 | clk
| plnoprůtočný kulový kohout |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| DN 32 cirkulace - potrubí plast |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 25 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN32/G1, šroubení |  |  | 2 | clk
| plnoprůtočný kulový kohout |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| Blokování průtoku |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Elektroarmatura DN32 |  |  | 1 | ks
| Přechod na plastové potrubí, příslušenství |  |  | 1 | clk
| Elektroarmatura DN65 |  |  | 1 | ks
| Přecho na plastové potrubí, příslušenství |  |  | 1 | clk
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| Elektro |  |  |  |  | 0
| datový kabel pro měření vč. instalace v délce 35 m |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| ovládací kabel pro blokování vč. instalace v délce 60m |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Rozvaděčová skříňka pro elektroniky měřičů tepla |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| montáž |  | Kč | 1 | kmpl | 0 | Kč
| Elektro - subdodávka od společnosti MEREL |  |  |  |  | 8800
| Doplnění rozvaděče o rele ovládání armatur, vyzbrojení, podružný materiál, SW úprava, úprava dokumentace | 4500 | Kč | 1 | ks | 4500 | Kč
| Vizualizace a programátorské práce, odzkoušení, uvedení do provozu | 4300 | Kč | 1 | ks | 4300 | Kč
| Cena na oddíl |  |  | 8800 |  |  | Kč
Oddíl 1/9
| DN 80 studená voda - potrubí ocel. |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 65 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN80/DN65 |  |  | 2 | ks
| Příruby DN65 |  |  | 6 | ks
| potrubí DN65 |  |  | 1 | m
| plnoprůtočný kulový kohout DN65 |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| DN 65 teplá voda - potrubí plast |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 50 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN65/DN50 |  |  | 2 | ks
| přechod DN50/G2, šroubení |  |  | 2 | clk
| plnoprůtočný kulový kohout |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| DN 32 cirkulace - potrubí plast |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Ultrazvukový průtokoměr DN 25 |  |  | 1 | ks
| Napájecí modul, komunikační modul |  |  | 1 | clk
| redukce DN32/G1, šroubení |  |  | 2 | clk
| plnoprůtočný kulový kohout |  |  | 2 | ks
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| Blokování průtoku |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Elektroarmatura DN32 |  |  | 1 | ks
| Přechod na plastové potrubí, příslušenství |  |  | 1 | clk
| Elektroarmatura DN65 |  |  | 1 | ks
| Přecho na plastové potrubí, příslušenství |  |  | 1 | clk
| montáž |  |  | 1 | kmpl
| Elektro |  |  |  |  | 0
| datový kabel pro měření vč. instalace v délce 35 m |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| ovládací kabel pro blokování vč. instalace v délce 100m |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| Rozvaděčová skříňka pro elektroniky měřičů tepla |  | Kč | 1 | ks | 0 | Kč
| montáž |  | Kč | 1 | kmpl | 0 | Kč
| Elektro - subdodávka od společnosti MEREL |  |  |  |  | 8800
| Doplnění rozvaděče o rele ovládání armatur, vyzbrojení, podružný materiál, SW úprava, úprava dokumentace | 4500 | Kč | 1 | ks | 4500 | Kč
| Vizualizace a programátorské práce, odzkoušení, uvedení do provozu | 4300 | Kč | 1 | ks | 4300 | Kč
| Cena na oddíl |  |  | 8800 |  |  | Kč