- Příloha č. 10 ZD

- Technická specifikace poptávaného zboží

- 3. část - Orientační testy z potu

- - orientační imunochemický test na detekci návykových látek a jejich metabolitů – složení 
a požadovaná kritéria pozitivity viz tabulka

- - forma multipanelu

- - test může být použitelný i na detekci návykových látek z jiných tělních tekutin než je pot, ale musí být jednoznačně určen i pro detekci z potu

- - doba použitelnosti minimálně 18 měsíců od dodání

- - doba vyhodnocení testů maximálně 10 minut

- Dodané vzorky (spolu s nabídkou) :

- Dodané vzorky musí mít formu testů, které budou předmětem budoucích dodávek. 
Z dodaných testů musí být patrné, že je multipanel možné osadit požadovaným počtem pozic dle požadovaného počtu detekovaných návykových látek. Dodané vzorky testů nemusí přesně svým složením odpovídat požadovanému složení. Musí obsahovat minimálně tři z požadovaných pěti detekovaných látek.

| Požadované složení - test pot |  | Kritérium pozitivity |
| --- | --- | --- |
| Značka | Látka | ng/ml |
| MET | Metamfetamin | 100 |
| OPI | Opiáty | 40 |
| BZO | Benzodiazepin | 20 |
| BUP | Buprenofin | 10 |
| THC | Marihuana, hašiš | 50 |

- * hodnota, od které se výsledek testování považuje za pozitivní