- Příloha č. 9 ZD

- Technická specifikace poptávaného zboží

- 2. Část - Orientační testy ze slin

- - orientační imunochemický test na detekci návykových látek a jejich metabolitů – složení 
a požadovaná kritéria pozitivity viz tabulka

- - forma multipanelu

- - testy musí být vybaveny detekcí dostatečného naslinění

- - doba použitelnosti minimálně 18 měsíců od dodání

- - doba vyhodnocení testů maximálně 10 minut

- Dodané vzorky (spolu s nabídkou) :

- Dodané vzorky musí mít formu testů, které budou předmětem budoucích dodávek. Z dodaných testů musí být patrné, že je multipanel možné osadit požadovaným počtem pozic dle požadovaného počtu detekovaných návykových látek. Dodané vzorky testů nemusí přesně svým složením odpovídat požadovanému složení. Musí obsahovat minimálně tři z požadovaných šesti detekovaných látek.

| Požadované složení - orální test (sliny) |  | Kritérium pozitivity* |
| --- | --- | --- |
| Značka | Látka | ng/ml |
| MET | Metamfetamin | 50 |
| OPI | Opiáty | 40 |
| BZO, BZD | Benzodiazepin | 10 |
| BUP | Buprenofin | 5 |
| THC | Parentní droga | 50 |
| TRA | Tramadol | 100 |

- * hodnota, od které se výsledek testování považuje za pozitivní