## rozpočet SO01
Věznice Kuřim
Rekonstrukce vnější bezpečnosti
SO 01 - Oplocení
Část: ELEKTRO | ELEKTROINSTALACE
elektroinstalace - venky |  | 0
Doplnění přístrojů do rozvaděče |  | 0
Ovládání osvětlení |  | 0
IN celkem |  | 0
IN vč.DPH 21% |  | 0

## Krycí list-osv.
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | Oplocení |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Věznice Kuřim, Rekonstrukce vnější bezpečnosti |  | Počet jednotek | 0
|  | Elektroinstalace - venky |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | INTAR a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a.s.
Objednatel |  | ČR, Vězeňská služba ČR, Soudní 1191, 664 67 Praha 4
Dodavatel |  | x |  | Zakázkové číslo | 2 0375 011-4
Rozpočtoval |  | Marek Punčochář |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace-osv.
Stavba : |  | Věznice Kuřim, Rekonstrukce vnější bezpečnosti |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 - Oplocení - Elektroinstalace - venky
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Mateiál | Montáž | HZS
| Elektroinstalační materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Krabice, skříně, trubky, oc.konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nosné prvky pro uložení vodičů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Podpěry vedení + příslušenství |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Svítidla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Úložný materiál příslušenství,hmoždinky |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Vodiče |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemnění, hromosvod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalační práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž hromosvodu a uzemnění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 01 - osvětlení zakázaného p
14871 |  | Položkový rozpočet: SO 01 - Oplocení - Elektroinstalace - venky
Název nabídky: |  | SO 01 - Oplocení - Elektronstalace - venky
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektroinstalační materiál
1 |  | TMEL SILIKON UNIVERZAL TRANS.310ml | ks | 10 | 0 | 0
| Celkem za : | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0
Krabice, skříně, trubky, oc.konstrukce
2 | 00 934 | Průchodka, Pg 16 | ks | 400 | 0 | 0
| Celkem za : | Krabice, skříně, trubky, oc.konstrukce |  |  |  | 0
Materiál
3 |  | PŘÍCHYTKA OBOUSTR.KOVOVÁ 5229 PC POZINKOVÁNO SENDZIMIR | ks | 75 | 0 | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9)
4 |  | KO TRUBKA 6029 EL.OCEL.ZAV.ZNM | m | 60 | 0 | 0
5 |  | KO TRUBKA PR. 75 KOPOFLEX | m | 3640 | 0 | 0
| Celkem za : | Nosné prvky pro uložení vodičů (CPV 284 223 00-9) |  |  |  | 0
Podpěry vedení + příslušenství
6 |  | Příložka pro prům. 6-10mm, FeZn vratový šroub a matice M10 | ks | 290 | 0 | 0
| Celkem za : | Podpěry vedení + příslušenství |  |  |  | 0
Svítidla (CPV 315 000 00-1)
7 |  | PĚNA MONT. 1K EXTRA NÍZKOEXP.750ml | ks | 10 | 0 | 0
8 |  | Venkovní LED svítidlo na sloupek osvětlení, 30W, včetně upevňovací objímky | ks | 178 | 0 | 0
| Celkem za : | Svítidla (CPV 315 000 00-1) |  |  |  | 0
Úložný materiál příslušenství,hmoždinky (CPV 284 223 00-9)
9 |  | HE KRABICOVA ROZVOD.KF 9105/CR | KS | 130 | 0 | 0
připevněná na sloupky oplocení
| Celkem za : | Úložný materiál příslušenství,hmoždinky (CPV 284 223 00-9) |  |  |  | 0
Vodiče (CPV 313 000 00-9)
10 |  | KABEL CYKY 3C x 1.5 | m | 320 | 0 | 0
11 |  | KABEL CYKY 5C x 4 | m | 3680 | 0 | 0
| Celkem za : | Vodiče (CPV 313 000 00-9) |  |  |  | 0
Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5)
12 |  | DRAT ZEMNICI AlMgSi 8mm | m | 160 | 0 | 0
13 |  | H SVORKA SS | ks | 250 | 0 | 0
14 |  | H SVORKA SS | ks | 300 | 0 | 0
15 |  | PASOVINA FEZN 30/4 | m | 1180 | 0 | 0
| Celkem za : | Zemnění, hromosvod (CPV 312 162 00-5) |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Elektroinstalační práce
16 |  | Protažení kabelu (popř. profukování) chráničkou | m | 5200 | 0 | 0
| Celkem za : | Elektroinstalační práce |  |  |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
17 |  | Koordinace s profesemi | hod | 60 | 0 | 0
18 |  | Napojení kovových konstrukcí na jímací soustavu | hod | 120 | 0 | 0
19 |  | Nepředvídatelné náklady a práce spojené s rekonstrukcí | hod | 100 | 0 | 0
Položku možno četpat pouze se souhlasem investora nebo TDI
20 |  | Pomocné práce,kompletace | hod | 90 | 0 | 0
21 |  | Práce v kabelovém kanále, ztížené pracovní podmínky | hod | 24 | 0 | 0
22 |  | Spolupráce s investorem | hod | 25 | 0 | 0
23 |  | Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 16 | 0 | 0
24 |  | Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy | hod | 40 | 0 | 0
25 |  | Zakreslení skutečného provedení | hod | 30 | 0 | 0
| Celkem za : | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Montáž hromosvodu a uzemnění
26 | 210220302 | Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) | ks | 550 | 0 | 0
27 | 210220101 | Položení svodového vodiče FeZn do 10mm | m | 160 | 0 | 0
28 | 210220021 | Práce na uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek aj. | m | 1180 | 0 | 0
29 | 210220002 | Práce na uzemnění na povrchu FeZn 10 mm bez nátěr.ochr.posp. | m | 160 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž hromosvodu a uzemnění |  |  |  | 0
Montáže
30 | 210202002 | Montáž svítidla - LED | ks | 178 | 0 | 0
31 | 210203002 | montáž krabice na sloupek oplocení, včetně zapojení a propojení vodičů | ks | 130 | 0 | 0
32 | 210010084 | Montáž trubky instalační pancéřové z PH typ 8029 O 29mm (pu) | m | 3640 | 0 | 0
33 | 210810042 | Položení kabelu pevně | m | 4000 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáže |  |  |  | 0
Zemní práce (CPV 451 120 00-5)
34 | 0200263 | Protlak s chráničkou PE 100mm | m | 40 | 0 | 0
35 | 0030101 | Přípravné práce na protlaku pod komunikací | m | 6 | 0 | 0
36 | 0560132 | Ruční zához kabelové rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.2 | m | 250 | 0 | 0
37 | 0560162 | Ruční zához kabelové rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.2 | m | 60 | 0 | 0
38 | 0560812 | Ruční zához kabelové rýhy 80cm šíř.50cm hl.zem.tř.2 | m | 800 | 0 | 0
39 | 0200132 | Vyhloubení kabelové rýhy 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.2 | m | 250 | 0 | 0
40 | 0200162 | Vyhloubení kabelové rýhy 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.2 | m | 60 | 0 | 0
41 | 0200812 | Vyhloubení kabelové rýhy 80cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.2 | m | 800 | 0 | 0
42 |  | Vytyčení stávajících sítí | km | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Zemní práce (CPV 451 120 00-5) |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## Krycí list-doplnění příst.
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | Oplocení |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Věznice Kuřim, rekonstrukce vnější bezpečnosti |  | Počet jednotek | 0
|  | Doplnění přístrojů do rozvaděče |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | INTAR a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a.s.
Objednatel |  | ČR, Vězeňská služba ČR, Soudní 1191, 664 67 Praha 4
Dodavatel |  | x |  | Zakázkové číslo | 2 0375 011-4
Rozpočtoval |  | Marek Punčocář |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace-doplnění přist.
Stavba : |  | Věznice Kuřim, Rekonstrukce vnější bezpečnosti |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 - Oplocení -Doplnění přístrojů do rozvaděče
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Mateiál | Montáž | HZS
| Přístrojová náplň |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Světelné čidla |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáž přístrojů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 01 - Doplnění přístrojů do
14891 |  | Položkový rozpočet: SO 01 - Oplocení - Doplnění přístrojů do rozvaděče
Název nabídky: |  | SO 01 - Oplocení - Doplnění přístrojů do rozvaděče
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
1 | S 203 M-B 10 | Jistič, (Icn=10kA),char.B,3pól,In=10A | ks | 11 | 0 | 0
2 | ST-E | Popisovací štítky | sada | 1 | 0 | 0
3 |  | ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 | ks | 80 | 0 | 0
4 |  | Stykač 4 spín., 25A, 230V~ | ks | 7 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Světelné čidla
5 |  | Čidlo světelné | KS | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Světelné čidla |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Hodinové zúčtovací sazby
6 |  | Úprava stávajícího rozvaděče | hod | 16 | 0 | 0
| Celkem za : | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
Montáž přístrojů
7 |  | Montáž jističe 3-pól. | ks | 11 | 0 | 0
8 |  | Montáž stykače | ks | 7 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáž přístrojů |  |  |  | 0
Montáže
9 |  | Montáž DIN lišty | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Montáž ovládací skříňky | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | Montáž signalizace | ks | 5 | 0 | 0
12 |  | Montáž tlačítka | ks | 5 | 0 | 0
13 |  | Popis | ks | 1 | 0 | 0
14 |  | Propojení s další ovládací skříňkou | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáže |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0

## Krycí list - SO01 - ovládání os
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 0 | 0 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | Oplocení |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Věznice Kuřim, rekonstrukce vnější bezpečnosti |  | Počet jednotek | 0
|  | Ovládání osvětlení |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | INTAR a.s. |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a.s.
Objednatel |  | ČR, Vězeňská služba ČR, Soudní 1191, 664 67 Praha 4
Dodavatel |  | x |  | Zakázkové číslo | 2 0375 011-4
Rozpočtoval |  | Marek Punčochář |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace-ovládání osv.
Stavba : |  | Věznice Kuřim, Rekonstrukce vnější bezpečnosti |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 - Ovládání osvětlení
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Mateiál | Montáž | HZS
| Přístrojová náplň |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skříně |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Montáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 01 - Ovládání osvětlení
14901 |  | Položkový rozpočet: Věznice Kuřim
Název nabídky: |  | SO 01 - Ovládání osvětlení
Materiál
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Přístrojová náplň
1 |  | DIN lišta | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | LED signálka zelená do plastové skříně - kompletní | ks | 3 | 0 | 0
3 |  | Popisný štítek ovladače dle výkresu |  | 6 | 0 | 0
4 | ST-E | Popisovací štítky | sada | 1 | 0 | 0
5 |  | Svorky 2,5mm | ks | 50 | 0 | 0
6 |  | Tlačítko zapínací do plastové skříně - kompletní | ks | 3 | 0 | 0
| Celkem za : | Přístrojová náplň |  |  |  | 0
Skříně
7 |  | skříň, rozměr 300x300x170mm, materiál termoplast | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Skříně |  |  |  | 0
| Celkem za : | Materiál |  |  |  | 0
Montáž (CPV 453 100 00-3)
p.č. | číslo položky | název položky | mj. | množství | cena za m.j. | cena celkem
Montáže
8 |  | Montáž DIN lišty | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Montáž ovládací skříňky | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Montáž signalizace | ks | 3 | 0 | 0
11 |  | Montáž tlačítka | ks | 3 | 0 | 0
12 |  | Popis | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za : | Montáže |  |  |  | 0
| Celkem za : | Montáž (CPV 453 100 00-3) |  |  |  | 0
Cenová kalkulace celkem bez DPH: | [5 empty] | 0