## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 1 | Vazební věznice - Velké Přílepy - přístavba, rekonstrukce
| Objekt: |  | 01 | PŘÍSTAVBA - OCELOVÁ HALA, REKONSTRUKCE
205 | Rozpočet: |  | 1 | PŘÍSTAVBA - OCELOVÁ HALA, REKONSTRUKCE
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: |  | HK, spol. s r.o., |  |  |  | IČO:
|  |  | Doubravínova 336/20, Praha 6, Řepy 163 00 |  |  |  | DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing. Iva Krausová
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 494060.74 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2018-02-12
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 494060.74 | 103752.76 | 597813.5 | 100
2 | 1 | Věznice - přístavba propočet 2016+2018 prováděčka |  |  | 0 | 494060.74 | 103752.76 | 597813.5 | 100
3 | 01 2018 | 01 2018 Věznice - přístavb- prov. |  |  | 0 | 494060.74 | 103752.76 | 597813.5 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 494060.74 | 103752.76 | 597813.5 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce - Panely stěnové |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce - Panely střešní |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 720 | Zdravotechnická instalace |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
|  | hasicí přístroje |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D14: Název
Note on D15: Ulice
Note on D16: Ulice
Note on C16: PSČ
Note on I14: IČO
Note on I15: DIČ
Note on D10: Název
Note on I10: IČO
Note on D11: Ulice
Note on I11: DIČ
Note on C12: PSČ
Note on D12: Ulice

## ELEKTRO
ROZPOČET
Stavba: Prádelna Velké Přílepy
Objekt:
Část: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA-MATERIÁL
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 02.2018
P.Č. | KV |  | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | SPCM | NN část
1 |  |  |  | Rozvaděč RP-600/2000/400 | ks | 1 | 0 | 0
Instalace NN
Kabelové rozvody
2 |  |  |  | CYKY 3x1,5 | m | 150 | 0 | 0
3 |  |  |  | CYKY 3x2,5 | m | 170 | 0 | 0
4 |  |  |  | CYKY 5x1,5 | m | 20 | 0 | 0
5 |  |  |  | CYKY 5x2,5 | m | 40 | 0 | 0
6 |  |  |  | CYKY 5x4 | m | 80 | 0 | 0
7 |  |  |  | CYKY 5x16 | m | 90 | 0 | 0
8 |  |  |  | AYKY 3x150+95 | m | 30 | 0 | 0
9 |  |  |  | CHKE-V 3x1,5 | m | 40 | 0 | 0
Koncové elementy
10 |  |  |  | Spínač střídavý, IP20 | ks | 4 | 0 | 0
11 |  |  |  | Spínač do vlhka střídavý, IP44 | ks | 2 | 0 | 0
12 |  |  |  | Zásuvka jednoduchá bílá komplet 16A/230V | ks | 4 | 0 | 0
13 |  |  |  | Zásuvka jednoduchá do vlhka, 16A/250V, IP44 | ks | 4 | 0 | 0
14 |  |  |  | Havarijní tlačítko 230V/10A | ks | 1 | 0 | 0
15 |  |  |  | Pojistka 200A | ks | 3 | 0 | 0
16 |  |  |  | Pojistka 225A | ks | 3 | 0 | 0
17 |  |  |  | Pojistka 250A | ks | 3 | 0 | 0
18 |  |  |  | Pojistka 250A | ks | 3 | 0 | 0
19 |  |  |  | Vypínač 400V/16A | ks | 2 | 0 | 0
20 |  |  |  | Vypínač 400V/32A | ks | 4 | 0 | 0
21 |  |  |  | Vypínač 400V/64A | ks | 3 | 0 | 0
Osvětlovací tělesa
Interiérová, exteriérová
22 |  |  |  | Svítidlo S1 – zářivkové, 2x58W, přisazené, IP65, vč. zdrojů | ks | 8 | 0 | 0
23 |  |  |  | Svítidlo S2 – zářivkové, 2x58W, přisazené, IP65, nouzová funkce, vč. zdrojů | ks | 4 | 0 | 0
24 |  |  |  | Svítidlo nouzové – LED s piktogramem, 1x3W, s vlastním zdrojem, vč. zdrojů | ks | 4 | 0 | 0
Uzemnění
Uzemnění vnitřní
25 |  |  |  | Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 6mm2 zž | m | 40 | 0 | 0
26 |  |  |  | Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 16mm2 zž | m | 30 | 0 | 0
27 |  |  |  | Hlavní ochranná přípojnice HOP | ks | 1 | 0 | 0
28 |  |  |  | Bernard svorka | ks | 30 | 0 | 0
Ostatní materiál
Ostatní náklady
29 |  |  |  | Drobný montážní materiál (stahovací pásky, sádra, ...) | kpl | 1 | 0 | 0
30 |  |  |  | Elektrický přímotop 2kW, IP44 | ks | 4 | 0 | 0
Kabelové trasy
31 |  |  |  | Krabice odbočná se svorkovnicí, Ø 68mm | ks | 30 | 0 | 0
32 |  |  |  | Krabice přístrojová bez víčka, Ø 68mm | ks | 25 | 0 | 0
33 |  |  |  | Celkem |  |  | 0 | 0
ROZPOČET
Stavba: Prádelna Velké Přílepy
Objekt:
Část: SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA-MONTÁŽ
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 02.2018
P.Č. |  |  | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  |  | 21-M | NN část
1 |  |  |  | Rozvaděč do 100kg | ks | 1 | 0 | 0
Instalace NN
Kabelové rozvody
2 |  |  |  | CYKY 3x1,5 | m | 150 | 0 | 0
3 |  |  |  | CYKY 3x2,5 | m | 170 | 0 | 0
4 |  |  |  | CYKY 5x1,5 | m | 20 | 0 | 0
5 |  |  |  | CYKY 5x2,5 | m | 40 | 0 | 0
6 |  |  |  | CYKY 5x4 | m | 80 | 0 | 0
7 |  |  |  | CYKY 5x16 | m | 90 | 0 | 0
8 |  |  |  | CHKE-V 3x1,5 | m | 40 | 0 | 0
9 |  |  |  | AYKY 3x150+95 | m | 30 | 0 | 0
10 |  |  |  | Ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5 | ks | 60 | 0 | 0
11 |  |  |  | Ukončení vodičů v rozvaděči do 16 | ks | 35 | 0 | 0
12 |  |  |  | Ukončení vodičů v rozvaděči do 150 | ks | 4 | 0 | 0
Koncové elementy
13 |  |  |  | Spínač střídavý, IP20 | ks | 4 | 0 | 0
14 |  |  |  | Spínač do vlhka střídavý, IP44 | ks | 2 | 0 | 0
15 |  |  |  | Zásuvka jednoduchá bílá komplet 16A/230V | ks | 4 | 0 | 0
16 |  |  |  | Zásuvka jednoduchá do vlhka, 16A/250V, IP44 | ks | 4 | 0 | 0
17 |  |  |  | Havarijní tlačítko | ks | 1 | 0 | 0
18 |  |  |  | Pojistky do 250A | ks | 9 | 0 | 0
19 |  |  |  | Vypínač 400V do 63A | ks | 9 | 0 | 0
Osvětlovací tělesa
Interiérová, exteriérová
20 |  |  |  | Svítidlo ledkové, 1 zdroj | ks | 4 | 0 | 0
21 |  |  |  | Svítidlo zářivkové, 2 zdroje | ks | 12 | 0 | 0
Uzemnění
Uzemnění vnitřní
22 |  |  |  | Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 6mm2 zž | m | 40 | 0 | 0
23 |  |  |  | Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 16mm2 zž | m | 30 | 0 | 0
24 |  |  |  | Bernard svorka | ks | 30 | 0 | 0
25 |  |  |  | Hlavní ochranná přípojnice HOP | ks | 1 | 0 | 0
Ostatní materiál
Ostatní náklady
26 |  |  |  | Drážkování do zdi | hod | 5 | 0 | 0
27 |  |  |  | Zednické přípomoci | hod | 5 | 0 | 0
28 |  |  |  | Revize | ks | 1 | 0 | 0
29 |  |  |  | Demontáž stávající elektroinstalace | kpl | 1 | 0 | 0
30 |  |  |  | Elektrický přímotop 2kW, IP44 | ks | 4 | 0 | 0
Kabelové trasy
31 |  |  |  | Krabice odbočná se svorkovnicí, Ø 68mm | ks | 30 | 0 | 0
32 |  |  |  | Krabice přístrojová bez víčka, Ø 68mm | ks | 25 | 0 | 0
33 |  |  |  | Nosné konstrukce do 10kg | ks | 30 | 0 | 0
34 |  |  |  | Celkem |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Celkem D+M |  |  |  | 0

## ZTI
VAZEBNÍ VĚZNICE PRAHA - RUZYNĚ, PRÁDELNA VELKÉ PŘÍLEPY
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
investor: |  | ČR - Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 142 67 Praha 4
projektant části: |  | Ing. Zdeněk Sadílek, Krátká 460, 252 62 Horoměřice
název části: |  | ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Nedílnou součástí rozpočtu jsou technické listy materiálových standardů.
[5 empty] | Celková cena: |  |  |  | 0
Pokyny pro vyplnění výkazu dodavateli: V tabulce prosíme o vyplnění jednotkových cen za dodávku a montáž ve žlutých sloupcích v případě uvádění cen jako dodávku a montáž bez rozdělení vyplňte pouze jeden sloupec.
číslo/ ozn. | číslo tech.listu | Popis, rozměry, specifikace, typ | měrná jednotka | množství | dodávka/ jednotku (Kč) | Celkem dodávka (Kč) | montáž/ jednotku (Kč) | Celkem montáž (Kč) | M+D/ jednotku (Kč) | Celkem (Kč) | Celkem část
01 |  | ZEMNÍ PRÁCE | [8 empty] | 0
01.01 | 01/01 | Vykopávka v uzavřených prostorách | m3 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.02 | 01/02 | Lože pod potrubí v uzavřených prostorách z kameniva drobného | m3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.03 | 01/03 | Obsyp potrubí v uzavřených prostorách z kameniva drobného | m3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.04 | 01/04 | Zásyp sypaninou v uzavřených prostorách | m3 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.05 | 01/04 | Zásyp sypaninou v uzavřených prostorách, příplatek za prohození výkopku | m3 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.06 | 01/05 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do 10km | m3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.07 | 01/05 | Vodorovné přemístění výkopku po suchu, příplatek za další 1km | m3 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.08 | 01/05 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 |  | VNITŘNÍ KANALIZACE | [8 empty] | 0
02.01 | 02/01 | Kanalizační potrubí HT DN 75, hrdlové, hladké | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.02 | 02/02 | Kanalizační potrubí KG DN 110, hrdlové, hladké | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.03 |  | Vyvedení odpadních výpustek DN 75 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.04 | 02/03 | Vpust podlahová plastová, svislý odpad DN10, zápachová uzávěrka, mřížka nerez | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.05 | 02/04 | Dvířka plastová 300x300mm, barva bílá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.06 |  | Propoj se stávajícím potrubím plastovým DN75 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.07 |  | Propoj se stávajícím potrubím plastovým DN110 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.08 |  | Zaslepení potrub DN75 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.09 |  | Technická prohlídka kanalizace | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.10 |  | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.11 |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výška objektu do 6m | t | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 |  | VNITŘNÍ VODOVOD | [8 empty] | 0
03.01 | 03/01 | Trubka polypropylénová PP-RCT 20x2.3, S4, vč. montážního materiálu | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.02 | 03/01 | Trubka polypropylénová PP-RCT 25x2.8, S4, vč. montážního materiálu | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.03 | 03/01 | Trubka polypropylénová PP-RCT 32x3.6, S4, vč. montážního materiálu | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.04 | 03/02 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 20mm, tl. izolace 5mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.05 | 03/02 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 25mm, tl. izolace 5mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.06 | 03/02 | Tepelná izolace na bázi pěnového polyethylenu, vnitřní průměr izolace 35mm, tl. izolace 5mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.07 |  | Vyvedení a upevnění vodovodních výpustek DN 15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.08 |  | Vyvedení a upevnění vodovodních výpustek DN 20 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.09 |  | Nástěnka pro ventil G 1/2" | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.10 |  | Nástěnka pro ventil G 3/4" | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.11 | 03/03 | Ventil výtokový DN 15 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.12 | 03/03 | Ventil výtokový DN 20 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.13 | 03/04 | Kohout kulový plastový d32, ovládací páka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.14 |  | Propoj se stávajícím potrubím plastovým ~d32 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.15 |  | Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách vč. napuštění a vypuštění | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.16 |  | Proplach a desinfekce potrubí vodovodního do DN 80 | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.17 |  | Zkouška tlaková potrubí vodovodního do DN 50 | m | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.18 |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výška objektu do 6m | t | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 |  | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY | [8 empty] | 0
04.01 | 04/01 | Lokální elektrický ohřívač TV, beztlakový, kompletace s výtokovou baterií | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.02 |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výška objektu do 6m | t | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 01 2018 Pol
Položkový rozpočet | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 1 | Vazební věznice - Velké Přílepy - přístavba, rekonstrukce | [23 empty] | STA
O: | 01 | PŘÍSTAVBA - OCELOVÁ HALA, REKONSTRUKCE | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | PŘÍSTAVBA - OCELOVÁ HALA, REKONSTRUKCE | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 14752.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.09 |  |  |  |  | DIL
1 | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 13.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 863.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.097 | 1.29 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (0,5+4,7+2,73)*5,61*0,3 |  | 13.3462 | [21 empty] | VV | 0
2 | 132201111 | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 | m3 | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.5 | 1991.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.23 | 2.06 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (5,11*2+4,7)*0,6*1 |  | 8.952 | [21 empty] | VV | 0
3 | 132201119 | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 | m3 | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5 | 1866.49 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.6468 | 5.79 |  |  |  |  | POL1_1
4 | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2238 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.011 | 0.1 |  |  |  |  | POL1_1
5 | 162701109 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 89.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1790.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 8,952*10 |  | 89.52 | [21 empty] | VV | 0
6 | 167101102 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 540.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.053 | 0.47 |  |  |  |  | POL1_1
7 | 171201201 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 136.07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.009 | 0.08 |  |  |  |  | POL1_1
8 | 181301103 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2 | 44.4873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 2998.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.254 | 11.3 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (0,5+4,7+2,73)*5,61 |  | 44.4873 | [21 empty] | VV | 0
9 | 199000002 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 8.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2327.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 6877.15 |  | 2462.99 |  | 0 |  | 6.95 |  | 0 |  |  |  |  | 7.41 |  |  |  |  | DIL
10 | 274313711 | Beton základových pasů prostý | m3 | 2.68 | 0 | 0 | 2310.1 | 6191.07 | 234.9 | 629.53 | 21 | 0 | 2.525 | 6.77 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.477 | 1.28 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (5*2)*0,3*0,85+0,4*0,4*0,85 |  | 2.68 | [21 empty] | VV | 0
11 | 274351215 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 4.476 | 0 | 0 | 153.28 | 686.08 | 314.72 | 1408.69 | 21 | 0 | 0.03916 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.05 | 4.7 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (5,11*2+4,7)*0,3 |  | 4.476 | [21 empty] | VV | 0
12 | 274351216 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 4.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9 | 424.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.32 | 1.43 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 72638.14 |  | 21622.13 |  | 0 |  | 0.78 |  | 0 |  |  |  |  | 43.27 |  |  |  |  | DIL
13 | 342170020 | Izolační sendvičové panely stěnové, tl. 120 mm | m2 | 52.4834 | 0 | 0 | 1384.02 | 72638.14 | 411.98 | 21622.13 | 21 | 0 | 0.01478 | 0.78 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 09/ II | 0.82442 | 43.27 |  |  |  |  | POL2_1
|  | Součástí dodávky je i 10 % podíl na spojovací, těsnicí a lemovací materiál. : | [23 empty] | VV | 0
|  | 5,11*3,9+4,7*3,518+5,11*3,135 |  | 52.4834 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 36361.86 |  | 8644.98 |  | 0 |  | 0.32 |  | 0 |  |  |  |  | 17.62 |  |  |  |  | DIL
14 | 444170022 | Izolační sendvičové panely střešní,tl. 120 mm | m2 | 24.7835 | 0 | 0 | 1467.18 | 36361.86 | 348.82 | 8644.98 | 21 | 0 | 0.01305 | 0.32 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 10/ I | 0.711 | 17.62 |  |  |  |  | POL2_1
|  | Součástí dodávky je i 10 % podíl na spojovací, těsnicí a lemovací materiál : | [23 empty] | VV | 0
|  | 4,85*5,11 |  | 24.7835 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 17937.25 |  | 5555.23 |  | 0 |  | 18.01 |  | 0 |  |  |  |  | 19.68 |  |  |  |  | DIL
15 | 564251111 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 20.4703 | 0 | 0 | 90.33 | 1849.08 | 15.67 | 320.77 | 21 | 0 | 0.30361 | 6.21 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 16/ I | 0.016 | 0.33 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 2,73*5,61+4,7*0,5+5,61*0,5 |  | 20.4703 | [21 empty] | VV | 0
16 | 917862111 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 1000/150/300 | m | 21.065 | 0 | 0 | 338.62 | 7133.03 | 96.38 | 2030.24 | 21 | 0 | 0.31039 | 6.54 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.272 | 5.73 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Ztratné 10% : (5,61*2+(0,5+4,7+2,73))*1,1 |  | 21.065 | [21 empty] | VV | 0
17 | 460030061 | Kladení dlažby do lože z písku, včetně dodávky dlaždic 50/50/5 | m2 | 22.5173 | 0 | 0 | 397.7 | 8955.14 | 142.3 | 3204.22 | 21 | 0 | 0.23364 | 5.26 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 10/ I | 0.605 | 13.62 |  |  |  |  | POL1_9
|  | ztratné 10% : 20,4703*1,1 |  | 22.5173 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 831.03 |  | 3465.37 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  |  |  |  | 9.98 |  |  |  |  | DIL
18 | 612421421 | Oprava vápen.omítek stěn | m2 | 23.35 | 0 | 0 | 35.59 | 831.03 | 148.41 | 3465.37 | 21 | 0 | 0.0246 | 0.57 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.4276 | 9.98 |  |  |  |  | POL1_
39 | 622311520 | Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 60 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2 | m2 | 17.455 | 0 | 0
(5*2+4,7)*0,35*1,15
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 18658.48 |  | 10638.04 |  | 0 |  | 15.79 |  | 0 |  |  |  |  | 34.16 |  |  |  |  | DIL
19 | 631313621 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm | m3 | 4.3231 | 0 | 0 | 2437.89 | 10539.14 | 632.11 | 2732.65 | 21 | 0 | 2.525 | 10.92 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 12/ II | 2.58 | 11.15 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Podkladní beton tl. 100 mm : 5,11*4,7*0,1 |  | 2.4017 | [21 empty] | VV | 0
|  | Mazanina tl 80 mm : 5,11*4,7*0,08 |  | 1.9214 | [21 empty] | VV | 0
20 | 631312121 | Doplnění mazanin betonem | m3 | 1.8 | 0 | 0 | 1774.43 | 3193.97 | 1115.57 | 2008.03 | 21 | 0 | 2.5 | 4.5 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 3.6 | 6.48 |  |  |  |  | POL1_
21 | 631319161 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin | m3 | 4.3231 | 0 | 0 | 116.8 | 504.93 | 969.2 | 4189.91 | 21 | 0 | 0.04 | 0.17 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.7 | 11.67 |  |  |  |  | POL1_1
22 | 631319171 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny | m3 | 2.4017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 707.3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.82 | 1.97 |  |  |  |  | POL1_1
|  | Podkladní beton tl. 100 mm : 5,11*4,7*0,1 |  | 2.4017 | [21 empty] | VV | 0
23 | 631361921 | Výztuž mazanin svařovanou sítí | t | 0.18973 | 0 | 0 | 23298.56 | 4420.44 | 5271.44 | 1000.15 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 16/ II | 15.231 | 2.89 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 0,0079*5,11*4,7 |  | 0.18973 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 43407.39 |  | 3325.61 |  | 0 |  | 0.48 |  | 0 |  |  |  |  | 5.06 |  |  |  |  | DIL
24 | 766629302 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 92.39 | 92.39 | 972.61 | 972.61 | 21 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  | POL1_
25 | 767651220 | Montáž vrat | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353 | 2353 | 21 | 0 | 0.00043 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  | POL1_7
26 | 553446 | Vrata ocelová s rámem zateplená, vč. kování | kus | 1 | 0 | 0 | 37600 | 37600 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.4509 | 0.45 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
27 | 611431 | Okno plastové 1565 x 1350 cm , vč. kování | kus | 1 | 0 | 0 | 5715 | 5715 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0349 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
27a |  | Montáž dveří | kus | 1 | 0 | 0
27b |  | Dveře plechové 1000/2100 | kus | 1 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 5191.86 |  | 7718.95 |  | 0 |  | 3.87 |  | 0 |  |  |  |  | 24.2 |  |  |  |  | DIL
28 | 941941031 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 52.4834 | 0 | 0 | 0.03 | 1.57 | 47.67 | 2501.89 | 21 | 0 | 0.03338 | 1.75 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.13 | 6.82 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 5,11*3,9+4,7*3,518+5,11*3,135 |  | 52.4834 | [21 empty] | VV | 0
29 | 941941191 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 104.9669 | 0 | 0 | 29.74 | 3121.72 | 1.56 | 163.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 15/ II | 0.006 | 0.63 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 52,48345*2 |  | 104.9669 | [21 empty] | VV | 0
30 | 941941831 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 52.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 1773.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.112 | 5.88 |  |  |  |  | POL1_1
31 | 941955001 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 61.4 | 0 | 0 | 33.69 | 2068.57 | 53.41 | 3279.37 | 21 | 0 | 0.03459 | 2.12 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.177 | 10.87 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 21,6+39,8 |  | 61.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 90.26 |  | 5355.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.91 |  |  |  |  | DIL
32 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 61.4 | 0 | 0 | 1.47 | 90.26 | 87.23 | 5355.92 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.308 | 18.91 |  |  |  |  | POL1_
|  | 39,8+21,6 |  | 61.4 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 353.23 |  | 11988.34 |  | 0 |  | 0.01 |  | 16.2 |  |  |  |  | 27.85 |  |  |  |  | DIL
33 | 113202111 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 6.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 548.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 1.85 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.123 | 0.84 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 1,5*2+3,865 |  | 6.865 | [21 empty] | VV | 0
34 | 962031133 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm | m2 | 22.3 | 0 | 0 | 15.84 | 353.23 | 92.16 | 2055.17 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.261 | 5.82 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.258 | 5.75 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 5,575*4 |  | 22.3 | [21 empty] | VV | 0
35 | 965042141 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581 | 2845.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.96 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 4.655 | 8.38 |  |  |  |  | POL1_
36 | 965081713 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 17.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 850.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.34 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.147 | 2.5 |  |  |  |  | POL1_1
|  | 5,575*3,05 |  | 17.0038 | [21 empty] | VV | 0
37 | 978059531 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 1875.01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.59 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.3 | 7.01 |  |  |  |  | POL1_1
|  | (5,575+3,05*2)*2 |  | 23.35 | [21 empty] | VV | 0
38 | 113106005 | Odstranění beton.dlažby vč.podkladu, pl.do 50 m2, bez nakládání a odvozu na skládku | m2 | 5.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 1356.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 2.08 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.581 | 3.37 |  |  |  |  | POL2_1
|  | 1,5*3,865 |  | 5.7975 | [21 empty] | VV | 0
39 | 766900 | Demontáž podhledů | m2 | 17.0038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.5 | 2457.04 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03265 | 0.56 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL2_1
|  | 5,575*3,05 |  | 17 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 17267.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 57.67 |  |  |  |  | DIL
40 | 999281105 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 61.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 17267.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.9385 | 57.67 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 689.53 |  | 2187.71 |  | 0 |  | 0.14 |  | 0 |  |  |  |  | 6.48 |  |  |  |  | DIL
41 | 711111011 | Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.susp. za stud., 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze | m2 | 24.017 | 0 | 0 | 20.72 | 497.63 | 11.78 | 282.92 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 14/ I | 0.04 | 0.96 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 5,11*4,7 |  | 24.017 | [21 empty] | VV | 0
42 | 711141559 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 24.017 | 0 | 0 | 7.99 | 191.9 | 79.31 | 1904.79 | 21 | 0 | 0.00041 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.22991 | 5.52 |  |  |  |  | POL1_7
43 | 62836110 | Pás asfaltovaný | m2 | 27.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | ztratné 15% : 24,017*1,15 |  | 27.6196 | [21 empty] | VV | 0
44 | 998711201 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 12507.39 |  | 10264.93 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 27.38 |  |  |  |  | DIL
45 | 998712201 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
46 | 712370010 | Povlaková krytina střech do 10°, termoplasty, fólie | m2 | 28.501 | 0 | 0 | 438.84 | 12507.39 | 360.16 | 10264.93 | 21 | 0 | 0.00301 | 0.09 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.96075 | 27.38 |  |  |  |  | POL2_
|  | Povlaková krytina včetně předpokládaného podílu vytažení na konstrukci, zesílení koutů a překrytí spár. : | [23 empty] | VV | 0
|  | ztratné 15% : 4,85*5,11*1,15 |  | 28.501 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4627.37 |  | 1206.37 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 3.39 |  |  |  |  | DIL
47 | 713121111 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci | m2 | 24.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 662.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.08 | 1.92 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 5,11*4,7 |  | 24.017 | [21 empty] | VV | 0
48 | 713191100 | Položení separační fólie, včetně dodávky fólie | m2 | 21.017 | 0 | 0 | 6.04 | 126.94 | 25.86 | 543.5 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.07 | 1.47 |  |  |  |  | POL1_7
49 | 998713201 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
50 | 283754804 | Deska polystyrenová XPS 60mm | m2 | 27.61 | 0 | 0 | 163 | 4500.43 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | ztratné 15% : 24,017*1,15 |  | 27.61 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
51 | 72011n1 | ZTI | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_7
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 2419.24 |  | 2600.23 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 6.54 |  |  |  |  | DIL
52 | 764252401 | Žlaby | m | 5 | 0 | 0 | 196.76 | 983.8 | 173.74 | 868.7 | 21 | 0 | 0.00343 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.43722 | 2.19 |  |  |  |  | POL1_7
53 | 764259431 | Kotlík čtyřhran. pro žlaby | kus | 1 | 0 | 0 | 342.6 | 342.6 | 547.4 | 547.4 | 21 | 0 | 0.00311 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.3235 | 1.32 |  |  |  |  | POL1_7
54 | 764510440 | Oplechování parapetů včetně rohů | m | 1.655 | 0 | 0 | 167.4 | 277.05 | 335.6 | 555.42 | 21 | 0 | 0.00322 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.87345 | 1.45 |  |  |  |  | POL1_7
55 | 764554402 | Odpadní trouby, K1, K2 | m | 3 | 0 | 0 | 271.93 | 815.79 | 209.57 | 628.71 | 21 | 0 | 0.00277 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.526 | 1.58 |  |  |  |  | POL1_7
55a |  | Mřížka V1 450/250mm | ks | 1 | 0 | 0
56 | 998764201 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 14/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 16209.74 |  | 40585.27 |  | 0 |  | 6.81 |  | 0 |  |  |  |  | 108.39 |  |  |  |  | DIL
57 | 771571107 | Montáž podlah keram. | m2 | 91.83 | 0 | 0 | 58.77 | 5396.85 | 363.23 | 33355.41 | 21 | 0 | 0.05102 | 4.69 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.97 | 89.08 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 39,83+20,88+9,36+21,76 |  | 91.83 | [21 empty] | VV | 0
58 | 771100010 | Vyrovnání podk.samoniv.hmotou, penetrace | m2 | 60.75 | 0 | 0 | 177.99 | 10812.89 | 119.01 | 7229.86 | 21 | 0 | 0.01018 | 0.62 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.31788 | 19.31 |  |  |  |  | POL2_7
59 | 597623122 | Dlaždice keram. | m2 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 1.5 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | 91,83*1,15 |  | 105.6 | [21 empty] | VV | 0
60 | 998771201 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 14/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 16911.44 |  | 18576 |  | 0 |  | 0.87 |  | 0 |  |  |  |  | 49.19 |  |  |  |  | DIL
61 | 781475114 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | 45.774 | 0 | 0 | 72.18 | 3303.97 | 405.82 | 18576 | 21 | 0 | 0.00503 | 0.23 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 1.0746 | 49.19 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Začátek provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | 3,695+3,05+0,15 |  | 6.895 | [21 empty] | VV | 2
|  | Konec provozního součtu | [23 empty] | VV
|  | (6,895*2+6*2)*2 |  | 51.58 | [21 empty] | VV | 0
|  | -1,13*2-0,9*1,97*2 |  | -5.806 | [21 empty] | VV | 0
62 | 597813600 | Obkládačka keram. | m2 | 52.6401 | 0 | 0 | 258.5 | 13607.47 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.64 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_1
|  | ztrotné 15% : 45,774*1,15 |  | 52.6401 | [21 empty] | VV | 0
63 | 998781201 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0 | 0 |  |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 3023.11 |  | 7791.13 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 21.85 |  |  |  |  | DIL
64 | 784251101 | Penetrace podkladu | m2 | 162.62 | 0 | 0 | 6.01 | 977.35 | 11.59 | 1884.77 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.03248 | 5.28 |  |  |  |  | POL1_
65 | 784255112 | Malba bílá, 2 x, omyvatelná | m2 | 162.62 | 0 | 0 | 12.58 | 2045.76 | 36.32 | 5906.36 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.10191 | 16.57 |  |  |  |  | POL1_7
|  | 39,83+20,88+9,36 |  | 70.07 | [21 empty] | VV | 0
|  | 4,175*(5,575+0,36) |  | 24.7786 | [21 empty] | VV | 0
|  | 2,99*(5,575+0,36) |  | 17.7457 | [21 empty] | VV | 0
|  | 6,985*((4,175+2,99)/2)*2 |  | 50.0475 | [21 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
66 | m21111 | Elektro | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_9
Díl: | M43 | Montáže ocelových konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 |  |  |  |  | 8.75 |  |  |  |  | DIL
67 | 43080001 | Ocelová konstrukce haly - dodávka | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.04569 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.2146 | 1.21 |  |  |  |  | POL2_9
68 | 430800012 | Povrchová úprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.04569 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.2146 | 1.21 |  |  |  |  | POL2_9
69 | 430800013 | Ocelová konstrukce haly - montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.04569 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.2146 | 1.21 |  |  |  |  | POL2_9
70 | 430800014 | Ocelová konstrukce haly - doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.09646 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.564 | 2.56 |  |  |  |  | POL2_9
71 | 430800015 | Ocelová konstrukce haly - vnitrostaveništní přesun hmot | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.09646 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.564 | 2.56 |  |  |  |  | POL2_9
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21259.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.04 |  |  |  |  | DIL
72 | 979999999 | Poplatek za skládku | t | 13.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 8137.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
73 | 979087212 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 13.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5 | 1607.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.099 | 1.34 |  |  |  |  | POL8_
74 | 979081111 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 13.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 3505.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 14/ II | 0.49 | 6.65 |  |  |  |  | POL8_
75 | 979081121 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 257.6728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 3890.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 14/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
76 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 13.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 3085.29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.942 | 12.78 |  |  |  |  | POL8_
77 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 40.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 1033.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | RTS 17/ I | 0.105 | 4.27 |  |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 21000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
78 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 21000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ I | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_8
[24 empty] | 15 | 21
79 |  | hasicí přístroje | ks | 2 | 0 | 0 | [19 empty] | END