## Krycí list
Rozpočet |  |  |  | Rozpočet | JKSO
Objekt |  |  |  |  | SKP
|  | Elektro a MaR |  |  | Měrná jednotka
Stavba |  |  |  |  | Počet jednotek | 0
|  | Rekonstrukce kotelny ES Skuteč EED |  |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | 21 | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % |  | 0
DPH |  | 0 | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
V cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Před naceněnín zkontrolovat v digitální verzi souboru, jestli není část řádku položky skryta a informace o výrobku tak neúplná. Předpokádá se kompletní uvedení do provozu, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do přejímky a garance. A to včetně sladění se skutečnými provozními vztahy jako je zaučení provozního personálu a předání zařízení uživateli. Dodavatel musí zpracovat realizační dokumentaci stavby - dodavatelskou dokumentaci stavby, a musí ji předložit stavebníkovi a autorskému dozoru před realizací ke kontrole.
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Rekapitulace
Stavba : |  | Rekonstrukce kotelny ES Skuteč EED |  |  | Rozpočet
Objekt : |  | Elektro a MaR |  |  | Rozpočet
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ | [8 empty] | Montáž
10%
| Stavební díl |  | HSV | PSV | HZS | Montáž
0 | Instrumentace |  |  |  |  | 0 |  | 0
0 | Úprava a doplnění rozvaděč RD1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
0 | Úprava a doplnění rozvaděč R-KOT |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Řídící systém |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Vizualizace |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Elektromontáže |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Připojení kouřovodu na stáv. hromosvodnou síť |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Ostatní položky |  |  |  |  | 0 |  | 0
0
0
0
0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 1
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0
Změkčovací stanice s časově elektronickým řízením Reflex RZF K2 ZE, výkon 1m3/h. Použití pro technologické procesy, soustavy topení a chlazení. zaškolení, uvedení do provozu

## Položky
Položkový výkaz
Stavba : |  | Rekonstrukce kotelny ES Skuteč EED | Rozpočet |  | 0 |  | Upřesnění výrobků
Objekt : |  | Elektro a MaR | Rozpočet
P.č. | Číslo pol. | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Výrobce | Typ
Díl: |  | Instrumentace
|  | Snímač teploty s jímkou, ponor 100 mm | kus | 3 | 0 | 0 | Rockwool | 800
|  | Snímač tlaku, 0-6bar, 4-20mA | kus | 1 | 0 | 0 | Rockwool | 800
|  | Tlakoměrový zkušební ventil | kus | 1 | 0 | 0 | Rockwool | 800
|  | Servopohon 230V, 2-pol, 20Nm, vč. mont. sady (pro klapku DN65) | kus | 2 | 0 | 0
| Celkem za | Instrumentace |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: |  | Úprava a doplnění rozvaděč RD1
|  | Materiál (vývodky, svorky, pojistky, vodiče) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Montáž rozvaděče | hod | 8 | 0 | 0
| Celkem za | Úprava a doplnění rozvaděč RD1 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: |  | Úprava a doplnění rozvaděč R-KOT
|  | Materiál (4xpojistka, svorky, vodiče) | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Montáž rozvaděče | hod | 8 | 0 | 0
| Celkem za | Úprava a doplnění rozvaděč R-KOT |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: |  | Řídící systém
|  | Úprava uživatelkého SW pro DDC vč. seřízení a manuálu | hod | 24 | 0 | 0
| Celkem za | Řídící systém |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: |  | Vizualizace
|  | Úprava vizualizace na DP | hod | 12 |  | 0
| Celkem za | Vizualizace |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: |  | Elektromontáže
|  | Dodávka kabeláže (JYTY, CYKY) | m | 300 |  | 0
|  | Dodávka nosných částí | kpl | 1 |  | 0
|  | Montáž kabeláže | m | 300 |  | 0
|  | Montáž nosných částí | hod | 8 |  | 0
|  | Montáž a připojení přístrojů (snímače, servopohony, čerpadla, automatiky) | hod | 32 |  | 0
|  | Pospojování | kpl | 1 |  | 0
|  | Demontáže | hod | 8 |  | 0
| Celkem za | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: |  | Připojení kouřovodu na stáv. hromosvodovou a zemnící síť
|  | Jímací tyč L 1000 mm | ks | 1 |  | 0
|  | Páska ST | ks | 4 |  | 0
|  | Vodič FeZn 10 | m | 27 |  | 0
|  | Spojka vodičů 10mm | ks | 6 |  | 0
|  | Montáž jímací soustavy | hod | 12 |  | 0
| Celkem za | Připojení kouřovodu na stáv. hromosvodovou a zemnící síť |  |  |  | 0
Díl: |  | Ostatní položky
|  | Oživení a uvedení provozu | hod | 16 |  | 0
|  | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0
|  | Režie, doprava | kpl | 1 |  | 0
|  | Výrobní projektová dokumentace | kpl | 1 |  | 0
|  | Dokumentace skutečného provední | kpl | 1 |  | 0
| Celkem za | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM bez DPH |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | Viessmann | Vitocrossal 100 CI 200 kW
[6 empty] | 0 | Viessmann
[6 empty] | 0 | Viessmann
[6 empty] | 0 | Viessmann
[6 empty] | 0 | Viessmann
[6 empty] | 0 | Viessmann
[6 empty] | 0 | Viessmann