Věznice Kuřim,  Blanenská 1191

Výstavba nové jednopodlažní výrobní haly ve střežené části

Areálu Věznice Kuřim

Ověřovací studie

investičního záměru

PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

# A - Průvodní zpráva

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

###### VĚZNICE KUŘIM

Výstavba nové výrobní haly ve střežené části Věznice Kuřim

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Blanenská 1191, Kuřim, 664 34

c) předmět dokumentace

Ověřovací studie k investičnímu záměru nové výrobní haly ve věznici Kuřim.

### A.1.2 Údaje o žadateli

Investor :

Vězeňská služba České republiky,

Věznice Kuřim

664 34 KUŘIM

### A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

PEND a.s.

(IČ: 268 97 300)

Vojanova č.1, 615 00 Brno – Židenice,

e-mail: 	projekt@pend.cz

telefon: 	548 424 611; fax 548424614; mobil: 731116318

Ing. Lubomír PETR (autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - 1000704)

## A.2 Seznam vstupních podkladů

- Požadavky investora

- Zaměření stávajícího stavu

- Fotodokumentace

## A.3 Údaje o území

- rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Na stávajících výrobních plochách v areálu Věznice Kuřim, je navržena výstavba nové výrobní haly na pozemku  p.č. 3029/1, v k.ú. Kuřim. Pozemek je uveden na listu vlastnictví 1958.

Navrhovaný objekt se nachází v lokalitě, která je v souladu s platným a schváleným územním plánem ve funkční ploše plochy vězeňské služby.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

V současné době se jedná o pozemek nacházející se ve střežené části Areálu Věznice Kuřim. Na zájmovém pozemku jsou umístěny objekty bývalého zařízení staveniště, jejichž užívání musí být ukončeno v roce 2018. Tyto objekty jsou dnes využívány jako výrobní plochy pro pracovní činnost odsouzených ve Věznici Kuřim.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Nově navržený objekt výrobní haly se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně a ani ve zvláštně chráněném území. Nejedná se o záplavové území.

d) údaje o odtokových poměrech

Odtokové poměry se navrhovanou stavbou nezmění vzhledem k tomu, že zastavěná plocha stávajících objektů odpovídá z hlediska zastavěné plochy novému investičnímu záměru investora.

Dešťové vody ze střechy navržené výrobní haly budou likvidovány stejným způsobem, jako jsou v současné době likvidovány dešťové vody ze stávajících objektů. Tento způsob odvedení dešťových vod se nebude měnit a napojení na odvod dešťových vod zůstane stávající.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního

plánování

Projektová dokumentace je v souladu se záměry a cíli schválené územně plánovací dokumentace.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovaný objekt se dle platného územního plánu nachází v návrhové funkční ploše pro vězeňství.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

V dalších stupních projektové dokumentaci budou zapracovány případné požadavky dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dalších účastníků řízení.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Projektová dokumentace nebude požadovat výjimky ani úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Součástí stavby nejsou žádné související ani podmiňující investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru

nemovitostí)

Parcelní číslo: 	3029/1

Obec:			Kuřim

Katastrální území: 	Kuřim (677655)

Číslo LV: 		1958

Výměra [m2]: 	34404

Typ parcely: 		Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: 	jiná plocha

Vlastnické právo:	Vězeňská služba ČR,

Soudní 1672/1a, Praha - Nusle, 140 67 Praha

## A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novou stavbu, která bude po odstranění a likvidací stávajících jednopodlažních objektů realizována na volném pozemku. Její výstavbou budou nahrazeny stávající výrobní plochy umístěné v nevyhovujících objektech, jejichž možnost dalšího využití pro výrobní účely odsouzených bude ukončena v roce 2018.

Dle §2 odst. 2 stavebního zákona se jedná o novou stavbu.

Nahrazení stávajících výrobních ploch v areálu Věznice Kuřim je navrženo na plochách, které dnes danému účelu slouží. Výstavbou nové jednopodlažní haly ve střežené části uvnitř stávajícího areálu Věznice Kuřim dojde k optimálnímu využití stávajících neefektivně využitých ploch ve střežené části areálu.

b) účel užívání stavby

Výstavba nové výrobní haly umožní zaměstnat ubytované vězně v areálu Věznice Kuřim.

Stávající stav

Výstavbou nové výrobní haly budou nahrazeny stávající výrobní plochy v areálu Věznice. Realizací nové výrobní haly tak bude zachována stávající zaměstnanost odsouzených.

Navržené řešení

Navržené řešení řeší výstavbu nové jednopodlažní výrobní haly umožňující komunikační napojení ze stávající obslužné vnitroareálové komunikace, umístěné ve střežené části areálu Věznice Kuřim.

Půdorys nově navržené výrobní haly je přizpůsoben maximálnímu využití poloviny pozemku, který pokryje kapacitní požadavky na zachování stávající zaměstnanosti odsouzených ve Věznici Kuřim.  Zájmový pozemek je celý ve vlastnictví Vězeňské služby. Hala je navržena jako jednotrakt o modulovém rozpětí sloupů v příčném směru (1 x 24) m tj. celkem 24 m. V podélném směru má hala 5 modulů, v osové vzdálenosti sloupů 6 metrů, tj. (5 x 6) m, celkem 30 m. Nově navržená jednopodlažní výrobní hala je navržena s následující půdorysnými rozměry modulů:

Délka (1 x 24) m, tj. celkem 24 m;  šířka  (5 x 6) m,  tj. celkem 30 m.

Celková výška nové výrobní haly ve hřebeni je navržena 5,0 m s předpokládanou vnitřní světlou výškou okolo 4m. K hale bude přiléhat z jihovýchodní strany přístřešek o rozměrech 8 x 24m, který bude sloužit manipulaci a krátkodobému skladování.

Ze stavebně-konstrukčního hlediska se uvažuje s výstavbou lehké ocelové haly s provedením jejího pláště z keramického zdiva:

- požadovaná plocha pozemku pro realizaci investičního záměru je ve vlastnictví investora, pozemek je v uzavřeném a střeženém areálu Věznice Kuřim

- k dispozici je požadovaná kapacita zdrojů energie, vody a inženýrských sítí v blízkosti navrhované stavby, zajišťující bezproblémové zásobování nových výrobních prostor

- optimální investiční náročnost na nepřímé nebo podmiňující investice navrhované výstavby je minimální, vzhledem k tomu, že stávající infrastruktura v areálu věznice je schopna zajistit provoz nových výrobních prostor.

Investiční záměr řeší návrh a vybudování nových výrobních ploch pro 80 odsouzených.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace bude respektovat požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb nejsou investorem požadovány a v návrhu nejsou řešeny.

e) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných

právních předpisů

Do projektové dokumentace studie realizovatelnosti investičního záměru budou následně zapracovány požadavky dotčených orgánů státní správy, správců sítí a dalších účastníků územního řízení. Radonový průzkum bude doplněn v dalším stupni PD.

f) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha,

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Počet funkčních jednotek a jejich velikosti:

Půdorysná zastavěná plocha nové výrobní haly 	         797 m2

Půdorysná plocha venkovní manipulační plochy	       501 m2

Půdorysná zastavěná plocha venkovního zastřešeného přístřešku 	        225 m2

Celkový obestavěný prostor výrobní haly nad terénem                        3988 m3

Indikátory

Nová výrobní plocha pro 80 zaměstnanců.

g) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Elektroinstalace:

Nové rozvody silnoproudů budou napojeny na stávající silnoproudé rozvody areálu věznice.

Výpočet spotřeby vody :

maximálně 60 osob	 50 l/osobu/den	                    3 000l/den

Průměrná denní spotřeba vody 		                    3 000 l/den

Max. denní spotřeba (koeficient d= 1,5)		          4 500 l/den

Max. hodinová spotřeba (koeficient h=2,1)	          0,33 l/s

Roční spotřeba vody				        1650 m3/rok

Likvidace splaškových vod bude řešena stávající přípojkou splaškové kanalizace do areálu Věznice Kuřim.

Dešťové vody z nové střechy přístavby budou svedeny do stávající dešťové kanalizace areálu Věznice Kuřim, které jsou umístěny na pozemku investora.

Pitná voda je do objektu přivedena ze stávajícího vnitroareálového rozvodu vodovodu přípojkou.

h) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaná lhůta výstavby:

Zahájení: 	po obdržení stavebního povolení s nabytím právní moci

Ukončení: 	24 měsíců po nabytí právní moci stavebního povolení

i) orientační náklady stavby

Byly zpracovány v samostatné příloze orientačního rozpočtu.

## A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěna pouze na stavební objekty a není členěna na provozní soubory.

Stavební objekty:

| SO - 000.0 | Příprava stavby - odstranění a demolice stávajících objektů |
| --- | --- |
| SO - 000.1 | Zpracování projektové dokumentace |
| SO - 000.2 | Inženýrská činnost |
| SO - 000.3 | Technický dozor investora a autorský dozor GP |
| SO - 000.4 | Geologický průzkum |
| SO - 000.5 | Geodetické zaměření |
| SO - 001 | Příprava staveniště |
|  | Bezpečnostní opatření a zajištění provozu budovy |
|  | Úprava přístupu k nové výrobní hale |
| SO - 002.1 | Přízemní jednopodlažní výrobní hala |
| SO - 002.2 | Základové konstrukce |
| SO - 002.3 | Piloty pro založení výrobní haly |
| SO - 002.4 | Venkovní přístřešek zakrývající manipulační plochu |
| SO - 003 | Venkovní manipulační plocha a vnitroareálové komunikační napojení |
| SO - 004 | Nové vnitroareálové oplocení |
| SO - 005 | Přípojka vody |
| SO - 006 | Přípojka splaškové kanalizace |
| SO - 007 | Přípojka dešťové kanalizace + vsakování+ ozelenění ploch potřebných pro vsakování |
| SO - 008 | Přípojka tepla - teplovod |
| SO - 009 | Přípojka NN - silnoproudů |