**Specifikace prací**

**1. Oprava místnosti pro přípravu zeleniny**

**-** částečné odstranění stávajícího olejovéhonátěru

- vysekání rýh a prostupů pro provedení a napojení vody a odpadů do stávající kanalizace na chodbě

- nové instalace rozvodů vody a odpadů

- dodávka a osazení 1 ks nerez.dvoudřez a umyvadlo 1 ks

- dodávka a montáž dřezové a umyvadlové baterie

- provedení obkladu stěny za dřezem a umyvadlem

- vyspravení podlahy v chodbě po napojení odpadu

- ekologická likvidace odpadu

**2. Oprava dlažby a obkladů mytí černého nádobí kuchyně**

- vyrovnání a penetrace stěn a podlah po bouracích pracech

- výměna podlahové gule

- provedení hydroizolace podlahy a částečně stěny

- provedení obkladů do výše cca 200 cm

- provedení dlažby v kategorii protiskluz ( R11)

- ekologická likvidace odpadu

**3. Oprava krizové cely 2.NP**

- penetrace a vyrovnání stěn a podlahy před obkladem

- provedení hydroizolace podlahy a částečně stěn

- provedení obkladu stěn do výše cca 200 cm

- provedení dlažby v kategorii protiskluz ( R11)

- oddělení rozvodu vody a odpadu WC

- dodávka a montáž nového setu antivandal WC/umyvadlo ( viz příloha)

- dodávka a montáž světla antivandal ( viz příloha)

- ekologická likvidace odpadu

**4. Oprava sociálního zařízení ODS oddíl A**

- vyrovnání a penetrace stěn a podlah po bouracích pracech

- vyzdění nové příčky sprchového koutu

- provedení nových rozvodů vody a odpadů

- dodávka a montáž WC combi 2 ks, sprchová baterie 1 ks, umyvadlová baterie 1 ks a pračkové napojení 1ks

- výměna podlahové gule ve sprchovém koutě

- provedení hydroizolace podlahy a sprchového koutu

- provedení obkladů do výše cca 200 cm

- provedení dlažby v kategorii protiskluz ( R11)

- ekologická likvidace odpadu

**Veškeré dotazy k akci budou vyřešeny při prohlídce místa plnění**

**Půdorysy jednotlivých místností budou uchazečům předány při prohlídce.**

**Výměry obkladů a dlažeb si uchazeč spočítá dle skutečnosti při prohlídce místa plnění.**

**Bourací práce si provede investor na vlastní náklady, uchazeč zajistí pouze odvoz a ekologickou likvidaci odpadů.**