## vm_VZT
FELI, v.o.s.
Na Hutích 60, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 483 319 238, fax.: 483 319 238, mob.: 777 343 899
e-mail: stefan.krahulec@gmail.com, http://www.felivos.cz
LEGENDA POZIC + PODROBNÝ VÝPIS MATERIÁLU PO ÚSECÍCH
| zakázka: | Rekonstrukce vzduchotechniky stravovacího provozu
| vypracoval: | ing.Štefan Krahulec
| investor: | Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 - Nusle
| stavba: | Vazební věznice Hradec Králové, Hradební 860, 500 01 Hradec Králové
| č. zakázky: | 1127/2013
| dne: | 29.11.2013 v Jablonci nad Nisou
pozice | číslo položky | název položky | MJ | mn. | poznámka
|  | Digestoře | .
1 | Atrea 01 | Digestoř Kubus 1500x1200x690 - hrdlo i1 Ø 180 mm (obj.č.A403148) - použít z akce Věznice Drahonice (označení D2 resp. D7) | kus | 2 | STÁVAJÍCÍ
| Atrea 01a | úprava digestoře Kubus 1500x1200x690 - doplnění tahokovových tukových filtrů a osvětlení | kpl | 2
2 | Atrea 02 | Digestoř Kubus 1250x1200x690 - hrdlo i1 Ø 150 mm (obj.č.A403149) - použít z akce Věznice Drahonice (označení D5) | kus | 1 | STÁVAJÍCÍ
| Atrea 02a | úprava digestoře Kubus 1250x1200x690- doplnění tahokovových tukových filtrů a osvětlení | kpl | 1
3 | Atrea 03 | Digestoř s integrovaným přívodem vzduchu, rekuperací a teplovodním ohřívačem Diner-T-N 2000x1100x690 - hrdlo i1 Ø 250 mm, hrdlo e2 Ø 250 mm (obj.č.V22000081) včetně 2 ks filtrů KOMBI - použít z akce Věznice Drahonice (označení D4) | kus | 1 | STÁVAJÍCÍ
4 | Atrea 04 | Digestoř s integrovaným přívodem vzduchu, rekuperací a teplovodním ohřívačem Diner-T-N 3900x1300x690 - hrdlo i1 Ø 450 mm, hrdlo e2 Ø 450 mm (obj.č.V22000052) včetně 6 ks filtrů KOMBI - použít z akce Věznice Drahonice (označení D6) | kus | 1 | STÁVAJÍCÍ
| Atrea 04a | úprava digestoře Diner-T-N 3900x1300x690 - doplnění příčné přepážky digestoře (od horní hrany konvektomatu) a zaslepení odtahu odpadního vzduchu v sekci za přepážkou (zamezení ovlivnění spalinové trasy s přerušovačem tahu od konvektomatu odsávacím výkonem digestoře), provedení otvoru Ø 160 mm skrz digestoř pro průchod spalinové trasy od konvektomatu, provedení otvoru Ø 75 mm do přepážky pro napojení odvětrání konvektomatu do sekce odtahu odpadního vzduchu digestoře) - přesné doměření polohy otvorů až na místě instalace | kpl | 1
|  | Regulace VZT systému | .
| Atrea 05 | Ovladač OP-ROT-BP (obj.č.A410006) - použít z akce Věznice Drahonice | kus | 1 | STÁVAJÍCÍ
| Atrea 06 | Rozvaděč RG 2 400V-B-6, 8A/ 400V-B-6, 8A (obj.č.A410166), včetně frekvenčních měničů pro řízení přívodního i odvodního ventilátoru - použít z akce Věznice Drahonice | kus | 1 | STÁVAJÍCÍ
| Atrea 07 | doplnění RG o ROT (vč.RMT) - teplov. ohřívač (obj.č.A410501) - použít z akce Věznice Drahonice | kus | 1 | STÁVAJÍCÍ
|  | Ventilátory | .
5 | Elektrodesign 01 | CVAT/6-14000/630 - zvukově izolovaný radiální potrubní ventilátor IP55 - použít z akce Věznice Drahonice | kus | 2 | STÁVAJÍCÍ
| instalace 01 | konstrukce pro uchycení ventilátoru CVAT/6-14000/630 pod strop | kpl | 2
Trasa přívodu čerstvého vzduchu - e1
6 | Systemair 09 | Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu PZZN 1000x630-S | kus | 1
7 | Plech 001 | Potrubí 1000x630 - 100+, v.s. | kus | 1
8 | Plech 002 | Oblouk přechodový 90°- 630x1000/400x1000, R=150 | kus | 1
9 | Plech 003 | Potrubí 1000x400 - 1000 | kus | 1
10 | Greif 03 | Kulisový tlumič hluku v provedení s hygienickou úpravou GKDH100x990x1000.3 (s náběhem i s výběhem) | kus | 2
11 | Plech 004 | Oblouk přechodový 90°- 500x1000/400x1000, R=150 | kus | 1
12 | Plech 005 | Potrubí 1000x500 - 300+, v.s. | kus | 1
13 | Systemair 01 | Regulační klapka těsná RKT-500x1000-S-P20 (s přípravou pro servopohon), l = 110 mm | kus | 1
| Systemair 03 | Servopohon LF230 s havarijní funkcí | kus | 1
14 | Elektrodesign 02 | IFL 450/100-50 filtrační kazeta F5(F7) | kus | 1
| Elektrodesign 03 | IFR 450/100-50 F7 náhradní filtrační vložka | kus | 1
15 | Plech 006 | Přechod osový/pravoúhlý - Ø630/1000x500 - 300 (příruba/příruba) | kus | 1
16 | Elektrodesign 04 | ACOP 630 pružná spojka | kus | 1
|  | Trasa přívodu čerstvého vzduchu - e2 | .
16 | Elektrodesign 04 | ACOP 630 pružná spojka | kus | 1
17 | Plech 007 | Přechod osový Ø630/630x630 - 200 (příruba/příruba) | kus | 1
18 | Plech 008 | Přechod pravoúhlý 630x630/1000x630 - 400 | kus | 1
19 | Plech 009 | Přechod pravoúhlý 1000x630/1000x400 - 300 | kus | 1
9 | Plech 003 | Potrubí 1000x400 - 1000 | kus | 2
20 | Greif 01 | Kulisový tlumič hluku v provedení s hygienickou úpravou GKDH100x990x1000.1 (s náběhem) | kus | 2
21 | Greif 02 | Kulisový tlumič hluku v provedení s hygienickou úpravou GKDH100x990x1000.2 (s výběhem) | kus | 2
22 | Plech 010 | Přechod pravoúhlý 1000x400/630x400 - 400 | kus | 1
23 | Plech 011 | Potrubí 630x400 - 1000 | kus | 2
24 | Plech 012 | Potrubí 630x400 - 400+, v.s. | kus | 1
25 | Plech 013 | Odbočka jednostranná - 630x400/500x180 - 700 | kus | 1
26 | Plech 014 | Přechod pravoúhlý 500x180/355x180 - 150 | kus | 1
27 | Plech 015 | Odskok 180x355 - 300, u = 330 | kus | 1
28 | Plech 016 | Potrubí 355x180 - 600+, v.s. | kus | 1
29 | Systemair 04 | Regulační klapka RK-355x180-R-P20 (s ručním ovládáním), l = 110 mm | kus | 1
30 | Plech 017 | Oblouk 90°- 180x355, R=100 | kus | 2
31 | Plech 018 | Potrubí 355x180 - 500+, v.s. | kus | 1
32 | Plech 019 | Přechod pravoúhlý 180x355/250x355 - 150 | kus | 1
33 | Plech 020 | Přechod pravoúhlý 250x355/250x250 - 150 | kus | 1
34 | Plech 021 | Přechod osový Ø250/250x250 - 150 (spiro-safe/příruba) | kus | 1
35 | Lindab 01 | Spiro potrubí Ø 250 | m | 6
36 | Lindab 02 | BKFU 90° - 250 oblouk segmentový krátký (systém safe) | kus | 2
| Lindab 03 | NPU 250 spojka vnitřní (systém safe) | kus | 1
37 | Plech 022 | Přechod pravoúhlý 630x400/450x400 - 400 | kus | 1
38 | Systemair 05 | Regulační klapka RK-450x400-R-P20 (s ručním ovládáním), l = 110 mm | kus | 1
39 | Plech 023 | Potrubí 450x400 - 400+, v.s. | kus | 1
40 | Plech 024 | Přechod pravoúhlý 450x400/450x450 - 200 | kus | 1
41 | Plech 025 | Oblouk 90°- 450x450, R=150 | kus | 1
42 | Plech 026 | Potrubí 450x450 - 600+, v.s. | kus | 1
43 | Plech 027 | Přechod osový Ø450/450x450 - 200 (spiro-safe/příruba) | kus | 1
44 | Lindab 04 | BKFU 90° - 450 oblouk segmentový krátký (systém safe) | kus | 1
45 | Lindab 05 | Spiro potrubí Ø 450 | m | 0.5
| Izolace 01 | Tepelná izolace tl. 50 mm s Al. Folií (např. Orstech LSP H) | m2 | 48
|  | Trasa odtahu odpadního vzduchu - i1 | .
45 | Lindab 05 | Spiro potrubí Ø 450 | m | 0.5
44 | Lindab 04 | BKFU 90° - 450 oblouk segmentový krátký (systém safe) | kus | 1
43 | Plech 027 | Přechod osový Ø450/450x450 - 200 (spiro-safe/příruba) | kus | 1
40 | Plech 024 | Přechod pravoúhlý 450x400/450x450 - 200 | kus | 1
46 | Plech 028 | Potrubí 450x400 - 500+, v.s. | kus | 1
47 | Plech 029 | Odskok 450x400 - 300, u = 450 (doměřit při realizaci) | kus | 1
48 | Plech 030 | Potrubí 450x400 - 300+, v.s. | kus | 1
38 | Systemair 05 | Regulační klapka RK-450x400-R-P20 (s ručním ovládáním), l = 110 mm | kus | 1
49 | Plech 031 | Přechod pravoúhlý 500x400/450x400 - 100 | kus | 1
50 | Plech 032 | Odbočka jednostranná - 500x400/315x180 - 500 | kus | 2
51 | Plech 033 | Přechod pravoúhlý 315x180/180x180 - 150 | kus | 2
52 | Plech 034 | Přechod osový Ø180/180x180 - 200 (spiro-safe/příruba) | kus | 2
53 | Lindab 06 | MF 180 spojka vnější | kus | 6
54 | Systemair 06 | Regulační klapka Tune-R-180-2-H (s ručním ovládáním) | kus | 2
55 | Lindab 07 | Spiro potrubí Ø 180 | m | 2
56 | Lindab 08 | BKU 90° - 180 oblouk krátký (systém safe) | kus | 6
57 | Plech 035 | Potrubí 500x400 - 1000+, v.s. | kus | 1
58 | Plech 036 | Potrubí 500x400 - 800+, v.s. | kus | 1
59 | Plech 037 | Přechod pravoúhlý 630x400/500x400 - 200 | kus | 1
60 | Plech 038 | Odbočka jednostranná - 630x400/315x150 - 500 | kus | 1
61 | Plech 039 | Přechod pravoúhlý 315x150/150x150 - 150 | kus | 1
62 | Plech 040 | Přechod osový Ø150/150x150 - 200 (spiro-safe/příruba) | kus | 1
63 | Lindab 09 | Spiro potrubí Ø 150 | m | 2
64 | Lindab 10 | BKU 90° - 150 oblouk krátký (systém safe) | kus | 4
65 | Lindab 11 | MF 150 spojka vnější | kus | 2
66 | Systemair 07 | Regulační klapka Tune-R-150-2-H (s ručním ovládáním) | kus | 1
67 | Plech 041 | Potrubí 630x400 - 800+, v.s. | kus | 1
68 | Plech 042 | Odbočka jednostranná - 630x400/400x250 - 550 | kus | 1
69 | Plech 043 | Přechod pravoúhlý 400x250/250x250 - 150 | kus | 1
70 | Plech 044 | Přechod osový Ø250/250x250 - 200 (spiro-safe/příruba) | kus | 1
35 | Lindab 01 | Spiro potrubí Ø 250 | m | 0.5
36 | Lindab 02 | BKFU 90° - 250 oblouk segmentový krátký (systém safe) | kus | 1
71 | Lindab 12 | MF 250 spojka vnější | kus | 1
72 | Systemair 08 | Regulační klapka Tune-R-250-2-H (s ručním ovládáním) | kus | 1
73 | Plech 045 | Potrubí 630x400 - 300+, v.s. | kus | 1
22 | Plech 010 | Přechod pravoúhlý 1000x400/630x400 - 400 | kus | 1
9 | Plech 003 | Potrubí 1000x400 - 1000 | kus | 2
20 | Greif 01 | Kulisový tlumič hluku v provedení s hygienickou úpravou GKDH100x990x1000.1 (s náběhem) | kus | 2
21 | Greif 02 | Kulisový tlumič hluku v provedení s hygienickou úpravou GKDH100x990x1000.2 (s výběhem) | kus | 2
19 | Plech 009 | Přechod pravoúhlý 1000x630/1000x400 - 300 | kus | 1
74 | Plech 046 | Přechod osový 1000x630/630x630 - 300 | kus | 1
17 | Plech 007 | Přechod osový Ø630/630x630 - 200 (příruba/příruba) | kus | 1
16 | Elektrodesign 04 | ACOP 630 pružná spojka | kus | 1
|  | Trasa odtahu odpadního vzduchu - i2 | .
16 | Elektrodesign 04 | ACOP 630 pružná spojka | kus | 1
75 | Plech 047 | Přechod osový/pravoúhlý - Ø630/1000x400 - 300 (příruba/příruba) | kus | 1
76 | Plech 048 | Potrubí 1000x400 - 300+, v.s. | kus | 1
9 | Plech 003 | Potrubí 1000x400 - 1000 | kus | 1
10 | Greif 03 | Kulisový tlumič hluku v provedení s hygienickou úpravou GKDH100x990x1000.3 (s náběhem i s výběhem) | kus | 2
77 | Systemair 02 | Regulační klapka těsná RKT-400x1000-S-P20 (s přípravou pro servopohon), l = 110 mm | kus | 1
| Systemair 03 | Servopohon LF230 s havarijní funkcí | kus | 1
78 | Plech 049 | Potrubí 1000x400 - 1000+, v.s. | kus | 1
79 | Plech 050 | Tahokovová síť proti hmyzu 1000x400 (oko cca. 3 mm) včetně příruby pro uchyceni na potrubí | kus | 1
| Izolace 02 | Tepelná izolace tl. 30 mm s Al. Folií (např. Orstech LSP H) | m2 | 47
|  | . | .
| instalace 02 | závěsný, těsnící a instalační materiál | kpl | 1
|  | . | .
|  | kabely pro elektroinstalaci k VZT systému | .
| elektro 01 | kabel CYKY-J 5x4 | m | 2
| elektro 02 | kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 14
| elektro 03 | kabel CYKY-J 4x1,5 | m | 79
| elektro 04 | kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 38
| elektro 05 | kabel CYKY-J 7x1,5 | m | 64
| elektro 06 | kabel CYKY-O 4x1,5 | m | 14
| elektro 07 | kabel SYKFY 2x2x0,5 | m | 41
| elektro 08 | kabel CMFM-J 7x2,5 | m | 50
|  | . | .
| stavba 01 | demontáž stávajících výplní otvorů pro přívod a odvod vzduchu pro VZT | kpl | 1
| instalace 03 | demontáž stávajícího VZT systému v kuchyni | kpl | 1
| instalace 04 | montáž VZT systému | kpl | 1
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .
|  | . | . |  |  | . | .